博爱县人民医院电子病历四级软件升级改造和网络数据安全设备采购项目

招 标 文 件

采购编号：博政采购(2021)115号

采 购 人：博爱县人民医院

代理机构：博爱县城市建设项目管理有限公司

日    期：2021年11月

目     录

第一章   招标公告	3

第二章  供应商须知	3

第三章 评标办法（综合评分法）	3

第四章  合同条款及格式	3

第五章  采购内容及要求	3

第六章  投标文件格式	3

- 招标公告

博爱县人民医院电子病历四级软件升级改造和网络数据

安全设备采购项目

项目概况：博爱县人民医院电子病历四级软件升级改造和网络数据安全设备采购项目的潜在供应商应在焦作市公共资源交易中心网站获取采购文件，并于2021年12月16日上午8点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：博政采购(2021)115号

项目名称：博爱县人民医院电子病历四级软件升级改造和网络数据安全设备采购项目

采购方式：公开招标

预算金额：3348000元

采购内容：升级改造电子病历四级和采购网络数据安全设备（详见招标文件）

供货及安装期：40日历天

质量标准：合格

二、申请人资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：促进中小企业和监狱企业发展扶持政策、政府强制采购节能产品、节能产品及环境标志产品优先采购。

3、本项目的特定资格要求：

3.1供应商须具有有效的营业执照，并具有实施完成本项目的经营实力和完善的售后服务体系；

3.2信誉要求：按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档；

3.3本项目不接受联合体投标；

3.4资格审查方式：资格后审。

三、获取采购文件

1.时间：2021年11月26日至2021年12月2日（北京时间）；
  2.地点：凡有意参加投标者，请登陆焦作市公共资源交易中心网站会员系统进行网上下载。凡未在规定时间内完成下载文件者，视为无效。（联系电话：0391-3568920，QQ：232850725、361532918（群）；

3.方式：本项目采用电子开评标（不见面开标），凡有意参加投标者，请登陆焦作市公共资源交易中心网站“交易主体登录”栏目下载招标文件；

四、响应文件提交

1.截止时间：2021年12月16日8点30分（北京时间）；

2.地点：博爱县公共资源交易中心二楼不见面开标二室；

五、开启

1.时间：2021年12月16日8点30分（北京时间）；

2.地点：博爱县公共资源交易中心二楼不见面开标二室；

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 其他补充事宜

1.本次本公告在《河南省政府采购网》、《焦作市政府采购网》、《焦作市公共资源交易中心网》、《博爱县人民政府网》、《博爱县公共资源交易中心网》上发布。

2.本项目采用“远程不见面”的开标方式，潜在投标人可提前在焦作市交易中心官网首页---下载中心--下载《焦作市电子招投标系统操作手册》和《焦作市公共资源交易平台不见面开标操作手册》、《投标文件制作工作工具》等，查看操作说明，按要求进行投标文件制作和上传等。为避免网络拥堵等不可控因素影响投标文件的上传，请提前上传投标文件，并在开标截止时间前登录不见面开标大厅

（http://122.112.246.33/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login ）进行签到，按要求解密投标文件。因文件未及时上传导致投标失败的责任由投标人自行承担，具体要求详见招标文件。 平台统一技术服务电话：400-998-0000，服务 QQ：4008503300，服务时间：周一至周日 8：00-17：30。

3.投标人无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。投标人应当在投标截止前，登录远程开标大厅进行签到，在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清等。加密电子投标文件须在焦作市公共资源交易中心电子交易平台中加密上传，上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功。在规定时间内投标文件未解密的投标人，视为放弃投标。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息：

采购人：博爱县人民医院

地址：博爱县滨河路

电话：15978760197

2.采购代理机构信息：

名称：博爱县城市建设项目管理有限公司

地址：博爱县中山路东段

电话：0391-8690958

3.项目联系方式

项目联系人：秦先生

电话：15978760197

采购人：博爱县人民医院

采购代理机构：博爱县城市建设项目管理有限公司

发布时间：2021年11月25日

- 第二章  供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 名称：博爱县人民医院 联系人：秦先生 电话：15978760197 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 采购代理机构：博爱县城市建设项目管理有限公司 联系人：张先生 电话：0391-8690958 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 博爱县人民医院电子病历四级软件升级改造和网络数据安全设备采购项目 |
| 1.1.5 | 项目地点 | 采购人指定地点 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 采购内容 | 升级改造电子病历四级和采购网络数据安全设备（详见招标文件第五章） |
| 1.3.2 | 供货及安装期 | 40日历天 |
| 1.3.3 | 质量标准 | 合格 |
| 1.3.4 | 质保期 | 1年 |
| 1.4.1 | 供应商资质条件 | 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定； 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：促进中小企业和监狱企业发展扶持政策、政府强制采购节能产品、节能产品及环境标志产品优先采购。 3、本项目的特定资格要求： 3.1供应商须具有有效的营业执照，并具有实施完成本项目的经营实力和完善的售后服务体系； 3.2信誉要求：按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档； 3.3本项目不接受联合体投标； 3.4资格审查方式：资格后审。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体 | 不接受 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 供应商提出问题的 截止时间 | 若有疑问，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。 |
| 1.10.3 | 采购人说明澄清的时间 | 招标文件规定的投标截止时间15天前 |
| 1.11 | 分包 | 不允许 |
| 1.12 | 偏离 | 不允许 |
| 2.2.1 | 供应商要求澄清招标文件的截止时间 | 若有疑问，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2021年12月16日8点30分（北京时间） |
| 2.2.3 | 供应商确认收到招标文件澄清的时间 | 招标文件澄清文件发出后4小时内 |
| 2.3.2 | 供应商确认收到招标文件修改的时间 | 招标文件修改文件发出后4小时内 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的 其他材料 | 招标文件中要求的其他资料。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 60日历天（从投标截止之日算起） |
| 3.6 | 是否允许递交备选 投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字盖章要求 | （1）所有要求投标人加盖公章的地方都须加盖投标人单位的 CA 印章。 （2）所有要求法定代表人或其委托代理人签字的地方都须加盖法定代表人CA 印章或其委托代理人签字。 |
| 3.7.4 | 投标文件份数 | 加密的电子投标文件壹份（.jztf 格式在会员系统指定位置上传）；自备非加密的电子投标文件一份，如有紧急情况，在不见面开标按要求上传。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件方式和 地点 | 本项目采用“远程不见面”开标方式，远程开标大厅网址为http://122.112.246.33/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login。投标人不需到开标现场参加开标会议，不需提交原件资料等。 （1）电子投标文件的递交 a、各投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件 （.jztf 格式）到会员系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。 b、如系统故故障需上传非加密文件时，投标人应按照招标人指示将非加密文件递交给招标人。 C、投标人因交易中心投标系统无法上传电子投标文件时， 请在工作时间与博爱县公共资源交易中心联系，联系电话：0391-8301661。 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间。投标人应当在投标截止时间前，登录远程开标大厅，凭制作投标文件所用的企业 CA 密匙在线签到、解密文件等，解密时间为投标截止时后30分钟内。 现场开标地点：博爱县公共资源交易中心二楼第一开标室 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：由采购人代表1名和政府采购专家库中随机抽 取的评审专家4名共5人组成。 评审专家确定方式：在开标前从有关政府部门设立的评标专家中随机抽取确定。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，由评标委员会从认定的合理报价中，按得分由高到低的顺序，依次推荐1～3名中标候选人。 采购人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。 非因不可抗力因素放弃中标的，或排名第一的中标候选人未按规定期限与采购人签订合同的，应赔偿采购人由此造成的损失，损失费的计算方法为该中标候选人的投标价与重新确定的中标人中标价的差额，并处以采购金额千分之五以上千分之十以下罚款，将其列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。 |
| 7.3.1 | 投标保证金 | 无 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 预算金额 | 1、本项目预算金额为：3348000元 2、控制价是采购人设置的最高限价，供应商的投标报价高于控制价的视为无效报价，其投标予以拒绝； 3、当中标人的投标报价高于控制价的95%时，该中标人的中标价按控制价的95%执行。 |
| 10.2 | 小型或微型企业（含监狱企业） | 1、对小型或微型企业投标的扶持：(如有） 1.1投标供应商为小型或微型企业时，报价给予C1的价格扣除（C1的取值为6%），即：评标价＝投标报价（最后报价）×(1－C1）； 小微企业应当列明本项目中所投的“小型和微型企业产品的清单”并提供《中小企业声明函》（见格式）。 1.2按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》有关规定，中小企业的标准为： 1.2.1提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物； 1.2.2本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业[2011]300号）； 1.2.3小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。 2、根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，本项目对监狱企业、残疾人福利性企业作为投标人所提供的本企业生产的产品的价格给予6%的扣除。 同一投标人，小微企业、监狱、残疾人福利性企业同一产品价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。 |
| 10.3 | 付款方式 | 供货安装完毕付合同金额的60%，经验收合格后付至合同金额的90%，剩余10%一年后无质量问题一次支付。 |
| 10.5 | 招标代理服务费 | 1、招标代理服务费参照（国家计委（计价格[2002]1980号）文件、国家发改委（发改办价格[2003]857号）文件及国家发改委（发改价格[2011]534号）文件）的收费标准，向中标人收取。 2、中标人在领取中标通知书时，将投标文件纸质版打印装订（投标文件正本壹份和副本肆份，每册应采用左侧粘贴方式，不得采用活页装订）递交采购人。 |
| 10.8 | 认定为不响应招标文件的其它条件 | 1、未按招标文件明示的规定签字盖章的； 2、投标文件的关键内容（投标报价、供货及安装期、质量等）未填写或填写字迹模糊、达不到采购要求的； 3、投标报价超出招标控制价的； 4、供应商递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的； 5、相关资格证明文件不合格的； 6、未按要求提供相关证件的； 7、附有采购人不能接受的条件的； 8、投标文件有明显不符合招标文件其它要求和有关法律法规的。 |
| 10.9 | 本招标文件解释权归采购人 |  |

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本招标项目进行公开招标。

1.1.2  本招标项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3  本招标项目采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4  本招标项目名称：见供应商须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1  本招标项目的资金来源：见供应商须知前附表。

1.2.2  本招标项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。

1.3 采购内容、项目完成期和质量要求

1.3.1  本次招标采购内容：见供应商须知前附表。

1.3.2  本次招标的项目完成期：见供应商须知前附表。

1.3.3  本次招标的质量要求：见供应商须知前附表。

1.3.4  本次招标的质保期要求：见供应商须知前附表。

1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商应具备承担本招标项目的资质条件。

（1）供应商资质条件：见供应商须知前附表；

1.4.2 本次招标不接受联合体投标。

1.5 费用承担

供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1  由于项目特殊性，本次招标需供应商自行勘查。

1.10 投标预备会

1.10.1 本次招标不召开投标预备会。

1.10.2 供应商应在供应商须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标代理人。

1.10.3 采购人在供应商须知前附表规定的时间内，将对供应商所提问题的澄清，以书面方式通知所有已领取招标文件的供应商。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

本次招标项目不允许分包。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- 招标公告；

- 供应商须知；

- 评标办法（综合评分法）；

- 合同条款及格式；

- 采购需求及参数；

- 投标文件格式；

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在供应商须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买招标文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 供应商在收到澄清后，应在供应商须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1  在投标截止时间 15天前，采购人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的供应商。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。

2.3.2  供应商收到修改内容后，应在供应商须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该修改。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

一、投标函及开标一览表

（一）投标函

（二）开标一览表

（三）报价明细表

二、法定代表人身份证明书

三、授权委托书

四、 投标承诺函

五、项目供货及安装保证措施、售后服务方案及应急方案等

六、资格证明文件；

七、供应商服务承诺和优惠承诺

八、供应商所投产品属于当期政府采购清单规定的节能环保产品的证明材料；

九、中小企业声明函（如为中小企业）；

十、残疾人福利性单位声明函（如有）；

十一、招标文件要求的或投标人认为需要加以说明的其他内容。

3.2 投标报价

3.2.1投标报价包括：供应商的投标报价应包括设备、劳务、材料、管理、利润、税金、政策性规费等所有费用。 投标价不是唯一的或不是固定不变的响应文件将被作为非响应性投标而予以拒绝。

3.2.2投标报价在中标后不得修改。

3.2.3供应商只能提出一个不变价格，采购人不接受任何选择价。

3.2.4供应商必须对招标范围内的所有货物投标，不允许只对其中一种或几种货物投标。

3.2.5全部报价均应以人民币为计量币种，并以人民币进行结算。

3.2.6投标报价原则是各供应商依据自身实力、管理水平，结合企业所在地区的人工工资标准，在确保项目质量，确保项目成本的基础上，自主报价、自负盈亏。

3.2.7若投标函中的内容与投标一览表内容不一致时，以投标一览表内容为准。若投标一览表中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

3.3 投标有效期

3.3.1在供应商须知前附表规定的投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其投标文件。

3.5 资格审查资料

3.5.1依据“投标人须知前附表”中的要求提交相应的资格证明文件，作为投标文件的一部分，以证明其有资格进行投标和有能力履行合同。

3.5.2招标文件规定的供应商资格条件。

3.6 备选投标方案

供应商不得递交备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按招标文件中要求使用焦作市公共资源交易系统投标文件制作专用工具软件编制。

3.7.2  投标文件应当对招标文件有关项目完成期、投标有效期、质量要求、采购要求及服务内容、等实质性内容作出响应。

3.7.3 本项目采用电子开评标方式，潜在投标人可提前在焦作市交易中心官网首页---下载中心--下载《焦作市电子招投标系统操作手册》、《焦作市公共资源交易平台不见面开标操作手册》和《投标文件制作工作工具》等查看操作说明，按要求进行投标文件制作和上传等。为避免网络拥堵等不可控因素影响投标文件的上传，请提前上传投标文件，并在开标截止时间前登录不见面开标大厅进行签到，按要求解密投标文件。因文件未及时上传导致投标失败的责任由投标人自行承担。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1.本项目采用网上上传的电子投标文件,应使用数字证书认证并加密。

4.2 投标文件的递交

4.2.1所有投标文件必须在本招标文件中规定的投标截止时间之前提前上传，并在开标截止时间前登录不见面开标大厅，按要求在线签到、解密文件等，解密时间为投标截止时后30分钟内，不能按时上传、签到、解密者视为自动放弃投标。

4.2.2.采购人拒绝接收在投标文件递交截止时间后上传的投标文件。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1  在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的投标文件。

4.3.2  供应商修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第 3.7.3 项的要求签字盖章。

4.3.3  修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 .1采购人在规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。本项目采用“远程不见面”的开标方式,载明远程开标大厅网址（http://122.112.246.33/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login ）。投标人无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。投标人应当投标截止前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清等。在规定时间内投标文件未解密的投标人，视为放弃投标。

所有投标文件必须在本招标文件中规定的投标截止时间之前提前上传投标文件，并在开标截止时间前登录不见面开标大厅进行签到，按要求解密投标文件，不能按时上传、签到、解密者视为自动放弃投标。

5.1.2投标人不足3家的，不得开标。

5.2 开标时间和地点

采购人在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和供应商须知前附表规定的地点公开开标。

5.3开标程序

5.3.1本项目采用电子开标。投标截止时间到达后，各投标人对电子投标文件进行解密。解密完成后各投标人的电子投标文件的实质性内容将自动显示在网页中。投标人在投标截止时间前未上传电子投标文件的将被视为放弃投标。

主持人按下列程序进行开标：

(l）宣布投标截止时间已到，不再接收投标文件；

（2）宣布开标纪律；

(3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

(4）电子投标文件解密；

（5）宣布投标文件开标顺序，电子唱标并记录在案；

（6）投标人代表、招标人、监标人等有关人员在开标记录上签字确认；

(7）开标结束。

5.3.2开标时出现下列情况的，采购人将拒绝其投标文件。

（1）经检查数字证书无效的投标文件；

（2）投标人未按投标人须知前附表规定的时间内解密投标文件的；

5.4开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，采购人当场作出答复，并制作记录。

5.5.资格审查工作

采购人或代理机构根据有关法律法规和招标文件的规定，对供应商的资格进行审查，审查每个供应商提交的资格证明材料是否齐全、完整、合法、有效。资格性审查通过不足3家的，将不再进行下一步评审。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1  评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。评标委员会成员人数以及评审专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.1.2  评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购人或供应商的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。招标文件没有规定的评标方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

6.3.3 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

6.4  废标

招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

7. 合同授予

7.1 定标方式

7.1.1采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标人候选人的人数见供应商须知前附表。

7.1.2 中标或者成交投标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交投标人，也可以重新开展政府采购活动。

7.2 中标通知

7.2.1 在本章第3.3款规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.2.2中标人在领取中标通知书后应及时到相关部门办理中标后的备案手续。

7.3投标保证金

7.3.1投标保证金：无

7.4 签订合同

7.4.1  中标人的投标报价为中标价，中标价即为合同价（当中标人的投标报价高于控制价的95%时，该中标人的中标价按控制价的95%执行）。采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起15日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。非因不可抗力因素放弃中标的，或排名第一的中标候选人未按规定期限与采购人签订合同的，应赔偿采购人由此造成的损失，损失费的计算方法为该中标候选人的投标价与重新确定的中标人中标价的差额，并处以采购金额千分之五以上千分之十以下罚款，将其列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

7.4.2  发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

（1）投标截止时间止，供应商少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

9. 纪律和监督

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

供应商和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

10.1 费用承担

（1）无论投标结果如何，投标人应自行承担所有参与投标的全部费用，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

（2）招标代理服务费由中标人支付。

（3）供应商与采购人签订合同后，将合同报采购代理机构备案。

10.2本招标文件未尽事宜，按《中华人民共和国政府采购法》等法律法规的有关规定执行。

- 评标办法（综合评分法）

- （一）评分办法前附表

| 审查主体 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格审查小组 | 一、资格评审标准 | 营业执照、税务登记证、组织机构代码证 | 具备有效的营业执照（副本）、税务登记证（副本）、组织机构代码证（副本）（或三证合一的营业执照） |
|  |  | 法人代表证明或法人授权委托书 | 法人代表（负责人）证明或法人授权委托书 |
|  |  | 信誉要求 | 符合第二章“供应商须知”第1.4.1项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“供应商须知”第1.4.1 项 |
| 评标委员会 | 二、形式评审标准 | 供应商名称 | 与营业执照等证件一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 加盖单位公章并有法定代表人或其委托代理人签字或盖章 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合招标文件格式要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
|  | 三、响应性评审标准 | 采购内容 | 符合第二章“供应商须知”第 1.3.1 项规定 |
|  |  | 供货及安装期 | 符合第二章“供应商须知”第 1.3.2 项规定 |
|  |  | 质量标准 | 符合第二章“供应商须知”第 1.3.3 项规定 |
|  |  | 质保期 | 符合第二章“供应商须知”第 1.3.4 项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“供应商须知”第 3.3.1 项规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定 |
|  |  | 采购内容及需求 | 符合第五章“采购内容及需求”规定，若不符合第五章采购内容及需求规定，将不再进行评审 |
|  |  | 投标文件的其他响应 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的 |

评标办法

| 序号 | 条款内容 | 分值 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 投标报价 （40分） | 投标得分 （40分） | 投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分40分。 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×40 （价格分计算保留小数点后两位） 投标报价分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的为评审基准价，其价格分为满分（即40分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值（40分） （1）价格分计算保留小数点后两位。 （2）为了促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六条和财库[2011]181 号的规定，给予小型和微型企业产品（投标人为小微企业且提供的所有投标产品均为小微企业生产产品）价格6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，小微企业产品投标报价=小微企业产品报价×（1-6%）。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。 （3）为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，根据财库【2017】141号的规定，给予残疾人福利性单位（投标人为残疾人福利性单位且提供的所有投标产品均为残疾人福利性单位产品）价格6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，残疾人福利性单位投标报价=残疾人福利性单位报价×（1-6%）。 （4）残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。仅给予一次价格6%的扣除。 |
| 3.2 | 商务部分 （22分） | 商务得分 （14分） | 1、投标人具有软件企业证书的，得2分； |
|  |  |  | 2、投标人具有增值电信业务经营许可证（种类：在线处理与交易处理业务），得2分； |
|  |  |  | 3、投标人具有日志审计系统著作权的，得1分 4、投标人具有日志审计系统软件产品证书的，得2分 |
|  |  |  | 5、投标人具有数据库审计系统著作权及软件产品证书，得1分 6、投标人具有数据库审计系统软件产品证书，得2分 |
|  |  |  | 7、投标人具有数据安全评估分析系统、信息安全评估系统、网络端口准入控制系统、网络日志信息管理系统著作权的，每提供1项得一分，最多得4分。 |
|  |  |  | ※以上证书及著作权必须在采购公告发布前取得，未提供不得分。 |
|  |  | 业绩得分 （8分） | 投标人提供近三年类似业绩的，每提供一份得2分，最多得8分； （同时提供网络中标截图、合同复印件和验收报告提供不全不得分） |
| 3.3 | 技术部分 （33分） | 技术指标 （19分） | 投标文件中提供的设备技术要求完全满足招标文件要求得19分， |
|  |  | 技术得分（14分） | 1、PACS影像系统厂商具有三级及以上《信息系统安全等级保护备案证明》得2分，未提供不得分。 |
|  |  |  | 2、态势感知平台厂商获得中国信息安全测评中心颁发的国家信息安全测评信息安全开发类二级服务资质和微软MAPP计划合作伙伴证明的，提供有效证明文件得2分，未提供不得分。 |
|  |  |  | 3、入侵防护系统产品连续5年入选Gartner IPS魔力象限，提供提供有效证明得2分；未提供不得分。 |
|  |  |  | 4、防火墙厂商为河南省网信系统网络安全工作支撑单位，提供有效证明文件得2分，未提供不得分。 |
|  |  |  | 5、远程安全评估系统（漏洞扫描）产品获取Gartner脆弱性评估市场报告，提供Gartner市场报告证明得2分；未提供不得分。 |
|  |  |  | 6、入侵防护系统支持远程扫描、暴力破解、缓存区溢出、蠕虫病毒、木马后门、SQL注入、跨站脚本等等检测和防护，提供一种基于训练分类的协议识别方法的技术证明，提供有效证明文件得2分，未提供不得分。 |
|  |  |  | 7、防火墙产品支持用户以安全区、IP地址（网段）、时间、用户、应用多维度的对流量进行管理和控制，包括限制应用上下行最大带宽、保证应用上下行最小带宽、保证带宽下的优先级排序以及每IP的进行应用流量控制，能够提供一种网络数据传输速率控制方法的技术证明。提供有效证明文件得2分，未提供不得分。 |
| 3.4 | 售后服务（5分） | 售后及服务方案 （5分） | 针对本项目提供详细合理技术方案，包括产品架构、项目实施与管理、人员培训、售后等，根据方案合理性和完善程度。方案优秀得4-5分；案较完整良好的得2-3分；方案内容一般得1分；未提供不得分。 |

- 评标准则和评标方法

1.1 评标过程将遵循“公平、公正、科学、择优”的原则进行。

1.2 评标将严格按照招标文件的要求和条件进行。

1.3 本次评标采用综合评分法。

- 评审标准

2.1 资格评审标准：详见《评分办法前附表》中资格评审标准。

2.2 评分标准：详见《评分办法前附表》报价部分、技术部分、商务部分评审因素。

- 评标程序

3.1初步评审

3.11 采购人或代理机构可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件以便核验。采购人或代理机构依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行资格评审。有一项不符合资格评审标准的，作无效投标处理。

3.12 投标文件属下列情况之一的，应当在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

- 未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

- 不具备招标文件中规定资格要求的；

- 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

3.13 投标报价有算数错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效投标处理。

- 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款的评分标准进行打分，并计算出综合评审得分。

3.2.2 评标委员会发现投标人的投标总报价高于招标文件规定的控制价，评标委员会应按无效投标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.4 评标结果

3.4.1 投标人得分=投标报价得分+商务得分+技术得分+售后得分

3.4.2投标人最终得分为评标委员会完成评审后所有评分的算术平均值，作为该投标人最终得分。

3.4.3 投标人最终得分相同的，投标报价低的优先，投标报价也相同的以技术得分高的优先，技术得分也相同的由采购人自行确定。

3.4.4 计分过程中按四舍五入的法则，最终结果取至小数点后两位。

3.4.5 评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐1-3名中标候选人。

3.4.6 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

3.5 顺延中标人或重新招标

中标人因不可抗力不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，或者重新采购。

3.6 保密及其他注意事项

3.6.1 在评标期间，投标企业不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响中标结果的活动。

3.6.2 在评标结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将评标情况扩散出评标委员会成员之外。

3.6.3招标代理机构不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

第四章  合同条款及格式

合同名称：

合同编号：

本合同               （以下简称 “发包人” ） 与“承包人” ）于   年  月  日商定并签署。

一、概述

定义： 合同文本中以下的用词及词语除根据上下文另有要求外， 应具有本条所赋予的含义：

(1)合同：指本合同条款、合同协议书以及其它明确列入或合同协议书中的文件；

(2)发包人：

(3)承包人：具有承包主体资格并被发包人接受的当事人。

(4)投标书：指承包人为项目向发包人提供的，为项目而作的有报价的投标文件。

(5)项目名称：

(6)合同价款： 指根据合同条款， 用以支付承包人为完成本项目有关工作应付的总金额。

(7)不可抗力：不能预见、无法避免又不能克服的客观强制力量。

二、项目名称及技术要求

（1）项目名称：

（2）技术要求：

三、双方责任

3.1 发包人责任

(1)发包人向承包人提供开展本项目所需的有关基础资料，并对提供的时间、进度和资料的可靠性负责，时间为合同签订后 5天内。

(2)发包人应按合同规定向承包人支付合同价款；

(3)发包人负责协调本项目工作过程中与有关部门的配合问题；

3.2 承包人责任

(1)按照国家及行业现行的标准、规程、规范、技术条例进行工作；

(2)承包人应按照合同的规定和投标书中有关服务质量方面的承诺进行合同任务的 组织和具体实施，保证服务的质量；

(4)承包人应依据合同，接受发包人的建议、检查、确认、同意、批准或类似行为， 并不因此变更或免除承包人的责任；

(5)承包人未经发包人同意不得向第三方转让， 或用于本合同以外的任何项目。

四、合同工期

供货及安装期：           。

五、合同价款与支付方式

5.1 合同价款： 本项目合同价款为人民币大写： （￥       元）。

5.2 付款方式：供货安装完毕付合同金额的60%，经验收合格后付至合同金额的90%，剩余10%一年后无质量问题一次支付。

六、合同主要条款

6.1 发包人或承包人违反合同规定造成损失的应承担违约责任；

6.2 因承包人提供的成果造成发包人损失的，由承包人继续完善成果，并按损失的大小减收服务费；

6.3 如由于承包人错误造成重大损失，承包人除负责采取补救措施外，应免收损失部分的服务费，并根据损失程度向发包人偿付赔偿金，赔偿金最多与免收的服务费金额相等。

6.4 发包人违约变更合同内容，未按期提交资料或提交资料错误及对所提资料作较 大修改，以致造成承包人返工或增加工作量时，双方除需另行协商签订补充合同、重新 明确有关条款外，发包人应按承包人所耗工作量向承包人支付返工费或追加工作量的补偿。

6.5 在合同履行期间，非承包人原因，发包人要求终止或解除合同，承包人不退还发包人已付的合同价款；承包人已开始服务工作的，发包人应根据承包人已进行的实际 工作量，支付价款。

6.6合同生效后，非发包人原因承包人要求终止或解除合同，应双倍返还已付合同价款。

6.7履约保证金	履约保证金为中标价的5%。

履约保证金的形式包括：现金、转账、银行支票和银行保函。

七、争议与索赔

7.1 争议：发包人、承包人双方因合同发生争议时，双方应通过友好协商解决，协商不能达成协议，要求调解、仲裁、或诉讼的，可采用以下程序解决：

首先双方向上级管部门请求调解，调解达不成协议的，双方向有管辖权的仲 裁机关申请仲裁或直接向人民法院起诉。

仲裁费用或一切诉讼费用由败诉方承担。

仲裁及诉讼期间，发包人、承包人应继续履行合同规定的各自义务。

7.2 索赔

7.2.1 承包人可按以下规定向发包人索赔：

（1）有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有关证据；

（2）索赔事件发生后 20 天内，向发包人发出要求索赔的通知；

（3）发包人在接到索赔通知后 10 天内给予响应，或要求承包人进一步补充索赔理 由和证据，发包人在 10 天内未予答复，应视为该项索赔已经认可。
    7.2.2 发包人可按以下规定向承包人索赔：

（1）有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有关证据；

（2）索赔事件发生后 20 天内，向承包人发出要求索赔的通知；

（3）承包人在接到索赔通知后 10 天内给予响应，或要求发包人进一步补充索赔理 由或证据，承包人在 10 天内未予答复，应视为该项索赔已经认可。

八、设备、人员事故的责任

承包人应为其执行本合同所投入的设备及雇佣的全部人员承担事故责任。

九、其它

9.1 下列文件应作为本合同的组成部分：

① 本合同及补充合同（如有）

② 投标书（发包人接受的部分）；

③ 双方认为必要的其它文件。

9.2 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决；

9.3 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与合同具有同等法律效力；

9.4 合同有效期：本合同经双方代表签字盖章后生效。

9.5 合同份数：合同正本 2 份，双方各执 1 份；副本 4 份，双方各执 2 份。 
发包人：(盖公章)  承包人：(盖公章)
法定代表人(或授权代表)：(签名)                      法定代表人(或授权代表)：(签字)

地址：                                         地址：

邮编：                                         邮编：

传真：                                         传真：

开户行：            开户行：          ：
账号：                                         账号：

签字日期:   年   月   日

第五章 采购内容及需求

电子病历四级软件升级改造和医院网络数据安全设备采购项目

采购内容及技术参数要求

| 序号 | 类别 |  | 业务系统 | 采购内容及要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗服务 | 1.1 | 结构化门诊病历书写系统 | 详见附表 | 1套 |  |
|  |  | 1.2 | 检验报告指标趋势图系统 | 详见附表 | 1套 |  |
|  |  | 1.3 | 院内会诊管理系统 | 详见附表 | 1套 |  |
|  |  | 1.4 | LIS系统升级改造 | 详见附表 | 1套 |  |
|  |  | 1.5 | PACS系统升级改造 | 详见附表 | 1套 |  |
| 2 | 医疗管理 | 2.1 | 病历质控闭环管理系统 | 详见附表 | 1套 |  |
|  |  | 2.2 | 临床数据综合查询系统 | 详见附表 | 1套 |  |
|  |  | 2.3 | 临床决策支持系统(cdss) | 详见附表 | 1套 |  |
|  |  | 2.4 | 全流程技术支持及咨询服务 | 详见附表 | 1套 |  |
| 3 | 接口上报 | 3.1 | 合理用药接口 | 详见附表 | 1套 |  |
|  |  | 3.2 | 流感上报系统项目 | 详见附表 | 1套 |  |
|  |  | 3.3 | 公立医院绩效上传项目 | 详见附表 | 1套 |  |
|  |  | 3.4 | 发热门诊上报系统项目 | 详见附表 | 1套 |  |
| 4 | 核酸检测APP | 4.1 | 线上核酸检测一体化服务 | 详见附表 | 1套 |  |
|  |  | 4.2 | 线上核酸检测报告下载服务 | 详见附表 | 1套 |  |

网络数据安全设备清单

| 序号 | 区域 |  | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 互联网区域 | 5.1 | 入侵防护系统 | 1套 |  |
|  |  | 5.2 | 高级威胁分析系统 | 1套 |  |
|  |  | 5.3 | 统一威胁探针 | 1台 |  |
|  |  | 5.4 | 外网核心交换机 | 1台 |  |
| 6 | 内网综合 业务区域 | 6.1 | 下一代防火墙 | 1套 |  |
|  |  | 6.2 | 入侵防护系统 | 1套 |  |
|  |  | 6.3 | 数据库审计系统 | 1套 |  |
|  |  | 6.4 | 日志审计系统 | 1套 |  |
|  |  | 6.5 | 安全运维管理平台（堡垒机） | 1套 |  |
|  |  | 6.6 | 远程安全评估系统（漏洞扫描） | 1套 |  |
|  |  | 6.7 | 态势感知平台 | 1套 |  |
|  |  | 6.8 | 统一威胁探针 | 1台 |  |
|  |  | 6.9 | 终端网络控制系统 | 1套 |  |
| 7 | 内网服务器区 | 7.1 | 万兆核心交换机 | 2台 |  |
|  |  | 7.2 | 数据交换机 | 2台 |  |
|  |  | 7.3 | 万兆接入交换机 | 10台 |  |
|  |  | 7.4 | 备份一体机 | 1套 |  |
|  |  | 7.5 | PACS数据备份存储 | 1套 |  |
| 8 | 机房消防 | 8.1 | 七氟丙烷灭火系统 | 2套 |  |
| 9 | 实施服务 | 9.1 | 老机房综合布线及机房改造 | 1项 |  |
| 10 | 测评服务 | 10.1 | 核心系统测评服务 | 1项 |  |

# 医疗服务

# 1.1结构化门诊病历书写系统

| 功能点 | 功能要求 |
| --- | --- |
| 身份认证与权限管理 | 用户名/密码用户认证功能 |
|  | 在用户/密码认证方式下管理员重置密码的 |
|  | 每一使用者分配独立用户名 |
|  | 创建用户角色和工作组 |
|  | 记录权限修改操作日志 |
|  | 根据临床指南指导医生开展疾病诊疗活动 |
|  | 提供根据关键词对资料库进行检索的功能。 |
| 多种方式输入 | 各类病历记录录入编辑，支持卫生部病历书写规范中列出的所有病历文书类型 |
|  | 病历记录自由文本录入 |
|  | 在病历记录中嵌入图片并对图片进行编辑 |
|  | 在病历记录中嵌入表格并对表格进行编辑 |
|  | 在病历记录中复制、粘贴患者其它病历记录指定内容 |
|  | 禁止复制、粘贴非患者自己的病历记录内容 |
|  | 结构化（可交互）模板辅助录入 |
|  | 提供修改患者基本信息日志功能，对姓名、性别、出生日期等主要项目的修改进行记录 |
|  | 病历记录中插入来自于系统或外部的疾病知识资料库相关知识文本 |
| 归档锁定功能、修改痕迹 | 自动保留医疗记录修改痕迹，对确认完成的医疗记录修改时，自动记录修改内容、修改人、修改时间 |
| 专科特色模版 | 提供医生制作修改专科特色模版的工具，不同专科医生可根据本科特点制作模版或仿制别科模版，方便输入浏览 |
| 打印存档 | 提供病历满页打印、续打印、转科出院一次性打印等功能 |
| 检索 | 提供电子病历中结构化数据和非结构化数据存储格式的信息查询及全文检索功能。浏览器的显示页面符合临床医生的阅读病历风格 |
| 收录病历内容要求 | 全面收录病历主要内容，包括病人一般情况，住院病人病案首页、历次就诊住院情况，如：主诉、病史（现病史、既往史、个人史、婚育史、家族史）、体格检查信息、辅助检查信息、入院诊断、最后诊断、病程（首程、历程）、手术记录及各种知情同意单，另外有阶段总结、会诊记录等，包含文字、图形、影像等各种类型的病历记录 |
|  | 电子病历内容的架构符合卫生部病理书写管理规范的要求，符合卫生部电子病案基本架构与数据集标准的要求 |
|  | 集中显示患者既往疾病诊断列表的，包括诊断描述、诊断日期、诊断医生等 |
|  | 从患者本次就诊记录中自动提取出疾病诊断信息，并将其归入诊断史中进行管理 |
|  | 集中显示患者既往手术史列表，至少包括手术名称、手术日期等内容 |
|  | 从患者本次就诊记录中自动提取出疾病诊断信息，并将其归入诊断史中进行管理 |
|  | 从患者本次就诊记录中自动提取出用药信息，并将其归入用药史中进行管理 |
|  | 对患者诊断进行分类编码录入（编目） |
|  | 根据患者住院医疗记录，自动生成首页中住院天数、确诊日期、手术及操作、费用信息、护理等信息 |
|  | 对患者诊断进行分类编码录入 |
| 疾病标准名编码、拼音等支持 | 支持医生按照疾病标准名称下达诊断（入院、出院、术前、术后、转入、转出等）；支持疾病编码、拼音、汉字等多重检索 |

# 1.2检验报告指标趋势图系统

| 功能点 | 功能要求 |
| --- | --- |
| 门诊检验报告数值、曲线、图像 | 针对门诊病人一些需要通过多种形式表达检验结果的特殊项目。在一些检验项目、病理报告以及一些需要提供变化过程曲线的项目中,提供用曲线、图片等方式检验结果对于临床分析病情有很重要的作用。 |
| 住院检验报告数值、曲线、图像 | 针对住院病人一些需要通过多种形式表达检验结果的特殊项目。在一些检验项目、病理报告以及一些需要提供变化过程曲线的项目中,提供用曲线、图片等方式检验结果对于临床分析病情有很重要的作用。 |
| 门诊医师工作站调用 | 门诊医师工作站可以调用检验报告指标趋势图 |
| 住院医师工作站调用 | 住院医师工作站可以调用检验报告指标趋势图 |

## 1.3院内会诊管理系统

| 功能点 | 功能要求 |
| --- | --- |
| 院内会诊 | - 支持填写邀请会诊科室、医生，填写病历摘要及检查，初步意见，会诊目的； - 被邀科室医生可以看到会诊患者，进行医嘱，病历书写。 - 护士站可处理会诊患者医嘱。 |

## 1.4LIS系统升级改造

| 功能点 | 功能要求 |
| --- | --- |
| 实现与临床科室信息共享功能 | 1、门诊采血 门诊条码支持预制条码和打印条码 门诊采血支持不同采血窗口本地设置打印科室、打印类别，实现不同科室不同打印类别自动分窗口打印 采血自动采集患者图像，避免检验纠纷 根据采血时间自动推算和打印报告回执单，支持条码打印机直接打印回执单或者小票打印机打印回执单 对于实现预交费医院，可实现门诊打印条码自动扣费 小项可以自动合并为检验大项，方便条码打印和检验科化验 糖耐量，胰岛素等项目根据规则自动拆分条码 支持标本打包送出 2、病房采血 使用B/S结构的病房程序轻了系统维护与升级的成本和工作量，降低了用户的总体成本 支持打印条码和预制条码 提取医生站检验医嘱或者检验申请根据不同项目归类和标本类型，自动合并或者拆分 生成新的检验申请单 支持打印（绑定）条码--采样确认 --送出确认，支持PDA扫描、条码枪扫描、手工选择条码号 采血可查看该类别使用何种颜色采血管 采血可以直接查看该类别采血注意事项 针对血气等特殊申请项目根据维护规则，打印条码可强制护士必须在软件填写吸氧浓度、体温，检验科扫描条码可自动提取，彻底放弃手工申请单，实现全部电子化 支持条码打包送出 3、检验系统（已经连接的设备） 标本接收，不合格标本软件退回，护士站自动提醒，支持无信息条码手工登记退回 支持仪器双向方式:1.条码双向2.先核收样本排号,再上架检验.3.使用管架号的方式进行双向 支持一般检验 支持骨髓检验 支持图文报告 手工项目支持检验项目和检验结果模板输入 参考值可以根据性别、标本种类和年龄不同而设置 自动审核范围，参考值范围、复查范围、危急值范围可以设置不同范围 文字结果设置结果不同不可审核 病人历史结果设置不同天数偏差百分比偏差较大，则自动进行报警 相关性的项目设置审核公式和审核条件 漏做项目自动提醒 无收费项目无权限不可审核 支持自动审核 4、大屏显示 大屏支持自定义数据源，通过自助配置SQL语句，调整打拼显示列数和内容定义多块显示大屏 可配置危急值、TAT超时、急诊报告超时、门诊报告完成等大屏 大屏可自定义滚动时间，支持声音提示 5、流程管理 对系统的主要业务流程全面引入计划管理，以便对主要业务做到全程监控，开单--采样--送出--接收--报告都可以自定义计划 可以针对门、急诊、住院病人分别制定计划 可以针对不同的标本类型/分单类别/加急标志/检验项目 制定计划 标本流转到各个环节时会提前5分钟自动提醒，避免遗漏、超时 6、危急值系统 可以依照病人年龄，性别，标本类型，科室，临床诊断设定不同的危急值的结果范围，可设置项目多长时间内危急值不弹窗上报 接收到仪器发送过来的危急值，LIS会先在检验科内部自动提醒 可根据工作站或工作组为单位进行提醒，也可安装科内大屏滚动提醒 提供电话通知，护士站全屏自动弹窗提醒 检验科确认上报的危急值病区实时弹窗提醒，并需要输入用户名密码确认危急值，未确认3分钟后自动提醒 系统可以自己设定临床超时未确认检验科自动提醒时间，设置完成后当临床有未确认危急值，检验科可弹窗进行提醒有危急值尚未进行确认，检验科进行登记并电话联系临床 7、临床查报告 住院支持B/S方式查看报告，可在院内任何地方打开网页查看报告 支持DLL、URL等多种方式第三方调阅 病区打印报告，支持同一个病人检验报告自动合并打印 报告查看支持查看临床意义 报告查看自动对同一病人多次结果进行比较 8、TAT统计 可以根据仪器，申请项目分类，申请项目设置TAT时间 对不同小组，分单类别，项目，病人来源等多种条件统计标本流转周期相关报表 9、质量控制管理功能 质控维护包括ISO15189要求需要填写水平、批号、效期、质控生产厂家、质控供应商、方法学、试剂供应商、试剂批号、校准品批号 质控规则选择可以按照仪器、项目选择不同的质控规则 支持多水平，多批号，在同一个图形（或多图）展现，警告的，失控点不同颜色和图案表示 质控数据需要每日审查和签名 失控处理填写失控原因，失控处理，处理结果 |
| 维护功能 | 1、试剂耗材管理 提交采购申请—主任审核—采购入库—出库 耗材全流程管理 在试剂入库时，引入了条码管理，条码记录了试剂的批号、有效期等关键信息 试剂在使用时，必须要扫描条码，加强了使用的管控，杜绝浪费。 可以统计试剂用量，核算科室成本 试剂安全库存预警机制。 支持全院物流系统接口 2、设备管理 设备维修，服务登记 自定义维护计划，针对维护设备日保养、周保养、月保养，可以维护不同的内容和责任人，维护保养计划定时自动弹出，强制填写内容 自动生成维护保养计划表，可直接打印和进行导出 3、文档管理 可以自定义文件夹和目录，可以分不同文件夹上传不同文档 针对不同文件夹可以授权给相应的权限组 检验客户端可以在任何电脑查看文档 4、人员管理 人员上岗考核内容维护 人员上岗考核结果电脑登记 人员基本信息、学习经历、工作经历、培训经历等都可以进行电脑登记，随时调阅 |

## 1.5PACS系统升级改造

| 功能点 | 功能要求 |
| --- | --- |
| 临床服务器管理功能 | (1)能定时检索符合条件的影像科室检查信息，并负责上传到影像中心 (2)支持配置发布报告的间隔时间 (3)支持客户端允许连接的用户与访问口令，以及连接端口的设置 (4)支持选择应用是否需要另存影像的设置。 (5)各临床客户端浏览器可以通过web站点或电子病历/HIS系统界面直接提出报告浏览请求 (6)每个各临床应用端的用户可以自行更改或设置登录密码 (7)支持对已发布报告数据的维护 (8)支持选择使用手工或自动审核及发布报告程序 |
| 临床浏览功能 | (1)提供图像显示控件，能够直接嵌入到医生工作站等应用软件中，方便调阅当前病人的相关图像及历史图像与诊断 (2)提供按人、按病区、按检查类别、按申请医生、按日期等检索能力，能够显示病人所有的检查申请及处理状态 (3)可以显示病人的各类检查图像，具体有以下需求 (4)能够显示静态图像，能够支持动态图像回放 (5)支持灰度和彩色图像显示 (6)经特殊授权的用户可以把图像以JPEG等格式另存到本地介质 (7)显示病人的文字报告快照 (8)可以在同一界面内，任意切换看到各影像科的原始图像及报告。 (9)支持对数据的模糊查找 (10)支持基础的影像处理功能，如图像的缩放、旋转、灰度调节、基本测量等 |
| 临床高端影像浏览功能 | (1)支持超过30个点数的临床高端影像浏览系统并发使用 (2)支持针对平片的图像增强功能，可根据不同部位设置参数预设值并进行保存 (3)支持心胸比测量功能 (4)支持长骨拼接功能 (5)支持脊柱融合 (6)支持乳腺专业挂片协议，包含空气抑制、两角信息、乳腺阅片随访功能，支持BI-RADS (7)支持临床三维可视化阅片功能。包含多平面重建、曲面重建、斜面重建、密度值投影、一键去骨、一键去床板、鼠标拖拽调节阻光度、金属物提取功能。 |
| 放射登记叫号功能 | (1)可根据不同设备类型进行分类排队、叫号；支持扩展为二级分诊叫号模式 (2)根据先后顺序自动排队叫号。可急诊优先和人工干预 (3)支持等离子电视机显示排队、叫号信息。叫号信息显示格式：“请号到第诊室就诊”；并可自定义显示的其它内容。 (4)配备专门的窄纸打印机打印排队流水号和检查类型，并能打印排队信息 (5)适用于普放、CT、MR的病人集中登记功能 (6)用于病人登记、预约及预约管理 (7)预约系统可按月、周、日视图模式工作 (8)各可定义影像号的分配策略及起始编号 (9)可识别并调用复诊病人登记信息 (10)支持扩展申请单扫描、支持多种信息录入方式 (11)病人达到确认并进行排队 (12)具有对于急诊病人以及其他特殊情况的处理 (13)候诊叫号单可以用于报告领取 |
| 放射医生阅片功能 | (1) 符合DICOM3.0标准，图像存储SCU/SCP，支持JPEG2000压缩DICOM影像文件； (2) 确保能快速调阅图像普放图像≤2秒，CT/MR图像首序列≤3秒； (3) 支持单屏及多屏显示，支持高分辨率灰阶及彩色医用显示器显示处理； (4) 旋转：进行各种翻转（左、右、水平、垂直） (5) 伪彩色：改变图像颜色（各种色彩） (6) 反色：使图像呈相反的颜色显示 (7) 影像缩放：图像整体缩小、放大 (8) 局部放大：放大镜功能 (9) 图像漫游：当图像放大以后不能完全显示时，可移动画面查看任意部分 (10)框大小显示：图像被放大、缩小后，恢复原始大小 (11)掩膜显示：遮住图像其他部分，只显示感兴趣部分 (12)动态播放：同时打开多个图像或多组序列时，连续播放图像 (13)线灰度图：显示一条直线下的图像灰度值和频率 (14)点灰度值测量：随着鼠标的移动，可以实时测量并显示图像上某个点的精确灰度值（CT图像应给出精确的CT值） (15)重新加载：对图像进行了缩放、反色显示、翻转、平滑、锐化、去噪或窗宽窗位调节等操作后，可以使图像还原到操作前的状态 (16)标注：在影像上标注线条、箭头、各种形状及文字；各种标注、箭头等可整体移动，各热点端亦可灵活改变，改变后能实时显示相关信息； (17)测量：进行角度、长度、面积及灰度值测量，测量线可整体移动，两线段亦可灵活改变，改变后能实时显示相关信息 (18)窗宽窗位值调整：鼠标动态调节、选取感兴趣区（ROI）调节，快捷键调节（在系统中可预设） (19)影像比较：在同一屏幕上，可同时方便地调阅一个患者或多个患者不同诊断序列、不同影像设备、不同时期、不同体位的影像进行同屏对比 (20)可按不同的影像模式对常规的图像处理按钮进行自定义定制，且在调图时，常规用的功能按钮能按预先定制的方式自动设为默认方式 (21)显示CT、MR定位线：所有定位线或单图定位线 (22)针对于CR、DR等普放片子提供专业的“影像图像增强”功能，可根据不同部位设置专业图像调优曲线，并支持手动及自动两种调优模式 (23)严密而灵活的报告审核制度，用户可以根据实际情况选择使用三级审核机制、二级审核机制或无级审核机制进行工作 (24)具备病人诊断记录时间轴管理功能：通过时间轴在不需要转变界面的情况下直接看到正在诊断病人相关诊断记录的详细报告信息、图像序列信息、检查部位设备 、检查部位、检查时间、检查描述和报告诊断 (25)诊断报告留痕功能：能把进入系统的病人流程及报告修改流程详尽的记录下来 (26)系统提供模板，可在此基础上修改另存；并能提供专用的报告模板编辑器，让使用者可以建立全新的模板 (27)内置标准的专家术语库和常见词组（症状和检查所需的数据字典），供用户选用 (28)从系统专家术语库选取词条完成报告或手工编辑报告，可在报告中添加影像、设置文字颜色和字体，并可查阅相关病史进行参考对照 (29)打印得出“所见即所得”的报告 (30)具备随访功能 |
| 超声统计功能 | (1) 统计功能：包括医生工作量、检查项目、科室申请单、诊断结果、科室工作量、设备工作量等多种统计报表。 (2) 可支持自定义统计 |
| 内窥镜登记功能 | (1) 可集中统一登记病人信息，检查项目能自由组合。 (2) 可编辑检查项目表，可用下拉菜单的方式输入快捷项 (3) 必须登记的项目为病人的姓名、性别、年龄、检查项目。其他信息可选择登记。 (4) 只显示病人登记时常用的信息，可以隐藏不常用的病人登记信息。 (5) 病人的登记资料在病历锁定前可以修改 |
| 内窥镜诊断工作站功能 | (1) 病人信息登记 (2) 支持模糊条件查询：检查医生、患者姓名、检查日期、检查结果的关键字、检查设备等 (3) 病历删除受权限控制 (4) 检索数据可导成EXCEL文件 (5) 高档采集卡，图像采集数量无限制。最大分辨率768×576。支持VIDEO、S-VIDEO信号 (6) 最高支持30帧/秒的动态采集 (7) 支持键盘快捷键采集和脚踏开关采集 (8) 不保存在数据库中，单独以文件形式保存 (9) 图像可方便地导出 (10)放大、标注、漫游、伪彩、翻转、旋转等 (11)经处理的图像可保存，不可覆盖原图像 (12)可使用常用术语分类描述方式、典型病历术语方式等方式快速生成图文一体报告单 (13)可以对诊断术语进行快速维护修改，可编辑自定义典型病例和术语 (14)能方便地清除误选的图片 (15)打印时可切换诊断医生 |
| 内镜统计管理功能 | (1) 统计功能：包括医生工作量、检查项目、科室申请单、诊断结果、科室工作量、设备工作量等多种统计报表。 (2) 可支持自定义统计 |
| 病理登记功能 | (1) 自动生成病理号及病理号条码，可自定义病理号编码规则 。 (2) 申请单录入，录入过程采用提示选取，拼音代码等快速输入方式 (3) 输入方便，可预设各字段常用词并使用助记词进行输入 。 (4) 连接HIS，接受临床发送的电子申请单 (5) 通过条形码扫描或者直接录入病人相关编码从HIS中提取信息 (6) 病理号按当前病例库的编码规则自动升位，也可手工调整 (7) 登记时出现病理号重号，系统会自动提示 (8) 原始申请底单电子存档，浏览及打印 (9) 系统自动检索当前病人历次检查记录 (10)标本签收，记录不合格及不合格的原因 |
| 病理取材功能 | (1) 取材明细表记录任务来源、取材序号、取材部位、材块数、取材时间、取材医生、记录人和备注等 (2) 通过色标自动提示已登记未取材的病例记录或是有补取医嘱的病例记录 (3) 可通过条码枪扫描标本容器（袋）上的病理号条码自动提取相应记录 (4) 取材明细表记录任务来源、取材序号、取材部位、材块数、取材时间、取材医生和记录人员等信息 (5) 提供“标本处理”记录，包括“常规保留”、“永久保留”、“教学标本”、“科研标本”、“脱钙”，“已用完”、“销毁”等内容。 (6) 可添加、修改和删除取材信息记录 (7) 可对标本图像文件进行备注说明 (8) 可对大体标本图像进行测量记录和肉眼所见说明 (9) 系统自动计算蜡块数和材块数 (10)向诊断工作站提供病例的取材明细、状态及取材医生的信息 (11)采集大体标本图像，进行大体组织描述 (12)提供切片工作表打印功能 (13)提供检查所见录入模板和常用词库，辅助医生快速录入 |
| 病理制片功能 | (1)系统自动显示所有已取材但尚未包埋的病理取材明细记录（蜡数、组织名称和材块数），以便技术员在包埋时进行核对 (2) 包埋完成核对后进行 确认 (3) 相关记录可用于工作量的统计 (4) 可按照病理号、取材时间或者取材人员进行检索查询。 (5) 自动接收所有待切片的包埋记录 (6) 可对切片进行合并 (7) 支持按包埋时间，包埋人或者切片人员查询 (8) 切片标签支持手动和手工打印 (9) 切片列表会列出所有包埋但尚未制成切片的病例列表，或有重切、深切要求的病理列表 (10)对每个病例都产生切片明细列表 (11)自动接受诊断室下达的重切、深切、免疫组化、特殊染色等医嘱记录 (12)系统提示已发出特检医嘱要求但尚未执行的病例信息列表 (13)批量打印切片标签 (14)可按医嘱申请时间，医嘱类型进行相关查询 (15)提供工作移交或医嘱需要的在线留言功能 |
| 病理诊断功能 | 自动提示打开病例的状态信息以及历次检查的情况 采集显微图像、输入光镜所见 书写诊断报告、打印或向临床发送确诊报告 提供三级医生诊断模式，上级医生可对病理诊断进行复查、书写修改意见并单独保存供原报告医生查看 向取材和制片站点分别发送补取、重切、深切、特检等医嘱申请,可查看内部医嘱的执行情况 可发出科内会诊申请，系统在“会诊病例”列表自动进行提示，其他医生进入系统后可快速打开这些会诊病例并书写自己的会诊意见 可对疑难或特殊病例进行追踪管理，系统在“随访病例”列表自动进行提示 可对感兴趣的病例进行收藏管理，在列表 “我的收藏记录”中可检索这些记录 提供批量打印、批量审核、批量发送等批处理功能 对记录的修改与删除操作，系统通过日志表功能自动记忆修改前的内容，确保数据安全 系统根据登录用户身份可检索“我的报告”、“我的未审核报告”、“我的未打印报告”、“我的收藏记录” 等信息。 提供肿瘤疾病报告的标准常用词、模板与范本词库 提供工作移交或医嘱需要的在线式留言功能 提供相同疾病的报告复制功能 提供病历导入、导出、转存与远程发送功能 |
| 病理归档功能 | (1) 蜡块、切片、资料归档及借还片管理。 (2) 提供玻片的归档登记，通过波片条码扫描，将对应的标本状态为已归档；能够根据设定的归档时间和查询等时间设置；提供标本身申请，借出登记、审核和归还功能；对标本的借出、归还、丢失和损坏进行登记；提供档案的库存，借阅和归坏查询；提供历史档案的集中录入功能。 |

# 二、医疗管理

## 2.1病历质控闭环管理系统

| 功能点 | 功能要求 |
| --- | --- |
| 病历质控系统 | 系统用于病案室与质控科对医生书写病历的管理，利用技术手段与管理工具控制病历的质量，包括适时查阅、提醒、检查、模拟评分、整改管理等质量控制活动。病历质控要求提供事前、事中、事后三个环节的质控管理，实现临床自查、环节质控、终末质控、终末抽查。 |
|  | 可集成在电子病历质控系统、医生工作站、电子病历编辑归档系统、病案系统。 |
|  | 质控人员可以随机检查任何一份运行病历，质控人员按照病历书写规范的要求，在线检查科室书写的病历情况，同时可查看病历的内涵质量，审查结果传回病房医师，医师修改结果可以反馈给质控人员，可以形成闭环管理。 |
|  | 质控人员每个月将检查的病历进行打分，并将问题汇总，由电子病历系统发回科室，并要求科室进行整改，将回复的措施在线反馈至病历质控人员，提高了病案监管的效率。 |
|  | 可产生病历质控情况的相关报表。 |

## 2.2临床数据综合查询系统

| 功能点 | 功能要求 |
| --- | --- |
| 摘要信息 | 具备患者信息集成展示功能，展示信息包括就诊记录、检验异常记录、检查异常记录、用药记录、手术记录； 提供信息的展开查看功能； |
| 事件视图 | 摘要上可以显示患者历次就诊日期、就诊类型、诊断科室、诊断； 事件视图界面中能按临床信息的分类显示：医嘱信息、病程信息、体温单、检查记录、检验记录、手术记录； |
| 检查信息 | 要求能查看检查报告内容； 要求能查看同一个患者不同住院、门急诊所产生所有检查报告； |
| 检验信息 | 要求将患者的住院期间、门急诊期间、体检期间所产生的检验报告以患者为中心进行集成后进行综合展现； 要求能查看同一个患者不同住院、门急诊所产生所有检验报告； 要求同一个检验指标可以以拆线图的形式查看历史的变化情况； |
| 手术信息 | 查询患者历次所做的手术记录信息，包括门诊手术和住院手术。可以通过搜索方式按照设定的检索条件进行特定检查信息的检索。 点击一条手术信息，可以显示该手术记录的具体信息及相关信息。包括：手术信息、麻醉操作记录、麻醉体格检查等。 |
| 医嘱信息 | 药物医嘱界面可查到该患者历次就诊的药物医嘱信息（包括门诊的处方信息）。通过搜索方式设定的检索条件可检索出相应的数据。点击药物医嘱列表中的一条记录可打开该医嘱的详细信息，包括：医嘱信息、处方信息、发药记录等信息。 非药物医嘱界面可查到该患者历次就诊的非药物医嘱信息（包括门诊的诊疗处置信息）。点击非药物医嘱列表中的一条记录，可以根据医嘱类型可以查看该非药物医嘱详细信息。 根据医嘱类型可以查看该条医嘱的闭环信息。 |
| 过敏/不良反应 | 过敏/不良反应列表内可查看该患者的过敏及不良反应的历史记录。包括：过敏原、过敏症状、过敏病情、过敏严重性、过敏开始日期等信息。 |
| 危急值信息 | 显示病人在院期间检验、检查等危急值信息和警告消息。 选择某一条危急值信息，选择查看操作，显示闭环信息。 |
| 病历文书 | 将患者住院、门急诊的就诊次数进行综合展示； 病历档案包括患者在院所产生的病历、高拍文档资料。 |

## 2.3临床决策支持系统(cdss)

| 功能点 | 功能要求 |
| --- | --- |
| 知识库基础软件 | 基础运行环境，知识库访问接口，字典数据对照，知识库访问日志。 |
| 政策法规库 | 评级要求的政策法规文档库。 |
| 药品说明书 | 药品使用说明书。 |
| 检验词条库 | 检验词条，以检验项目为词条目录，词条内容按照标本类型、参考值、注意事项、临床意义进行分类，支持图像和表格。 |
| 检验标本与注意事项提示 | 根据每个检验项目，对应提示标本类型和注意事项 |
| 检验适应症提示 | 检验项目的适应症提示。 |
| 检查词条库 | 检查词条，以检查项目为词条目录，词条内容按照正常值、临床意义、注意事项进行分类，支持图像和表格。 |
| 检查准备要求提示 | 检查项目的检查准备要求提示。 |
| 检查适应症提示 | 检查项目的适应症提示。 |
| 知识库浏览器 | WEB方式查询、浏览知识库，支持政策法规文档、医学文献、药品说明书以及知识库的各种词条库。 |
| 词条维护工具 | 能够支持对文献材料的维护，分词条，支持词条的应用检索等 |
| 文献库维护工具 | 可上传PDF文献，具有分类管理、文献目录管理、文献内容关键词管理等功能。 |
| 标准化接口API | 提供辅助决策的标准化API接口，基于以上知识内容、场景与现有与业务系统进行集成，提供临床业务应用的决策支持。 |

## 2.4全流程技术支持及咨询服务

提供电子病历系统应用水平评价四级的咨询服务，包括指导实证材料的整理、信息系统的培训等咨询服务。

# 三、接口上报

## 3.1合理用药接口

| 功能点 | 功能要求 |
| --- | --- |
| 合理用药审查功能 | 实现临床用药药物相互作用审查、注射液体外配伍审查、剂量范围审查、药物过敏审查、药物禁忌审查、不良反应审查、重复用药审查（重复成分、重复治疗审查）、给药途径审查（剂型-给药途径、药品-给药途径审查）、老人用药审查、儿童用药审查、妊娠用药审查、哺乳用药审查： |
| 统计和分析功能 | 医疗机构中的建立了多套统一的基础信息库,包括:患者信息库、药品字典库、住院诊断库等，可以对监测结果的数据进行自动采集和保存，并能提供全面的药物监测结果的统计和分析 |

## 3.2流感上报系统项目

| 功能点 | 功能要求 |
| --- | --- |
| 接口对接 | 实现和流感医疗服务监测系统的数据对接 |
| 数据上报 | 实现流感数据的定时上报 |

## 3.3公立医院绩效上传项目

| 功能点 |  | 功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 基础设置 | 组织机构维护 | 维护医院科室信息，创建用户信息 |
|  | 撤销组织机构 | 取消医院科室信息 |
|  | 角色管理 | 创建角色，为角色分配菜单权限 |
| 编码对照 | 基础数据对照 | 同步医院基础信息，例如：性别、婚姻、职业、入院情况等医院数据与国家标准数据对照，查询已经对照信息、未对照信息 |
|  | ICD数据对照 | 同步医院his的icd数据，查询已经对照、未对照信息，对编码，名称相同的icd进行匹配，针对未对照的icd进行对照保存 |
|  | 手术数据对照 | 同步医院his的手术数据，查询已经对照、未对照信息，对编码，名称相同的手术自动匹配，针对未对照的手术进行对照保存 |
|  | 肿瘤形态学对照 | 同步医院his的肿瘤心态学数据对照、未对照信息，对编码，名称相同的肿瘤心态学自动匹配，对照的肿瘤心态学进行对照保存 |
|  | 职业证书维护 | 同步医院的医生护士的信息，录入医生护士的职业证书编号保存 |
| 数据校验 | 数据校验 | 根据时间导入病案首页数据，根据病案首页标准对数据进行校验，保存不合格数据 |
| 数据处理 | 数据处理 | 根据校验的不合格数据，进行批量或者单个处理，满足病案首页上传标准 |
| 数据导出 | 病案首页数据导出 | 根据日期查询需要导出的数据，导出符合上传标准的csv文件 |
|  | 手术操作编码导出 | 导出手术操作编码映射关系 |
|  | 肿瘤形态学编码导出 | 导出肿瘤形态学编码关系 |
|  | 疾病诊断导出 | 导出疾病诊断关系 |

## 3.4发热门诊上报系统项目

| 功能点 | 功能要求 |
| --- | --- |
| 接口对接 | 实现和发热门诊监测系统的数据对接 |
| 数据上报 | 实现发热门诊数据的定时上报 |

# 四、核酸检测APP

## 4.1线上核酸检测一体化服务

关注医院公众号，进行新冠病毒核酸检测在线开单服务，实现在线缴费和核酸检测报告线上查询功能，方便满足群众检测需求。

## 4.2线上核酸检测报告下载服务

医院应已经启用了掌上医院系统线上核酸检测报告下载服务提供线上核酸检测仿真报告浏览及下载功能。

# 五、互联网区域

## 5.1入侵防护系统

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 规格性能要求 | 1U标准机架式，含交流单电源，硬盘容量≥1T，2个USB接口，1个RJ45串口，1个GE管理口，不少于6个千兆电口（3对Bypass接口），不少于1个接口扩展槽，网络层吞吐量≥8Gbps,应用层吞吐量≥2Gbps, 最大并发会话数≥200万，每秒新增会话数≥6万。 |
| 安全防护 | 支持敏感数据保护功能，能够识别、阻断通过自身的敏感数据信息（身份证号、银行卡、手机号等）。 |
|  | 支持基于SCADA等工控协议的相关漏洞攻击检测与防护。 |
|  | 系统应提供先进的DoS/DDoS攻击防护能力，支持双向阻断TCP/UDP/ICMP/ACK Flooding，以及UDP/ICMP Smurfing等常见的DoS/DDoS的攻击, 在透明模式下防止SYN Flood 攻击。 |
|  | 能够与沙箱、威胁情报系统的完美融合形成白环境解决方案，纵深防御，覆盖已知威胁与未知威胁检测。 |
| 流量控制 | 支持用户以安全区、IP地址（网段）、时间、用户、应用多维度的对流量进行管理和控制，包括限制应用上下行最大带宽、保证应用上下行最小带宽、保证带宽下的优先级排序以及每IP的进行应用流量控制。 |
| 资产保护 | 系统应提供基于资产的保护，具备资产识别功能，包括操作系统、浏览器、应用类型等客户资产相关信息的识别能力。 |
| 设备监控 | 设备支持硬件异常状态监控，可监控设备CPU温度，主板温度，风扇的转速。 |
| 告警功能 | 系统应提供服务器异常告警功能，可以自学习服务器正常工作行为，并以此为基线检测处服务器非法外联行为。 |
| 服务 | 提供原厂商针对本项目的售后服务承诺书 |

## 5.2高级威胁分析系统

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 规格性能 | 2U标准机架式，交流双电源，1个RJ45串口，2个GE管理口，不少于4个千兆电口，不少于3个接口扩展槽，网络层吞吐量≥600Mbps，最大并发连接数≥120万，文件处理数≥4万/天，硬盘≥1TB |
| 部署模式 | 支持旁路模式，对镜像或分光数据进行检测； 支持离线扫描模式，对指定的FTP/SMB文件目录进行读取检测 |
| 动态检测 | 提供基于虚拟执行的动态检测技术，可以基于软件在虚拟环境的行为及通用漏洞利用特征（ROP等），发现各种高级恶意软件攻击，包括零日攻击及APT攻击 |
|  | 支持C&C检测，通过虚拟执行检测出的bot程序，获取的bot外连的C&C地址，检测到恶意行为会保存pcap数据 |
|  | 支持的应用类型：Adobe Reader应用、Office应用、Adobe Flash Player应用、IE应用等 |
|  | 支持的文件类型包括PDF类型文件、Office类型文件（.ppt、.doc、.xls、.docx、.xlsx、pptx、.rtf）、可执行文件等 |
|  | 支持对常见压缩格式内的文件的检测，包括.zip、.rar、.gzip、.gz、.tar、.7z、.bz2 |
|  | 支持win xp、win7、win10、安卓虚拟环境 |
|  | 系统至少内置6种不同类型的虚拟环境，支持用户自主配置 |
|  | 支持虚拟环境的定制和升级 |
| 安全情报 | 支持云端安全情报获取，包括且不限于文件、URL、C&C等安全情报内容；设备能够生成本地安全情报，包括不限于文件、URL、C&C恶意IP地址等 |
| 沙箱逃逸检测 | 支持常见的沙箱逃逸检测，当恶意文件进行逃逸尝试，应在文件分析报告中进行体现 |
| 静态检测和AV检测 | 支持无签名静态检测技术，主要有无差别的shellcode检测 |
|  | 支持YARA自定义规格检测，能够编辑YARA规则文件，导入YARA规则 |
|  | 支持对病毒、木马、蠕虫等已知恶意代码的检测，系统内置不低于两个病毒检测引擎，用户自主配置 |
| 联动协同 | 支持与IPS的联动，IPS可以提交可疑文件，系统经过分析后，产生信誉下发到联动的设备进行阻断，实现检测和阻断闭环 |
| IPv6 支持 | 支持IPv6环境下的部署与配置。 |
| 安全管理 | 提供产品的集中管理系统软件：策略更新、远程登录、日志收集、拓扑显示、接入云端等，可在非二次开发前提下完成产品功能接入实现； |
| 服务 | 提供原厂商针对本项目的售后服务承诺书 |

## 5.3统一威胁探针

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 规格性能 | 1U标准机架式，含交流单电源，1个GE管理口，1个RJ45串口，2个USB接口，不少于4个千兆电口，不少于1个接口扩展槽，扩展槽支持4GE/4SFP/8GE/8SFP/SFP4TX4/2SPF+板卡，硬盘≥10T，网络层吞吐量≥500Mbps，最大并发会话数≥25万，每秒新增会话数≥9000,含入侵行为检测、WEB应用检测、恶意文件检测模块 |
| 流量采集 | 支持导入HTTPS证书，对流量进行解密和还原 |
|  | 支持流量白名单，过滤掉不关注资产流量，白名单类型应包括IP、端口、邮箱、域名 |
| 威胁检测 | 应覆盖多种攻击特征，可针对网络病毒、蠕虫、间谍软件、木马后门、扫描探测、暴力破解等恶意流量进行检测，攻击特征库数量至少为9000种以上。 |
|  | 内置WEB应用机器学习检测模型，支持对sqli，xss，exec，phprce，ptravel和jeli攻击类型进行分类检测和告警，告警信息至少包括机器学习告警类型和威胁事件名称。 |
|  | WEB类告警详情中包含请求和响应信息，在请求和响应信息中能标记规则匹配中的字段信息，便于运维人员快速进行确认攻击事件。 |
|  | 内置恶意文件检测引擎，支持对可执行文件、文档、压缩包和网页脚本进行恶意代码检测和告警，告警信息中至少包含恶意文件类型、恶意文件家族信息和恶意文件变种信息。 |
|  | 支持自定义TCP/UDP行为检测模型，通过自定义内部资产对流量中的异常行为（包括内部向外部发起、内部对内部发起）进行检测和告警，告警信息包含检测类型和威胁事件名称。 |
| 回溯分析 | 应具备元数据提取、存储和检索的能力。 |
|  | 支持元数据存储和展示，元数据类型至少包括TCP&UDP日志、HTTP日志、EMAIL日志、FTP日志、DNS日志、ICMP日志、文件还原日志。 |
| 响应 | 支持对入侵检测告警、WEB应用告警、威胁情报告警和恶意文件告警中的攻击IP和受害IP发送阻断报文，进行旁路阻断。 |
|  | 支持自定义一键封堵，配置策略包括IP类型（配置选项包括源ip/源端口/目的ip/ 目的端口）、域名类型、生效时间和失效时间。 |
|  | 支持与大数据平台联动：提供API接口，由大数据平台通过接口下发一键封堵断策略，探针执行封堵动作并将封堵日志信息发送给大数据平台。 |
| 取证（流量存储） | 支持对采集的全部流量进行存储、检索和下载，检索条件包括源IP、目的IP、源端口、目的端口、起止时间。 |
|  | 支持自定义规则抓取和留存可疑原始流量，自定义规则支持对原始流量的payload进行匹配。自定义规则内容至少包括：源IP/源端口、目的IP/目的端口、匹配类型（二进制、字符串、正则表达式）、匹配特征、会话数量、过期时间。 |
| 资产识别 | 支持从流量中识别资产信息和展示，识别的信息至少包括资产IP、资产MAC、服务端口号、服务协议、设备类型、地理位置、操作系统、资产状态、资产描述、资产关联账号。 |
| 服务 | 提供原厂商针对本项目的售后服务承诺书 |

## 5.4外网核心交换机

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 设备性能 | 交换容量23.04Tbps/64Tbps，2880Mpps/22500Mpps |
| 系统管理 | 支持FTP、TFTP、Xmodem 支持SNMP v1/v2/v3 支持sFlow流量统计 支持RMON 支持NTP时钟 支持电源智能管理，支持802.3az高效节能以太网 支持设备在线状态监测机制，实现对包括主控引擎，背板，芯片和存储等关键元器件进行检测 |
| 虚拟化技术 | 支持第二代IRF |
| 接口 | 24端口千兆以太网口+4端口千兆光接口 (SFP+,LC)(SA)、冗余电源模块 |
| 安全机制 | 支持EAD安全解决方案 支持Portal认证 支持MAC认证 支持IEEE 802.1x和IEEE 802.1x SERVER 支持AAA/Radius 支持HWTACACS,支持命令行认证 支持SSHv1.5/SSHv2 支持ACL流过滤机制 支持OSPF、RIPv2 及BGPv4 报文的明文及MD5密文认证 支持命令行采用分级保护方式，防止未授权用户的非法侵入，为不同级别的用户有不同的配置权限 支持受限的IP地址的Telnet的登录和口令机制 支持IP地址、VLAN ID、MAC地址和端口等多种组合绑定 支持uRPF 支持主备数据备份机制 支持故障后报警和自恢复 支持数据日志 |
| 控制策略 | 支持IPv6协议族，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+等IPV6路由协议。 |
|  | 支持802.1Q 支持LLDP 静态MAC配置 支持MAC地址学习数目限制 支持端口镜像和流镜像功能 支持端口隔离 支持802.1d（STP）/802.1w（RSTP）/802.1s（MSTP） 支持PVST+ 支持IEEE 802.3ad（动态链路聚合）、静态链路聚合和跨板链路聚合 |
| SDN/OPENFLOW | 支持OPENFLOW 1.3标准 支持多控制器（EQUAL模式、主备模式） 支持多表流水线 支持Group table 支持Meter |

# 六、内网综合业务区域

## 6.1下一代防火墙

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 规格性能 | 1U标准机架式，含交流单电源，1个RJ45串口，1个RJ45管理口，2个USB接口，不少于6个千兆电口，不少于1个接口扩展槽,三层吞吐量≥6Gbps，应用层吞吐量≥2Gbps，最大并发会话数≥200万，每秒新增会话数≥6万； |
| 防火墙 功能 | 支持虚拟线、二层透明、三层、混合、旁路监听接入方式，适应各种网络环境需求 |
|  | 提供基于源/目的IP地址、安全区、应用/应用过滤器、协议/端口、时间、用户、安全模板/模板组的精细粒度的安全访问控制 |
|  | 支持基于策略的双向NAT、动态/静态NAT、端口PAT |
|  | 支持OSPF、RIP、BGP、策略路由、Vlan路由、单臂路由、反向路由、ISP路由、DHCP 、DNS、Vlan Trunk |
|  | 支持链路探测，能够在每接口上以ICMP/TCP/UDP协议探测目标主机可达性，探测链路是否有效 |
|  | 支持汇聚接口，支持手动绑定汇聚接口 |
|  | 支持IPSEC VPN、SSL VPN、L2TP VPN；支持账号本地认证/Radius认证/LDAP认证等 |
| 流量控制 | 支持用户以安全区、IP地址（网段）、时间、用户、应用多维度的对流量进行管理和控制，包括限制应用上下行最大带宽、保证应用上下行最小带宽、保证带宽下的优先级排序以及每IP的进行应用流量控制。 |
| 资产识别 | 支持不安装任何客户及插件的方式且不通过主机扫描等技术，识别内网主机的操作系统、杀毒软件、浏览器等信息 可自定义操作系统、浏览器、杀毒软件的风险等级，并支持预置风险等级 可为每个内网主机生成风险指数，通过数字直观展示内网主机的风险状态，资产风险涵盖了操作系统、浏览器、杀毒软件、应用、流量、服务等内容 |
| 应用识别 | 支持应用过滤器，至少支持4个维度进行过滤，比如：应用类别、实现技术、风险等级、标签能够将通过应用过滤器筛选出来的应用直接生成模板供用户统一管理使用。 |
| 无线管控 | 支持识别内网中无线热点，并对热点进行允许或阻断控制 |
| 高级威胁防护 | 支持高级威胁防护功能，通过联动外部未知文件分析检测系统，对常见的压缩格式文件和文档类型进行检测 |
| 漏洞虚拟补丁 | 支持联动外部扫描器，外部扫描器定期将漏洞推送至防火墙，通过防火墙可查看扫描器上报的内部资产漏洞的拦截情况。 |
| 服务 | 提供原厂商针对本项目的售后服务承诺书 |

## 6.2入侵防护系统

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 规格性能 | 1U标准机架式，含交流单电源，硬盘容量≥1T，2个USB接口，1个RJ45串口，1个GE管理口，不少于6个千兆电口（3对Bypass接口），不少于1个接口扩展槽，网络层吞吐量≥8Gbps,应用层吞吐量≥2Gbps, 最大并发会话数≥200万，每秒新增会话数≥6万。 |
| 安全防护 | 支持敏感数据保护功能，能够识别、阻断通过自身的敏感数据信息（身份证号、银行卡、手机号等）。 |
|  | 支持基于SCADA等工控协议的相关漏洞攻击检测与防护。 |
|  | 系统应提供先进的DoS/DDoS攻击防护能力，支持双向阻断TCP/UDP/ICMP/ACK Flooding，以及UDP/ICMP Smurfing等常见的DoS/DDoS的攻击, 在透明模式下防止SYN Flood 攻击。 |
|  | 系统支持远程扫描、暴力破解、缓存区溢出、蠕虫病毒、木马后门、SQL注入、跨站脚本等等检测和防护 |
|  | 能够与沙箱、威胁情报系统的完美融合形成白环境解决方案，纵深防御，覆盖已知威胁与未知威胁检测。 |
| 资产保护 | 系统应提供基于资产的保护，具备资产识别功能，包括操作系统、浏览器、应用类型等客户资产相关信息的识别能力。 |
| 设备监控 | 设备支持硬件异常状态监控，可监控设备CPU温度，主板温度，风扇的转速。 |
| 告警功能 | 系统应提供服务器异常告警功能，可以自学习服务器正常工作行为，并以此为基线检测处服务器非法外联行为。 |
| 服务 | 提供原厂商针对本项目的售后服务承诺书 |

## 6.3数据库审计系统

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 规格性能 | 1U标准机架式，交流单电源，1个RJ45串口，1个GE管理口，2个USB接口，不少于6个千兆电口，不少于1个接口扩展槽位，硬盘≥2T，SQL处理性能≥10000条/秒，入库语句量≥5000条/秒，在线日志量≥10亿条，归档日志量≥20亿条，支持应用用户关联审计功能 |
| 自动发现 | 支持数据库自动发现，设备无需添加、即插即用 |
| 支持的数据库类型 | 支持主流数据库：Oracle、SQL Server、MySQL、DB2、Sybase、PostgreSQL、Informix、DM、Oscar、Kingbase、Gbase、Hbase、MongoDB、HIVE、Redis、Cache。 |
| 协议支持 | 支持在IPV6环境中部署，且支持所有数据库IPV6协议的审计。 |
| 部署方式 | 旁路镜像：旁路部署模式下无须在被审计数据库系统上安装任何代理即可实现审计 |
|  | Agent方式：支持在目标数据库安装Agent解决无法通过旁路镜像获取流量的场景，如同服务器部署数据库和应用系统、云环境、虚拟化环境场景下数据库的审计。 |
|  | 分布式部署：支持分布式部署，审计引擎和审计中心都可存储审计数据，实现大数据环境下磁盘空间的有效利用和扩展。管理中心可实现统一配置、统一报表生成、统一查询。 |
| 审计内容 | 支持审计到前端的应用用户、数据库用户名、主机名称、操作系统用户等； |
|  | 执行结果ResultSet：执行成功与否的结果以及返回结果集，如查询操作的返回内容； |
|  | 准确审计长SQL语句；有效分割、准确审计多SQL语句；准确审计绑定变量的SQL语句 |
| 加密链 路审计 | 支持MySQL数据库的SSL/TSL加密链路审计 |
| 数据库安 全监测 | 能对基于数据库漏洞进行攻击行为监测和告警，支持200个以上的数据库漏洞攻击规则库 |
|  | 通过模式匹配的方式对SQL访问进行监测与告警,判断是否为可疑SQL注入；提供SQL注入特征库 |
| 告警策略 | 支持敏感语句告警策略。支持自定义添加敏感语句和信任语句； |
|  | 支持根据风险操作、SQL注入、漏洞攻击检测、语句管理等模块定义告警规则，支持高、中、低风险告警，支持系统资源监控与告警。 |
| 响应方式 | 根据不同的安全级别采用不同的响应方式，包括记录、告警；告警方式包括：邮件、短信、SYSLOG、SNMP |
| IP别名 | 支持客户单IP建立别名，所有涉及客户端ip页面均显示业务化ip名称。 |
| 审计查询 | 支持基于时间、IP地址、数据库服务器IP地址、用户名、数据库操作命令、数据库表名，执行结果，应用用户等多种丰富的查询检索条件。 |
| 敏感信 息遮蔽 | 对审计结果集敏感内容可进行屏蔽 |
| 旁路阻断 | 对于高风险操作所在的会话，支持旁路阻断功能，避免更大的危害 |
| 报表展示 | 支持报表自定义，自定义项不少于10种。 |
| 系统自 身安全性 | 根据三权分立的原则。提供系统管理员、安全管理员和审计管理员不同的用户身份验证。 |
| 服务 | 提供原厂商针对本项目的售后服务承诺书 |

## 6.4日志审计系统

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 规格及性能 | 1U标准机架式，交流双电源，1个Concole口，不少于2个千兆电口，不少于4个接口扩展槽，存储容量≥4TB，提供不少于100个日志源接入授权，日志处理性能≥4000EPS |
| 监测范围 | 管理范围包括但不限于网络安全设备、网络设备、数据库、中间件、操作系统、应用系统等。 |
| 系统部署 | 系统应支持IPv4、IPv6环境下部署 |
|  | 系统应支持NAT场景的日志采集 |
| 数据采集 | 系统内置采集器，不依赖其他设备即可进行日志采集； |
|  | 系统支持配置外置采集器，外置采集器数据应提供加密压缩传输，以确保数据安全以及传输效率。 |
|  | 系统支持的数据采集方式包括但不限于SYSLOG、RSYSLOG、SNMP Trap、FTP、ODBC、JDBC、Net flow、WMI、二进制数据、专用Agent等方式采集日志 |
| 日志管理 | 系统应能实现海量日志数据的采集并保存原始日志数据；系统应能够对异构日志格式进行统一化处理并保存统一化处理后的日志数据 |
|  | 系统应支持范式化日志多级提取，支持正则、KV、格式串等多种灵活的提取方式 |
|  | 系统应支持IPv4、IPv6日志数据的采集、范式化、分析、展示 |
|  | 系统应支持日志源监控能力，包括采集器维度及资产维度的监控，资产维度支持展示资产详细信息 |
| 日志转发 | 系统应提供日志转发功能，应支持日志转发多个目标地址，可实现原始日志、范式化日志的转发，且不丢失原始日志源IP信息 |
| 日志检索 | 支持支持索引检索；hive查询；支持常见类型的条件查询语法，查询语法统一处理； |
|  | 支持日志分组管理功能，可将查询条件分类固化，便于常规性统计分析。 |
|  | 支持可根据新接入的日志，自动更新日志检索中的日志类型和各类日志属性字段，新接入日志天然支持检索功能，无需单独开发。 |
| 扩展 | 系统应支持以NFS网络共享存储扩展的方式进行日志存储扩展 |
| 资产管理 | 系统应支持资产属性配置，且支持资产标签，且至少6种标签以上，根据标签可快速查询资产 |
|  | 系统应支持手工注册资产，支持对资产进行修改/删除、批量导入/导出/添加/修改/删除等多种方式的管理； |
|  | 系统应支持从日志进行资产发现； |
|  | 系统应支持资产以拓扑图形式展示，鼠标移动至资产图标可展示对应的资产信息 |
| 安全事 件管理 | 系统应内置事件分类，并支持自定义事件分类，可定义事件分类的风险级别； |
|  | 系统应内置丰富的事件规则，应支持自定义事件规则。 |
|  | 系统支持查询实时事件，并可以很方便的下钻事件规则以及原始日志信息。 |
| 统计与报表 | 系统应能支持自定义报表目录、LOGO等 |
| 服务 | 提供原厂商针对本项目的售后服务承诺书 |

## 6.5安全运维管理平台（堡垒机）

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 规格性能 | 1U标准机架式，交流单电源，1个RJ45串口，1个GE管理口，不少于4个千兆电口，不少于1个接口扩展槽，扩展槽支持4GE/4SFP/8GE/8SFP/2SFP+板卡，最大字符并发会话数≥800，最大图形并发会话数≥770，硬盘≥2T，提供不少于200台设备管理授权 |
| 部署方式 | 支持双机冗余热备方式部署，故障切换时间在秒级完成，不超过1分钟。数据配置支持手动和实时同步，数据配置同步时间分钟级完成，不超过2分钟。 |
|  | 支持域名方式web访问到堡垒机，并支持托管设备运维操作； |
| 身份认证 | 支持本地静态密码认证、LDAP认证、RADIUS认证、证书认证、USBKEY认证、短信认证、手机APP动态密码认证等身份认证方式； 支持原厂自研的APP动态密码用户验证，使得动态密码随机种子得到有效的安全保护 |
| 账号管理 | 支持批量导入/导出/修改用户帐号信息； |
| 设备维护 | 支持批量导入/导出/修改目标设备信息； |
|  | 支持智能扫描方式自动发现网络中的设备，通过IP地址扫描，快速发现指定IP地址范围内的主机、服务器和网络设备，并自动识别启用服务和端口，方便管理员快速添加设备。 |
| 密码管理 | 支持定期自动修改目标设备密码。支持自动填写特权密码，从普通管理模式进入到特权模式 |
| IPv6和IPv4双栈网络 | 支持对IPv6和IPv4双栈网络下托管设备运维管理和用户访问 |
| 支持的协议 | 支持字符型远程操作协议：SSH(V1、V2)、TELNET；支持图形化远程操作协议：RDP、VNC、X11，其支持文件共享；支持文件传输协议：FTP、SFTP；支持Oracle、MS SQL Server、IBM DB2、Sybase、IBM Informix Dynamic Server、MySQL、PostgreSQL等数据库；支持HTTP、HTTPS代理和操作审计。并支持通过应用代理方式扩充协议。 |
| 托管设备访问方式 | 支持WEB调用本地客户端程序，如putty,securecrt,xshell,winscp,xftp,mstsc等客户端单点登录堡垒机运维目标设备 |
|  | 支持本地文件客户端程序，如winscp,xftp等客户端直接访问堡垒机选取托管设备进行运维。 |
| 数据库审计 | 支持SQL语句级别审计，审计内容包括时间、用户、类型、用户IP、设备IP、数据库账号、数据库客户端名称和SQL关键字等信息，并可通过SQL语句审计结果定位数据库运维操作录像回放。 |
| 业务指导 | 要求支持孤儿账号功能，能够提供对各从账号的运维使用率的分析功能，当发现使用率异常的从账号，对相关管理员采取告警、记录及通知等操作。 |
|  | 支持自动发现运维人员运维过程中创建的后门账号行为，并以列表方式向设备管理员展示托管设备中所有的后门账号信息。 |
| 服务 | 提供原厂商针对本项目的售后服务承诺书。 |

## 6.6远程安全评估系统（漏洞扫描）

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 规格性能 | 1U标准机架式硬件，含交流单电源，1个RJ45串口，1个GE管理口，不少于6个千兆电口扫描口，不少于1个接口扩展槽，硬盘≥1T，最大并发扫描主机数≥70，最大扫描速度≥1000 ip/h，最大并发任务数≥10，提供不少于512个IP授权 |
| 功能要求 | 支持检测的漏洞数大于18万条，兼容CVE、CNCVE、CNNVD、CNVD、Bugtraq等主流标准。 支持扫描国产操作系统、应用及软件的安全漏洞，如红旗、麒麟、起点操作系统。 支持针对大数据组件框架的漏洞检测 支持专门针对DNS服务的安全漏洞检测，包括DNS投毒等漏洞检测能力；支持“幽灵木马”检测。 支持专门针对已有攻击利用代码的漏洞检测，检测用户资产是否存在可利用的漏洞。 具备单独口令猜测扫描任务，支持多种口令猜测方式，包括利用SMB、TELNET、FTP、SSH、POP3、TOMCAT、SQL SERVER、MYSQL、ORACLE、SYBASE、DB2、SNMP等协议进行口令猜测，允许外挂用户提供的用户名字典、密码字典和用户名密码组合字典。 支持和微软WSUS补丁系统的联动，能够在发给主机管理员的邮件中附带自动配置WSUS的注册表文件，方便进行自动化的补丁修补。 支持自定义风险值计算标准配置，可对主机风险等级评定标准和网络风险等级评定标准进行自定义。 产品应支持通过多种维度对漏洞进行检索，包括：CVE ID、BUGTRAQ ID、CNCVE ID、CNVD ID、CNNVD ID、MS 编号、风险等级、漏洞名称、是否使用危险插件、漏洞发布日期等信息。 提供高级漏洞模板过滤器，支持将符合筛选条件的漏洞自动加入到自定义漏洞模板中，及后续插件升级包中的漏洞也可以自动加入到模板中 |
| 服务 | 提供原厂商针对本项目的售后服务承诺书 |

## 6.7态势感知平台

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 件架构与性能 | 2U标准机架式硬件，2*CPU ≥40线程，内存≥128G，SSD硬盘≥256G，SATA硬盘≥40T，支持RAID，千兆电口≥2，扩展槽≥4（支持扩展千兆电口、千兆光口、万兆光口），冗余交流电源，设备具备前面板液晶屏显示设备状况，投标时提供设备前面板照片作为证明。 |
|  | 平均处理能力（每秒日志解析能力EPS）：≥ 5000EPS |
| 数据采集 | 平台应支持内置300+设备日志解析规则查看以及筛选，包括但不限于网络设备（防火墙、交换机、网关）、安全设备（入侵检测设备、WEB攻击防护设备、APT检测设备、防火墙、网络审计、流量探针等）、终端主机日志、数据库等 |
| 威胁检测与分析 | 平台应支持对失陷资产进行判定并提供失陷资产的判定依据，包括但不限于失陷资产概要信息、攻击结果、攻击链分布阶段、失陷资产的攻击过程及过程判定依据如攻击特征、流量上下文、关联的告警日志及流量日志以及pcap包下载，并可快速扩展该失陷资产的全部攻击事件以及该失陷资产攻击者发起的攻击、该失陷资产的同类型威胁事件 |
|  | 平台应支持网络代理软件、自由门软件、无界软件等代理翻墙风险行为的检测 |
|  | 平台应支持远程控制控制风险行为的检测，如向日葵、TeamViewer、远程连接windows命令行、远程控制工具等 |
| 资产管理 | 平台应支持资产发现能力，至少具备主动扫描发现资产能力，主动扫描支持联动漏扫设备下发资产扫描策略并上报扫描结果 |
| 漏洞管理 | 平台应支持对重点单位的漏洞扫描能力，平台支持向安全采集探针下发系统漏洞扫描任务、网站安全漏洞扫描任务、口令猜测扫描任务，通过平台进行统一扫描任务监控、管理，对扫描结果可以进行可视化呈现 |
|  | 平台应支持漏洞扫描结果手动和自动验证能力，可手动选择部分漏洞处置单进行验证扫描； |
|  | 平台应支持漏洞扫描结果自动生成漏洞处置单的能力，支持对漏洞处置单闭环处理，可设置漏洞处置单状态包括：新增、待修复、已修复、已验证、单次忽略、永久忽略； |
| 态势呈现 | 平台应支持所监测网络安全情况的态势呈现能力，态势呈现包括但不限于综合态势、威胁态势、脆弱性态势、环境感知态势、运维响应态势。 |
|  | 平台应支持对网络环境中威胁、漏洞、资产各种事件多种运维方式的可视化呈现，包括但不限于人工处置的各类型运维事件的状态统计、数量统计、自动化编排和响应的时长统计、数据量统计以及任务数统计等 |
| 安全治理 | 平台应支持安全治理能力，能够结合环境数据自动化评估安全治理等级和评分，安全治理等级应包括优、良、待改进三级，总评分应充分结合建设情况指标、运行能力指标、安全态势指标、合规指标等加权计算得到。 |
| 事件运维与监控 | 平台应支持对威胁、失陷主机、漏洞等事件进行统一运维处理，提供统一入口 |
|  | 平台应支持对各类运维事件进行运维处置，包括但不限于提交研判人员进行分析、忽略、误报、处置、优先处理、加入白名单、生成报告、联动封堵设备封堵处置、邮件通报、工单通报等 |
|  | 平台应支持工单数据的权限管理，所有的运维人员都可查看平台所有工单，可通过责任人是自己来查看自己的工单；仅支持对责任人是自己账号的工单进行操作。 |
| 一键封堵 | 平台应支持针对IP、域名、会话进行封堵，支持黑名单、流量牵引等方式联动设备进行封堵，设备类型包括但不限于抗拒绝服务系统、WEB应用防火墙、网络流量探针、网络入侵保护系统、防火墙等 |
|  | 平台应支持封堵状态获取及查看，支持判断封堵成功、封堵失败、解封成功、解封失败等状态 |
| 服务 | 提供原厂商针对本项目的售后服务承诺书 |

## 6.8统一威胁探针

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 规格性能 | 1U标准机架式，含交流单电源，1个GE管理口，1个RJ45串口，2个USB接口，不少于6个千兆电口，不少于1个接口扩展槽，硬盘≥10T，网络层吞吐量≥1Gbps，最大并发会话数≥50万，每秒新增会话数≥18000,含入侵行为检测、WEB应用检测、恶意文件检测模块 |
| 流量采集 | 支持导入HTTPS证书，对流量进行解密和还原 |
|  | 支持流量白名单，过滤掉不关注资产流量，白名单类型应包括IP、端口、邮箱、域名 |
| 威胁检测 | 应覆盖多种攻击特征，可针对网络病毒、蠕虫、间谍软件、木马后门、扫描探测、暴力破解等恶意流量进行检测，攻击特征库数量至少为9000种以上。 |
|  | 内置WEB应用机器学习检测模型，支持对sqli，xss，exec，phprce，ptravel和jeli攻击类型进行分类检测和告警，告警信息至少包括机器学习告警类型和威胁事件名称。 |
|  | WEB类告警详情中包含请求和响应信息，在请求和响应信息中能标记规则匹配中的字段信息，便于运维人员快速进行确认攻击事件。 |
|  | 内置恶意文件检测引擎，支持对可执行文件、文档、压缩包和网页脚本进行恶意代码检测和告警，告警信息中至少包含恶意文件类型、恶意文件家族信息和恶意文件变种信息。 |
|  | 支持自定义TCP/UDP行为检测模型，通过自定义内部资产对流量中的异常行为（包括内部向外部发起、内部对内部发起）进行检测和告警，告警信息包含检测类型和威胁事件名称。 |
| 回溯分析 | 应具备元数据提取、存储和检索的能力。 |
|  | 支持元数据存储和展示，元数据类型至少包括TCP&UDP日志、HTTP日志、EMAIL日志、FTP日志、DNS日志、ICMP日志、文件还原日志。 |
| 响应 | 支持对入侵检测告警、WEB应用告警、威胁情报告警和恶意文件告警中的攻击IP和受害IP发送阻断报文，进行旁路阻断。 |
|  | 支持自定义一键封堵，配置策略包括IP类型（配置选项包括源ip/源端口/目的ip/ 目的端口）、域名类型、生效时间和失效时间。 |
|  | 支持与大数据平台联动：提供API接口，由大数据平台通过接口下发一键封堵断策略，探针执行封堵动作并将封堵日志信息发送给大数据平台。 |
| 取证（流量存储） | 支持对采集的全部流量进行存储、检索和下载，检索条件包括源IP、目的IP、源端口、目的端口、起止时间。 |
|  | 支持自定义规则抓取和留存可疑原始流量，自定义规则支持对原始流量的payload进行匹配。自定义规则内容至少包括：源IP/源端口、目的IP/目的端口、匹配类型（二进制、字符串、正则表达式）、匹配特征、会话数量、过期时间。 |
| 资产识别 | 支持从流量中识别资产信息和展示，识别的信息至少包括资产IP、资产MAC、服务端口号、服务协议、设备类型、地理位置、操作系统、资产状态、资产描述、资产关联账号。 |
| 服务 | 提供原厂商针对本项目的售后服务承诺书 |

## 6.9终端网络控制系统

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 规格 | 1U标准机架式结构，支持二路业务，支持6个千兆电口，最大吞吐量500M，CPU:J1900内存2G，硬盘1T。本次配置终端准入授权数≥400点 |
| 功能要求 | 必须支持针对IE、QQ登陆及弹出窗口等web形式的访问提供入网重定向提示，提示进行客户端注册 |
|  | 要求提供终端注册的日志记录功能，并可根据时间、设备名、注册者、IP及动作等关键字进行记录查询 |
|  | 支持注册审核管理功能，已注册终端必须通过管理员审核通过之后才可以接入网络，确保接入内网终端安全可信、可管、可控 |
|  | 要求支持本地认证系统，支持自定义本地用户和密码，支持本地认证用户自行修改密码 |
|  | 支持与AD域服务器、LDAP服务器实现联动认证，并且支持帐户信息的自动同步以及导入导出 |
|  | 要求支持与Radius认证系统联动进行身份认证，必须支持包含PAP、EAP-MD5、MD5-CHAP等加密认证方式 |
|  | 支持基于终端心跳和终端水印认证双重准入判断，自动发现采用NAT模式入网的终端并强制认证 |
|  | 支持对路由、无线、AP、HUB等环境下的终端实施准入控制，支持对IPHONE、IPAD等非windows操作系统的终端实施准入控制 |
|  | 支持访客上网码短信审核功能，管理员无需登录管理平台，只需回复短信就可以对访客入网进行审核,可对访客权限、时间等严格控制 |

# 七、内网服务器区

## 7.1万兆核心交换机

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 交换容量 | ≥38.4Tbps；包转发率≥7200Mpps |
| 业务槽位数 | ≥3个，控制引擎≥2个 |
| 端口要求 | 千兆光口≥24个，万兆光口≥16个 |
| 虚拟化能力 | 支持四框虚拟化，故障收敛时间≤42ms |
| 性能规格 | ARP容量≥256K，IPV4 ACL容量≥120K |
| 其他功能 | 网络安全一体化:支持安全业务插卡FW、IPS、ACG、LB、SSL VPN |
|  | 可视化:支持Telemetry流量可视化功能 |
|  | MPLS:支持L3 VPND、VLL、VLPS、MCE |
|  | 系统管理：支持NTP时钟，支持SNMP v1/v2/v3，支持NetStream流量统计功能 |
|  | 具备硬件级加密技术Macsec技术 |
|  | 智能网管功能：内置智能管理功能，支持通过图形化界面设备配置及命令一键下发和版本智能升级。 |
|  | 配置双主控 |

## 7.2数据交换机

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 设备性能 | 交换容量≥2.56Tbps/23.04Tbps、包转发率≥220Mpps |
| 接口类型 | 支持万兆光接口≥14个、千兆电接口≥8个 |
| 表项 | MAC地址表≥32K，路由表容量≥16K，ARP≥16K |
| 接口 | ≥14个1/10G SFP Plus端口， ≥8端口千兆电接口 |
| 堆叠 | 支持最大9台设备虚拟化；最大堆叠带宽≥160G |
| 控制策略 | 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF、BGP、ISIS；支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+，支持IPv4和IPv6环境下的策略路由 |
|  | 支持VRRPv2/v3（虚拟路由冗余协议)；支持RRPP（快速环网保护协议），环网故障恢复时间不超过200ms； |
|  | 支持OAM(802.1AG， 802.3AH)以太网运行、维护和管理标准 |
|  | 支持出方向ACL，以便于灵活实现数据包过滤 |
| SDN/OPENFLOW | 支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换，支持多控制器（EQUAL模式、主备模式） |
| 配置要求 | 万兆光接口≥14个、千兆电接口≥8个，配置万兆多模块≥7个，相等数量的光纤跳线 |

## 7.3万兆接入交换机

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 设备性能 | 交换容量≥336Gbps、包转发率≥108Mpps |
| 接口类型 | 支持千兆电接口≥24个、万兆光接口≥4个 |
| VLAN特性 | 支持基于接口的VLAN，支持基于协议的VLAN；支持基于MAC的VLAN，支持Super VLAN；最大VLAN数(非VLAN ID) ≥4094 |
| 三层路由 | 支持IPv4/IPv6 静态路由、RIPv1/v2，支持OSPF |
| 镜像功能 | 支持本地接口镜像和远程接口镜像RSPAN，支持流镜像 |
| 虚拟化技术 | 支持堆叠，可实现单一IP管理，支持跨设备链路聚合，支持通过标准以太网接口进行堆叠，支持本地堆叠和远程堆叠，堆叠距离≥10KM |
|  | 支持纵向虚拟化功能 |
| 链路聚合 | 支持802.1P，DSCP/TOS优先级和重新标记能力，支持基于时间段的流分类和QoS控制能力，提供广播风暴抑制功能，支持对接口接收报文的速率和发送报文的速率进行限制，支持报文重定向，支持CAR功能，支持双向接口限速，支持双向流限速 |
| QoS | 支持GE/10GE接口聚合，最多8个接口聚合，支持动态聚合，支持跨设备聚合，单机支持14个接口聚合组，跨设备最大128个聚合组；每个接口支持8个输出队列，支持接口队列调度（SP、WRR、SP+WRR） |
| 安全特性 | 支持IP+MAC+PORT的绑定； |
|  | 支持DHCP Snooping，防止欺骗的DHCP服务器； |
|  | 支持ARP检测来抵御ARP欺骗攻击 |
|  | 支持IP Source Check |
|  | 支持IPv6安全特性包括IPv6环境下的IP＋MAC＋PORT绑定，NP detection，ND Snooping等 |
|  | 支持CPU防护 |
|  | 支持802.1x认证，支持集中式MAC地址认证；支持Portal认证 |
| SDN | 支持OPENFLOW 1.3标准，支持多控制器（EQUAL模式、主备模式） |

## 7.4备份一体机

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 总体要求 | 拥有完全自主知识产权，对主机数据进行字节级时间毫秒级实时持续数据保护，任意时间点数据恢复。 标准机架式，不低于16GB内存、至少2个千兆网口、配置硬盘不低于16TB裸容量。 |
| 持续数据保护（数据备份恢复） | 1、生产端到灾备端数据传输时要基于字节级实时数据传输而非存储块级。 2、支持带宽控制功能，根据时间段进行带宽设置。 3、支持实时、定时两种备份方式；支持一对一、一对多、多对一、级联、双向等部署方式，且在多对一复制时备份端只需配置一套备份端软件。 4、支持单文件级细粒度恢复。 5、支持文件级别自动快照机制，最大可备份64份文件快照。 6、CDP数据持续保护基于服务器操作系统层，旁路监测被保护数据每次磁盘I/O的变化。实时监测每一笔磁盘写I/O操作，并以事件日志的方式记录。 7、为保证备份效率及节省灾备数据存储空间，持续数据保护的对象必须为指定的文件及目录，而不是整体lun镜像；支持自由选择需忽略的文件或目录，自动跳过临时文件；支持对上层应用透明访问，无需应用层访问权限。 8、支持本、异地CDP功能，支持恢复单个文件，目录，数据库等，提供异步字节级别的持续复制功能，能不受距离限制通过任意IP网络进行复制，实时对数据进行灾备，且支持本、异地CDP，支持恢复单个文件，目录，数据库等；支持可设定的任意历史点数据快速恢复，回退级别可精确到百万分之一秒，即：0.000001秒。 9、支持对容灾系统所有生产端节点进行监控，并能够在同一界面查看节点CPU、内存、网络、磁盘等相关状态。 |
| 售后服务要求 | 提供原厂商针对本项目的售后服务承诺书 |

## 7.5PACS数据备份存储

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 控制器数量 | 标配2个热插拔存储控制器 |
| 存储处理器 | 每个存储阵列配置2颗存储专用处理器 |
| 控制器缓存扩展 | 支持控制器SSD缓存扩展，扩展容量≥8TB/阵列 |
| 主机接口 | ≥8个16Gbps FC主机接口/阵列 |
| 介质 | 64TB(8*8TB)裸容量 |
| 硬盘类型 | 同时支持SSD、15K SAS、10K SAS和7.2K NL-SAS硬盘，支持硬盘混插 |
| 硬盘扩展 | 最大支持240块SFF或者120块LFF，同时支持SFF和LFF扩展柜混扩 |
| 可扩展容量 | 最大可扩展容量为1.92PB |
| Raid级别 | 支持RAID 0 / 1 / 5 / 6 / 10 / MSA DP+ |
| 高速磁盘故障恢复 | 采用高速多对多磁盘故障恢复方式，提高恢复速度的同时，可保证磁盘复期间应用的性能。无专用指定热备盘，重建全局并发。 |
| 虚拟化阵列 | 允许数据卷跨越同时最多240块硬盘，无需进行线性Raid后空间再绑定 |
| 精简配置 | 配置卷的精简配置管理功能，即实际主机映射的存储空间超出存储实际拥有的磁盘空间。要求精简配置支持空间在线回收。 |
| LUN数量 | 最大512个LUN，配置LUN动态扩容许可，每个LUN最大支持140TB |
| 智能写感知 | 配置智能写感知功能，通过写I/O分辨，将随机写IO数据自动存储到性能层（SSD)，将顺序写I/O数据存储到更加经济的标准层和归档层。提高存储介质存储选择的精准度，节约成本，配置少量SSD可以提升2-4倍的性能 |
| 智能分层 | 配置数据智能分层功能。单个LUN中的数据，按照实际的I/O压力自动在性能层（SSD）、标准层（10/15K SAS）和归档层（7.2K NL-SAS）之间进行自动迁移，无需中断业务。自动分级存储功能支持I/O每个卷可在三个不同类型的硬盘之间进行自动迁移。可以进行手动或自动迁移。 |
| 容错条带再平衡 | 通过此技术实现，当多盘故障且没有足够热备空间的情况下，实现条带保护层智能调整，保证数据的可用性。 |
| 快照及卷拷贝 | 配置磁盘快照功能，配置64个快照。支持128个时间点的卷（数据）拷贝，快照可扩至512个。 |
| 远程复制 | 支持数据异步复制，支持阵列间的故障切换和切回功能。 |
| 智能健康检测 | 配置智能健康检测功能，对MSA的海量运行数据分析，分析引擎将收集常见故障特征，并对照MSA最佳实践进行检查，给出MSA的运行状态和修复调整建议，从而实现潜在故障的预测和预防。 |
| 虚拟化集成 | 与VMware vSphere、vCenter SRM相集成。 |
| 断电保护 | 要求支持断电时将控制器缓存数据写入硬件存储设备中，可永久保护，在保护过程中不需要电池保护方式 |
| 操作系统支持 | Microsoft Windows Server 2019；Microsoft Windows Server 2016 VMware；HP-UX；Red Hat Linux；SuSE SLES Linux；Oracle UEK Linux Citrix XenServer |

# 八、机房消防

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 七氟丙烷灭火系统 | （1）采用管网灭火系统时，一个防护区的面积不大于800 m2，且容积不大干3600m3； （2）采用预制灭火系统时，一个防护区的面积不大于500 m2，且容积不大于1600m3； （3）采用气体灭火系统的防护区，应设置泄压口。喷放灭火剂前，防护区内除泄压口外的开口应能自行关闭； （4)灭火后的防护区应通风换气，地下防护区和无窗或设固定窗扇的地上防护区，应设置机械排风装置，排风口设在防护区的下部并应直通室外； （5)采用气体灭火系统的防护区，应设置火灾自动报警系统； （6)灭火系统控制器应在灭火设备动作之前，联动控制关闭机房的风门、风阀，并应停止空调机和排风机、切断非消防电源等； （7)机房内应设置火灾声报警器，机房入口应设置火灾声、光报警器和灭火剂喷放指示灯。灭火系统的控制箱(柜)应设置在机房外便于操作的地方，且应有防止误操作的保护装置； （8)灭火系统的灭火剂及设施应采用经消防检测部门检测合格的产品； （9)防护区围护结构及门窗的耐火极限均不宜低于0.5h。吊顶的耐火极限不低于0.25h； （10)防护区围护结构承受内压的允许压强，不低于1200Pa； （11)凡设置气体灭火系统的机房，应配置专用空气呼吸器。 |

# 九、实施服务

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 实施服务 | 老机房线路整改、监控系统、智能门禁、隔断墙、空调维护等技术服务。 |

# 十、测评服务

| 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 服务内容 | 协助HIS、LIS、PACS、EMR四个系统通过等保二级测评。 |
|  | （1）项目实施方案； （2）网络安全整改加固报告； （3）指定系统等级保护评估报告； （4）指定系统定级备案材料及相关备案证明。 |

注：1、投标人提供的货物必须是原装全新、高于或等于招标文件规定技术参数的产品；

2、属于节能产品政府采购清单规定必须强制采购的, 必须采购当期节能产品政府采购清单内设备或产品；在价格、技术、服务等指标同等条件下，优先采购节能、环保产品。（开标时需提供投标人所投产品属于政府采购清单规定的节能环保产品的证明材料）。

第六章  投标文件格式

（项目名称）                   正本/副本

投  标  文  件

（封面）

供  应  商：（单位公章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日       期：       年    月    日

目    录

- （自拟）

- 一、投标函及开标一览表

- （一）投标函

（采购人名称）：

- 我方已仔细研究了（项目名称）招标文件的全部内容，对本项目愿意以人民币（大写）元（￥          元）的投标报价，供货及安装期：     ，按合同约定实施和完成本项目。

- 我方承诺我公司完全满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之各项规定，如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的各项要求，按期、按质、按量完成中标项目。

- 我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

- 如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金。

（4）我们将根据招标文件的规定，严格按照《合同法》履行自己的责任和义务,并保证于投标报价表中规定的时间交货使用，否则我们的履约保证金将被贵方没收。

- 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

投  标  人：（盖企业公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年月日

- （二） 开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投 标 人 |  |
| 投标总报价 | （大写） （小写） |
| 质量标准 |  |
| 供货及安装期 |  |
| 投标有效期 |  |
| 备注： |  |

供应商：（单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日  期：     年   月   日

（三）报价明细表

| 货物名称 | 投标货物 品牌、型号、技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ........... |  |  |  |  |  |  |
| ........... |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |

供应商：（单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日  期：     年   月   日

（四）技术偏离表

| 序号 | 货物名称 | 招标技术要求 | 投标货物实际技术规格 | 偏离说明 (说明偏离情况） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人须对照招标文件技术规格，将自己所投的所有货物的功能、技术性能、配置等内容按照上表格式与招标文件要求逐条填写，供应商必须提供所投设备的具体参数值，并在偏离说明栏中标明技术及配置的实际响应情况：

1、偏离说明栏中必须标明技术及配置的响应情况，整项货物及该项货物各部分相应情况须按下列要求填写，任何不真实响应都将按无效投标处理：

- 对应项中的所有技术参数、性能和配置全部符合招标文件要求的才能填写“符合”；

- 对应项中的所有技术参数、性能和配置全部符合招标文件要求并且其中有一个或以上指标优于招标文件要求的，可填写“正偏离”；

投标单位名称（盖章）：

法人代表或授权委托人（签字或盖章）：

年    月    日

- 二、法定代表人身份证明书

供应商名称：________________________________

单位性质：__________________________________

地    址：________________________________

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系（供应商单位名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：（盖单位公章）

年月日

- 三、授权委托书

本人（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：。

代理人无转委托权。

附：法定代表人和代理人身份证

供应商：（盖单位公章）

法定代表人：（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：（签字或盖章）

身份证号码：

年月日

- 四、投标承诺函

我单位对                                   项目（采购编号：）投标行为做出承诺，保证所提交材料的真实性。

我单位承诺：

1、在投标文件递交截止时间后至确定中标人的投标有效期内，我单位不得要求退出竞标或者修改投标文件且对递交的投标文件负责，受其约束。

2、若我单位中标，在接到中标通知书后，除不可抗力因素外，及时按规定与采购人签订合同并认真履约。

3、非因不可抗力因素放弃中标的，或排名第一的中标人未按规定期限与采购人签订合同的，应赔偿采购人由此造成的损失，损失费的计算方法为该中标人的投标价与重新确定的中标人中标价的差额，还将取消其1年内在博爱县的投标资格，并给予通报的处罚。

4、不存在法律法规规定的其他违法违规行为。

              投标单位名称（盖章）：

法人代表或授权委托人（签字或盖章）：

年    月    日

- 五、项目供货及安装保证措施、售后服务方案及应急方案等

- 六、资格证明文件

一、 供应商营业执照副本（三证合一）；

二、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:

2.1.开标日前六个月内任一个月的依法缴纳税收的相关证明、开标日前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的相关证明、开标日前六个月内任一个月的资产负债表或损益表或年度财务会计报表或上年度会计事务所出具的审计报告；

2.2.参加政府采购活动前三年内无重大违法记录的书面声明；

三、招标文件中要求的其他资格证明材料。

备注：以上资格证明文件须提供原件的扫描件。

- 供应商服务承诺和优惠承诺

- 八、供应商所投产品属于当期政府采购清单规定的节能环保产品的

- 证明材料（如有）

- 九、中小企业声明函（如有）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖单位公章）：

日期：

- 十、残疾人福利性单位声明函（如有）

- 十一、招标文件要求的或供应商认为须提交的其他材料

招标文件规定的其他资料及供应商认为需要提交的其他材料。

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将依据《河南省采购合同融资工作实施方案》（豫财购[2017]10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

焦作市政府采购合同融资合作企业

| 名称 | 联系人 | 联系电话 | 地址 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国农业银行股份有限公司 焦作分行 | 薛国战 | 0391-2878039 13839109026 | 焦作市民主南路88号 |
| 中国银行股份有限公司焦作分行 | 曹阳 | 0391-8825171 13839118160 | 焦作市丰收路159号 |
| 中国建设银行股份有限公司焦作分行 | 李华莹 | 0391-3918471 | 焦作市建设东路152号 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司焦作市分行 | 李天祥 | 0391-2981968 13523359082 | 焦作市丰收中路2233号 |
| 焦作中旅银行股份有限公司 | 周建林 | 0391-2116963 15893053027 | 焦作市山阳区迎宾路1号 |
| 中信银行股份有限公司焦作分行 | 周江江 | 17639185001 | 焦作市塔南路1736号嘉隆国际中心 |
| 中国光大银行股份有限公司焦作分行 | 王海宾 | 0391-8787996 13598534626 | 焦作市塔南路1736号 |
| 中原银行股份有限公司焦作分行 | 赵伟 | 0391-8796520 15738533033 | 焦作市解放区人民路479号 |
| 广发银行股份有限公司焦作分行 | 张嘉强 | 0391-653785 13203910032 | 焦作市塔南路1736号嘉隆金融中心 |

备注：融资服务机构名单和人员联系方式会随时变化。具体情况可登录“焦作市政府采购网”政府采购合同融资平台查询。