博爱县教育体育局校园安全信息化设施设备

采购项目（二次）

竞争性谈判文件

采购编号：博政采购〔2021〕126号

采 购 人：博爱县教育体育局

代理机构：博爱县城市建设项目管理有限公司

日    期：二〇二二年二月

目   录

谈判公告	- 5 -

投标须知前附表	- 5 -

第一部分 谈判项目相关内容及要求	- 7 -

第二部分  谈判须知	- 8 -

第三部分  其他要求	- 18 -

第四部分  监督单位	- 18 -

第五部分  采购内容及要求	- 19 -

第六部分  合同格式及主要条款	- 19 -

第七部分  附件—供应商响应文件格式	- 22 -

# 博爱县教育体育局校园安全信息化设施设备采购项目（二次）

# 竞争性谈判公告（不见面开标）

项目概况：博爱县教育体育局校园安全信息化设施设备采购项目（二次）的潜在供应商应在焦作市公共资源交易中心网站获取采购文件，并于2022年2月 25日上午8点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1．采购编号：博政采购〔2021〕126号

2．项目名称：博爱县教育体育局校园安全信息化设施设备采购项目（二次）

3．采购方式：竞争性谈判

4．预算金额：1627500.00元

5．资金来源：上级财政资金

6．采购内容：摄像机116台、摄像头547台、硬盘录像机39台、监控平台1套、大数据指挥平台1套等（具体要求详见谈判文件）。

7．供货及安装期：30日历天

8．质量要求：合格

9．是否接受进口产品：否

二、申请人资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：促进中小企业和监狱企业发展扶持政策、政府强制采购节能产品强制采购、节能产品及环境标志产品优先采购；

3、本项目的特定资格要求：

3.1、供应商须具有有效的营业执照，并具有实施完成本项目的经营实力和完善的售后服务体系；

3.2信誉要求：按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档；

3.3本项目不接受联合体投标；

3.4资格审查方式：资格后审。

三、获取采购文件

1.时间：2022年2月17日至2022年2月21日（北京时间）；
  2.地点：凡有意参加投标者，请登录焦作市公共资源交易中心网站会员系统进行网上下载。凡未在会员系统内完成下载文件者，视为无效。（联系电话：0391-3568920，QQ：232850725、361532918（群）；

3.方式：网上下载。

四、响应文件提交

1、截止时间：2022年2月 25日上午8点30分（北京时间）；

2、地点：博爱县公共资源交易中心二楼不见面开标二室

五、开启

1、时间：2022年2月 25日上午8点30分（北京时间）；

2、地点：博爱县公共资源交易中心二楼不见面开标二室；

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

7.1本公告在河南省政府采购网、焦作市政府采购网、焦作市公共资源交易中心网、博爱县人民政府网、博爱县公共资源交易中心网http://www.baxggzyjyzx.cn/上发布。

7.2、本项目采用“远程不见面”的开标方式，潜在投标人可提前在焦作市交易中心官网首页---下载中心--下载《焦作市电子招投标系统操作手册》和《焦作市公共资源交易平台不见面开标操作手册》、《投标文件制作工作工具》等，查看操作说明，按要求进行投标文件制作和上传等。为避免网络拥堵等不可控因素影响投标文件的上传，请提前上传投标文件，并在开标截止时间前登录不见面开标大厅

（http://122.112.246.33/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login ）进行签到，按要求解密投标文件。因文件未及时上传导致投标失败的责任由投标人自行承担，具体要求详见招标文件。 平台统一技术服务电话：400-998-0000，服务 QQ：4008503300，服务时间：周一至周日 8：00-17：30。

7.3、投标人无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。投标人应当在投标截止前，登录远程开标大厅进行签到，在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清等。加密电子投标文件须在焦作市公共资源交易中心电子交易平台中加密上传，上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功。在规定时间内投标文件未解密的投标人，视为放弃投标。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息：

采购人：博爱县教育体育局

地  址：河南省焦作市博爱县青少年活动中心(玉祥路北)

项目联系人：王先生

电  话：15978791565

2、采购代理机构信息：

名  称：博爱县城市建设项目管理有限公司

地  址：博爱县清化镇街道办事处中山路东段

联系人：张先生

电  话：0391-8690958

3、项目联系方式

项目联系人：王先生

电  话：15978791565

发 布 人：博爱县教育体育局

代理机构：博爱县城市建设项目管理有限公司

发布时间：2022年2月16日

# 投标须知前附表

| 序号 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 项 目 名 称: 博爱县教育体育局校园安全信息化设施设备采购项目（二次） 采 购 内 容:摄像机116台、摄像头547台、硬盘录像机39台、监控平台1套、大数据指挥平台1套等。 质 量 标 准：合格 供货及安装期：30日历天 采 购 方 式：竞争性谈判 资格审查方式：资格后审 |
| 2 | 资金来源：上级财政资金 |
| 3 | 获取采购文件时间：2022年2月17日至2022年2月21日（北京时间）； 地点：焦作市公共资源交易中心网站会员系统 方式：登录焦作市公共资源交易中心网站会员系统进行网上下载。凡未通过会员系统完成下载文件者，视为无效。（联系电话：0391-3568920，QQ：232850725、361532918（群））。 |
| 4 | 投标文件份数：加密的电子投标文件壹份（.jztf 格式在会员系统指定位置上传）；自备非加密的电子投标文件一份，如有紧急情况，在不见面开标按要求上传。 |
| 5 | 响应文件递交截止时间：2022年2月 25日上午8点30分（北京时间）； 响应文件递交地点：博爱县公共资源交易中心二楼不见面开标二室 |
| 6 | 招标答疑: 本项目不再统一召开答疑会，如有疑问请与博爱县教育体育局和博爱县城市建设项目管理有限公司联系。 |
| 7 | - 开标时间：同投标截止时间。投标人应当在投标截止时间前，登录远程开标大厅，凭制作投标文件所用的企业 CA 密匙在线签到、解密文件等，解密时间为投标截止时后30分钟内。 - 现场开标地点：博爱县公共资源交易中心二楼第二开标室 |
|  | 递交响应性文件方式： 本项目采用“远程不见面”开标方式，远程开标大厅网址为http://122.112.246.33/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login。投标人不需到开标现场参加开标会议，不需提交原件资料等。 （1）电子响应性文件的递交 a、各投标人应在投标截止时间前上传加密的电子响应性文件 （.jztf 格式）到会员系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复。请投标人在上传时认真检查上传响应性文件是否完整、正确。 b、如系统故故障需上传非加密文件时，投标人应按照采购人指示将非加密文件递交给采购人。 C、投标人因交易中心投标系统无法上传电子响应性文件时， 请在工作时间与博爱县公共资源交易中心联系，联系电话：0391-8301661。 |
| 8 | 控制价：￥1627500.00元（大写：壹佰陆拾贰万柒仟伍佰元整） - 1、投标人的投标报价高于招标控制价的视为无效报价，其投标予以拒绝； 2、当成交人的投标报价高于控制价的95%时，该成交人的成交价按控制价的95%执行。 |
| 9 | 谈判有效期：60日历天（从谈判截止之日算起） |
| 10 | 采购人：博爱县教育体育局 联系人：王先生 电 话：15978791565 采购代理机构：博爱县城市建设项目管理有限公司 联系人：张先生 电 话：0391-8690958 地 址：博爱县清化镇街道办事处中山路东段 |
| 11 | 代理服务费：参照原国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980号）和《国家发展和改革委员会办公厅关于招标代理服务费有关问题的通知》（发改办价格【2003】857号）以及《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号），由成交人支付。 |

# 第一部分 谈判项目相关内容及要求

1、项目基本情况

采   购   人：博爱县教育体育局

采购代理机构：博爱县城市建设项目管理有限公司

项 目  名 称:博爱县教育体育局校园安全信息化设施设备采购项目（二次）

采 购  编 号：博政采购{2021}126号

资 金  来 源：上级财政资金

2、供应商资格要求

2.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：促进中小企业和监狱企业发展扶持政策、政府强制采购节能产品强制采购、节能产品及环境标志产品优先采购；

2.3供应商须具有有效的营业执照，并具有实施完成本项目的经营实力和完善的售后服务体系；

2.3.1信誉要求：按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档；

2.3.2本项目不接受联合体投标；

2.3.3资格审查方式：资格后审。

3、响应文件报价应是谈判文件和其他相关资料确定的全部工作内容的价格体现。

4、投标人的响应文件应实质性响应谈判文件要求。

5、响应文件递交截止时间之后，任何人不得更改响应文件。

6、本项目不再统一召开答疑会，如有疑问请与博爱县教育体育局和博爱县城市建设项目管理有限公司联系。

7、合同由成交人与博爱县教育体育局签订。

8、成交人不得转包项目，否则一经发现，采购人有权另行选择其它单位。

9、付款方式：设备安装调试验收合格，付合同款的95%，剩余5%作为质保金，一年后无质量问题无息付至合同款的100%。

10、质量要求：合格。

11、质保期：一年

12、供货及安装期：30日历天。

# 第二部分  谈判须知

一、总则

1、根据《中华人民共和国政府采购法》以及相关的法律、法规、规章等，择优选定成交人。

2、本次谈判已按照有关规定向博爱县财政局采购办备案。

3、维护双方当事人的合法权益，反对不正当竞争。

4、谈判单位应仔细阅读谈判文件，一旦参与谈判，均认为响应该谈判文件中采购人的有关要求。

5、投标费用：投标人在投标过程中所发生的一切费用，不论成交与否，均由投标人自负，采购单位不承担任何责任。

二、采购内容及要求

1、项目名称：博爱县教育体育局校园安全信息化设施设备采购项目（二次）

2、采购内容：摄像机116台、摄像头547台、硬盘录像机39台、监控平台1套、大数据指挥平台1套等。

三、谈判文件

1、谈判文件包括本文件和所有按本文件规定发出的补充通知等。

2、投标单位的响应文件应实质上响应谈判文件的要求，否则，响应文件将被拒绝。

3、谈判文件的解释。

投标人对收到的谈判文件若有疑问，应在响应性文件递交截止时间一个工作日前，应以书面形式向博爱县教育体育局和博爱县城市建设项目管理有限公司提出，博爱县教育体育局和博爱县城市建设项目管理有限公司将以书面形式答复。

本谈判文件的解释权属于博爱县教育体育局。

4、谈判文件的修改。

4．1在谈判文件发出后，如需对文件进行修改，应在谈判开始前以补充通知的形式在相关网站发布。

5、谈判文件、补充通知内容相互矛盾时，以最后发出的通知为准。

四、谈判要求

1、确定成交人后，成交人要按照响应文件中承诺的内容履行合同。

2、参加谈判的投标人应按谈判文件中提供的格式填写响应文件，否则将认为是对该谈判文件的不响应。

3、对谈判文件未作出实质性响应的投标人将被拒绝参与谈判。

五、响应文件的编制、递交和修改

一、响应文件的语言及格式。

与报价有关的所有文件必须使用中文，投标人必须使用谈判文件中规定的文件格式。

二、响应文件的组成。

1、响应文件应主要包括下列部分：

（1）投标报价函、投标报价明细表；

（2）法定代表人身份证明；

（3）授权人委托书；

（4）供应商的资格证明资料；

（5）供应商服务承诺和优惠承诺；

（6）供应商所投产品属于当期政府采购清单规定的节能环保产品的证明材料(如有)；

（7）投标承诺函；

（8）中小企业声明函（如为中小企业）；

（9）残疾人福利性单位声明函（如有）；

（10）谈判文件要求的或供应商认为需要加以说明的其他内容。

1、成交人在成交公示期结束后，将本单位开标时递交加密的电子响应性文件的纸质版邮寄至博爱县城市建设项目管理有限公司存档。响应文件要求正本壹份、副本叁份，U盘电子档一份。每份响应文件上要明确注明“正本”和“副本”字样。响应文件正本和副本用A4纸打印胶装成册，不得采用活页装订，投标人法定代表人或法定代表人委托代理人应在规定签章处签章并加盖公章。

2、全套响应文件应无涂改和行间插字，如有修改应在修改处加盖投标人的企业印章（即公章）或企业法定代表人或其委托代理人印章（或签字）。

三、 响应文件的编制

1 响应文件应按竞争性谈判文件中要求使用焦作市公共资源交易系统响应性文件制作专用工具软件编制。

2  响应文件应当对竞争性谈判文件有关项目完成期、投标有效期、质量要求、采购要求及服务内容、等实质性内容作出响应。

3 本项目采用电子开评标方式，潜在投标人可提前在焦作市交易中心官网首页---下载中心--下载《焦作市电子招投标系统操作手册》、《焦作市公共资源交易平台不见面开标操作手册》和《投标文件制作工作工具》等查看操作说明，按要求进行响应性文件制作和上传等。为避免网络拥堵等不可控因素影响投标文件的上传，请提前上传响应性文件，并在开标截止时间前登录不见面开标大厅进行签到，按要求解密响应性文件。因文件未及时上传导致投标失败的责任由投标人自行承担。

4、签字盖章要求：

（1）所有要求投标人加盖公章的地方都须加盖投标人单位的 CA 印章。

（2）所有要求法定代表人或其委托代理人签字的地方都须加盖法定代表人CA 印章或其委托代理人签字。

#### 四、响应文件的补充与撤回

1、投标人在响应文件递交截止时间之前可以以书面形式修改、补充、替代或撤回其响应文件，补充的内容应按要求进行递交。

2、投标人在响应文件递交截止时间后不能修改、补充替代或撤回其响应文件。

五、响应性文件有下列情形之一的，采购代理机构不予接收。

(1)在响应文件递交截止时间以后递交的响应性文件为无效文件，采购人将不予接收。

(2)未按竞争性谈判文件要求签章的。

六、投标报价

一、控制价

本项目控制价1627500.00元（大写：壹佰陆拾贰万柒仟伍佰元整）,投标人的投标报价高于招标控制价的视为无效报价，其投标予以拒绝。

当成交人的投标报价高于控制价的95%时，该成交人的成交价按控制价的95%执行。

二、投标报价

2.1 投标报价应包括谈判文件确定采购范围的全部工作内容以及其响应文件编制与递交所涉及的一切费用。供应商以人民币为计量币种报价，并以人民币币种签约、结算。

2.2 供应商的投标报价应包括货物本身的费用、包装费、运输费、装卸费、运输过程保险费、安装费、质量保证费、相关的伴随服务费、货物本身已支付或将支付的各种税费以及其它交付使用前的所有费用。 投标价不是唯一的或不是固定不变的响应文件将被作为非响应性投标而予以拒绝，供应商所报的投标价在投标有效期内是固定不变的，供应商不得以任何理由予以变更。

七、谈判程序

一、谈判程序

采购人在规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。本项目采用“远程不见面”的开标方式,载明远程开标大厅网址（http://122.112.246.33/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login ）。投标人无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。投标人应当投标截止前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清等。在规定时间内响应性文件未解密的投标人，视为放弃投标。

所有响应性文件必须在本谈判文件中规定的投标截止时间之前提前上传响应性文件，并在开标截止时间前登录不见面开标大厅进行签到，按要求解密响应性文件，不能按时上传、签到、解密者视为自动放弃投标。

投标人不足3家的，不得开标。

注：谈判文件中要求提供扫描件的相关证明资料，在成交结果确定后，成交企业按要求向采购人及代理机构提供与扫描件一致的证书原件以备查验。

开标当日采购代理机构对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

投标人应准时参加开标会议并签到，迟到、未到或未按要求上传响应性文件的视为自动放弃投标。

会议由博爱县城市建设项目管理有限公司主持：

l宣布投标截止时间已到，不再接收响应性文件；

2宣布开标纪律；

3宣布开标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

4电子响应性文件解密；

5投标人代表、采购人、监督人等有关人员在开标记录上签字确认；

6开标结束。

7、进入谈判阶段，谈判小组由3人组成。谈判小组由采购人代表和政府采购专家库中随机抽取的评审专家共3人组成。

8、谈判小组对谈判响应文件进行审查、质疑、评估和比较。

谈判小组在谈判文件规定的时间和地点对投标人的响应性文件进行审查，谈判小组发起二轮报价，由采购人使用专用电话（0391-8301661）通知通过初步审查的投标人在规定时间内通过不见面开标系统进行二轮报价。

投标供应商在系统进行第二轮报价时，需以附件方式上传第二轮报价表电子版(PDF格式)，未提供第二轮报价表电子版（PDF）的视为无效标处理。

投标供应商的第二轮报价高于第一轮报价时，该投标供应商的投标价以第一轮报价为准.。

9、根据最低评标价法原则，将投标报价按由低到高的顺序进行排序，推荐3名成交候选供应商。

10、签订合同：在约定的 时间、地点，采购人与成交人根据有关谈判结果签订合同，合同应分别送博爱县政府采购管理办公室和博爱县公共资源交易中心备案。签订合同时由成交人提供合同样本。

11、在谈判期间，投标人不得向谈判小组成员询问其它投标人谈判情况，不得进行影响成交结果的活动。

二、谈判小组将对响应文件中有关问题分别向投标人进行询问，请各投标人予以口头答复，并形成书面答复，经法定代表人或其委托代理人签署。答复文件将作为投标的组成部分。为保证成交结果的公正性，谈判小组成员不得与投标人私下接触。确定成交人前，凡与谈判情况有接触的任何人不得将谈判情况泄密。

谈判小组不向未成交方解释原因，不退还响应文件。

三、谈判成交原则

1、成交原则和方法

1.1公开、公平、公正

1.2技术可行，措施得当

1.3符合采购需求，价格低者优先成交。在价格同等情况下，依次按质量及服务、提供的优惠条件等进行排序，推荐3名成交候选供应商。

2、谈判小组对每个参加谈判单位的响应文件的实质内容进行比较。

3、谈判小组将符合谈判文件规定的最终有效投标报价按由低到高顺序排序，推荐3名成交候选供应商。

采购人应当确定排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照谈判小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人。

非因不可抗力因素放弃成交的，或排名第一的成交候选人未按规定期限与采购人签订合同的，应赔偿采购人由此造成的损失，损失费的计算方法为该成交候选人的投标价与重新确定的成交人成交价的差额，并处以采购金额千分之五以上千分之十以下罚款，将其列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

4.1对小型或微型企业投标的扶持：(如有）

4.1.1投标供应商为小型或微型企业时，报价给予C1的价格扣除（C1的取值为6%），即：评标价＝投标报价（最后报价）×(1－C1）；

小微企业应当列明本项目中所投的“小型和微型企业产品的清单”并提供《中小企业声明函》（见格式）。
    4.2按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》有关规定，中小企业的标准为：

4.2.1提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

4.2.2本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业[2011]300号）；

4.2.3小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

4.3、根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，本项目对监狱企业、残疾人福利性企业作为投标人所提供的本企业生产的产品的价格给予6%的扣除。

同一投标人，小微企业、监狱、残疾人福利性企业同一产品价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

四、参加谈判单位的响应文件有下列情况之一的，视为无效响应文件。

1、未按谈判文件明示的规定签字或盖章的；

2、响应文件的关键内容（谈判报价、供货及安装期、质量要求、品牌、型号等）未填写或填写字迹模糊、达不到要求的；

3、谈判报价超出控制价的；

4、投标单位递交两份或多份内容不同的响应文件，或在一份响应文件中对同一采购项目有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；

5、相关资格证明文件不合格的；

6、响应文件中附有采购人不能接受的条件的；

7、响应文件有明显不符合谈判文件其它要求和有关法律法规的；

8、评标过程中，如有投标人存在“投标文件制作机器码一致”，则视其投标无效，并按照相关规定进行处理；

9、在评标过程中，谈判小组发现投标单位的报价明显低于其它谈判报价，使得其谈判报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标单位作出书面说明并提供相关证明材料。投标单位不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由谈判小组认定该投标单位以低于成本报价竞标，其谈判应作废标处理。

五、授予合同

1、本合同将授予经过谈判小组确认的成交单位。

2、成交人应当自成交通知书发出之日起15日内，按照谈判文件和成交人的响应文件与采购单位签订合同。

3、谈判文件、成交人的谈判文件及其澄清文件等均为签订合同的依据。

4、合同签订后，成交人应将合同在7个工作日内分别送博爱县政府采购管理办公室和博爱县公共资源交易中心备案。

# 第三部分  其他要求

投标人如有不清楚的地方可与采购人和博爱县城市建设项目管理有限公司联系。谈判报价应包含所有费用。成交人在成交后不得以任何理由增加任何费用。

# 第四部分  监督单位

博爱县财政局 0391--8683273

# 第五部分  采购内容及要求

一、采购内容：摄像机116台、摄像头547台、硬盘录像机39台、监控平台1套、大数据指挥平台1套等。

二、服务要求：供应商须有固定的服务场所，并提供24小时售后服务电话，采取不低于5×8的售后工作时段，确保在4小时内响应，到达现场后24小时之内给予修复。

| 序号 | 商品名称 | 技术参数及规格要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★结构化摄像机 | 1、≥400万 星光级1/1.8" CMOS AI智能网络摄像机 2、全结构化模式： a)抓拍人体：支持运动方向、上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、背包、拎东西、戴帽子、戴口罩、上衣类型、下装类型、发型、骑行状态、载人状态、骑车类型等属性识别 b)抓拍人脸：支持性别、年龄、年龄段、戴眼镜、戴口罩、表情、戴帽子等属性识别 c)抓拍非机动车：支持上衣颜色、下装颜色、性别、戴眼镜、年龄段、背包、拎东西、戴帽子、上衣类型、下装类型、戴口罩、发型、非机动车类型，帽子款式等属性识别 d)抓拍机动车：支持车牌号码、车牌类型、车辆类型、车身颜色、车辆品牌等属性识别 3、支持人脸比对，比对准确率不低于99% 4、支持检测区域内不低于150个移动目标（机动车、非机动车及行人）检测、框选跟踪、筛选、抓拍，可将人脸人体、车辆与车牌关联显示 5、内置双镜头，内置GPU芯片，内置2个麦克风、1个扬声器，支持双向语音对讲 6、传感器类型: 通道1：1/1.8" Progressive Scan CMOS；通道2：1/2.7" Progressive Scan CMOS 7、最低照度: 通道1：彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light；黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 通道2：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light；黑白：0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with IR 8、内置至少4颗混合补光灯，每颗灯由红外灯、白光灯组成，在开启白光灯或混合补光灯时，可输出彩色视频图像 9、宽动态: 120 dB 10、焦距&视场角: 通道1：8~32 mm：水平视场角：42.5°~15.2°，垂直视场角：23.4°~8.7°，对角视场角：49.7°~17.3° 11、视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG 12、报警: 3路输入，2路输出 13、支持亮度异常、清晰度异常、花屏、雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、画面抖动、条纹干扰、信号丢失、视频遮挡、光晕、紫边等故障报警功能 14、供电方式: DC：12 V ± 20%，支持防反接保护；PoE：802.3at，Type 2，Class 4 15、支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物 16、不低于IP68、IK10防护等级 17、支持数据感知功能，在IE 浏览器下，重启事件记录可包括正常重启和异常重启2种类型。正常重启可记录重启的时间、服务类型、用户名、IP/域名信息；异常重启可记录重启时间、异常类型信息 以上3、4、5、8、13、15、16、17项产品投标时需提供公安部出具的检测报告复印件并加盖厂家公章，否则视为无效投标。 | 台 | 44 |
| 2 | ★人脸抓拍摄像机 | - ≥400万 星光级1/2.7" CMOS AI抓拍筒型网络摄像机 2、人脸抓拍模式： a)支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸 b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸 c)支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式 d)最多同时检测≥30张人脸，e)支持人脸去重 3、最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light；黑白：0.001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 4、宽动态: 120dB 5、焦距&视场角: 7~35 mm： 水平视场角：27.3°~10.0°，垂直视场角：15.2°~5.7°，对角线视场角：31.4°~11.5° 6、补光灯类型: 红外， 7、补光距离: 红外:7~35 mm： - 8、最大图像尺寸: 2560 × 1440 9、视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG 10、音频: 2 路输入（Line in），1路输出（Line out） 11、报警: 3路输入，2路输出 12、存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%(无凝结) 13、启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%(无凝结) 14、供电方式: DC：12V±20% ，支持防反接保护；PoE：802.3at,Type 2 Class 4 15、防护: IP67 | 台 | 72 |
| 3 | 摄像头 | 1、≥400万 1/3" CMOS 红外筒型网络摄像机 2、全彩级高灵敏度传感器，为智能应用提供更清晰的视频流输入，全面提升智能业务处理的准确度 3、支持Smart侦测：10项事件检测，1项异常检测 最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 4、宽动态: 120 dB 5、补光灯类型: 红外灯 6、防补光过曝: 支持 7、最大图像尺寸: 2560 × 1440 8、视频压缩标准: 主码流：H.265/H.264 9、网络存储: 支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持） 10、焦距&视场角: 2.8 mm，水平视场角：97°，垂直视场角：52.3°，对角视场角：114.3° 4 mm 11、网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 12、启动及工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 13、供电方式: DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 14、电流及功耗: DC： 12 V，0.45 A，最大功耗：5.4 W 15、防护: IP66 | 台 | 547 |
| 4 | ★硬盘录像机 | 1、2U标准机架式 2、2个HDMI，2个VGA，HDMI1和VGA1同源，HDMI2和VGA2同源，组间异源 3、8盘位，可满配8T硬盘 4、2个千兆网口 5、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 6、1个eSATA接口 7、报警IO：16进4出（选配16进8出） 8、输入带宽：256Mbps 9、32路H.264、H.265混合接入 10、最大支持8×1080P解码 11、支持H.265、H.264解码 12、开启视频流智能分析，NVR网络发送带宽不会降低；NVR解码性能不会降低 13、支持在视频预览画面查看实时预警面板，包括：事件名称、事件触发时间、人脸抓图，针对人脸比对同时显示姓名、相似度，针对车辆报警同时显示车牌。针对人体和车辆目标，可分别显示出“人体”、“车辆” 14、支持从其他设备接入设定时间的录像文件，并对录像文件进行人脸检测和识别，实时显示识别结果。支持人脸戴眼镜检出率不低于99% 15、支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面； 支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频；并支持码流AES加密 以上12、13、14、15项为产品重要参数，投标时需提供公安部出具的检测报告复印件并加盖厂家公章，否则视为无效投标。 | 台 | 39 |
| 5 | 双重预防监控平台 | 1、2U双路标准机架式服务器 2、CPU：1颗intel至强系列处理器，核数≥10核，主频≥2.4GHz 3、内存：64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 4、硬盘：2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘 5、阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10 6、PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 7、网口：2个千兆电口 8、其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 9、电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 支持HTTPS以及密码安全加密访问认证 10、支持用户权限管理 11、支持用户密码有效时间段进行设置管理，支持用户IP绑定，指定IP地址用户才能登陆平台 12、支持验证码、连续登陆尝试次数、用户IP地址限制等多种验证方式 13、支持登录密码强度提醒，用户密码强度设置 14、要求支持AD域 15、支持多网域访问 16、支持根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口，支持首页投放大屏展示，支持最近7天每日的用户活跃数统计 17、支持对组织架构及信息查看、查询、添加、删除、修改、导入、导出；支持对人员信息查看、添加、删除、批量导入；支持对用户人员查看、添加、注销，支持对用户密码修改，账号启用、禁用 18、支持以中心管理服务为核心的网络拓扑结构，支持对系统中的分组、服务器、组件等统计概览、查看 19、支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理；支持系统最近7天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态 20、支持导航视图管理，对系统内各节点进行查看、增加、删除、修改，展示、查找；支持对系统内所有服务器进行监控，包括名称、IP地址、状态、未处理告警数、CPU使用率、内存使用率、磁盘容量、主机代理版等；支持对系统内所有组件信息进行监控，组件信息包含：组件名称、未处理告警数、所属服务器、最近操作时间、授权状态、维保期限、使用期限等 21、支持软件包（组件包、设备驱动包、语言包、皮肤包）上传、搜索查询、移除、更新、查看；支持对服务的参数配置进行查看、修改、下发、查询；支持告警策略配置查看、设置、修改、启用；支持校时配置、启用、停止功能；支持集群管理，支持集群信息查看、添加、删除；支持授权查看管理，支持导入、移除授权文件；支持在线授权激活，支持离线授权激活；支持在线、离线授权反激活 22、能按照指定设备、指定通道进行图像的实时点播，支持点播图像的显示、缩放、抓拍和录像，支持多用户对同一图像资源的同时点播，亦支持基于GIS地图的图像点播 23、支持国标协议上下级平台级联，支持流媒体集群配置 24、支持监控点的批量迁移 25、支持对平台内管理的视频设备的在线状态进行检查 26、支持视频质量诊断，接收信号丢失、图像黑白等异常情况的报警信息 27、支持对设备在线率、录像状态、视频质量等运维状态进行统计，生成报表 28、支持BS客户端、CS客户端、移动客户端（Android、iOS）视频预览，支持多浏览器实时预览 29、预览画面支持监控点信息、语音对讲、开关声音、云台与镜头控制、抓图、多图抓拍等 30、支持定时录像、报警录像和移动侦测录像等录像模式，不同类型录像以不同颜色进行区分 31、支持按时间、监控点、录像存储方式检索录像；客户端回放支持1/4/6/7/9/16画面分隔模式及全屏显示；支持单帧回放、播放速度控制（1/16、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16倍速）、同步回放、异步回放；录像回放支持拖动进度条或指定时间点来进行录像定位；支持分段回放，以分段缩略图展示录像片段 32、视频平台接入不少于500路 以上10-31项需提供检测报告复印件并加盖厂家公章，否则视为无效投标。 所投产品制造商需提供中国信息安全测评中心颁发的国家信息安全漏洞库（CNNVD）技术支撑单位一级证书复印件并加盖制造商公章，否则视为无效投标。 为保证本项目产品、服务及系统的稳定性与可靠性，所投产品制造商需具备较强的信息安全分析评估能力，可提供中国信息安全测评中心颁发的信息安全服务资质（风险评估）证书的，提供证书复印件并加盖厂家公章。 所投产品制造商应具有完善的工业信息安全应急体系和良好的安全应急能力，需提供工业信息安全应急服务支撑单位证书复印件并加盖制造商公章，否则视为无效投标。 备注：所投产品须与博爱县公安局现有视频系统对接，中标三日内需进行对接测试，若投标人原因不能对接成功，则取消其供应商的中标资格。 | 套 | 1 |
| 6 | 双预防液晶拼接显示单元 | 1、屏幕尺寸≥55寸，LED光源； 2、分辨率：≥1920*1080，双边拼缝≦3.5mm； 3、亮度不低于500cd/m2，对比度不低于4000:1；图像显示清晰度≥950TVL，亮度鉴别等级≥11级； 4、液晶显示单元像素缺陷符合SJ/T11343-2006液晶显示器通用规范，液晶显示单元像素缺陷≤3像素点 5、显示单元的色彩还原准确性指标ΔE≤0.9，表面应力≥110MPa，耐热冲击性能应耐200°温差不破坏，外观无爆边、划伤、裂纹，弯曲度＜0.121%，均无长度＞75mm张条形碎片，抗冲击性、散弹袋冲击性能符合GB15763.2-2005标准（提供封面同时具备CMA、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商公章） 6、显示单元具备3C证书；（提供中国质量认证中心出具的证书复印件加盖原厂商公章） 7、显示屏生产厂家服务能力符合国家标准《商品售后服务评价体系》GB/T27922-2011，且能力达到五星级；（提供相关证书） 8、显示屏生产厂家是推动行业绿色发展先进单位；（提供相关证明） | 块 | 4 |
| 7 | 双预防大数据指挥平台 | 平台系统必须具备先进性，并能满足以下技术要求： 1）适用性：系统必须提供标准对接接口并提供对应的接口文档，能对接不同厂家的双重预防软件数据。 2）高效性：确保核心系统的并发处理能力和较高的响应时间，能良好的实现和各个学校系统之间的信息集成，能有效实现信息的传递和共享。 3）规范性：接口应具备标准且规范的格式，实现对接流程的规范化和标准化。能确保学校相关数据有效与规范的导入。 4）安全性与稳定性：包括数据的安全性、用户信息的安全性、系统的安全性和备份方案。不仅要求要求系统具备较高的运行稳定性和规范的运行管理以及快速的服务响应能力，同时要求具备有效的规避风险的能力和手段。 5）扩展性：对接接口应具备可扩展性，不仅可满足目前的信息化需要，还应考虑未来发展的需要。 系统功能需求： 1、数据对接：提供标准对接接口，可对接学校双重预防系统中产生的各种台账、日常巡检、隐患排查、隐患治理、专项检查计划、应急演练、安全培训、健康上报、事故上报等数据，支持辖区学校向平台上传校园安全文件。 2、数据分析：对辖区各个学校上报的数据进行科学合理的分类整理、分析汇总，支持按区域、学校、日期等多个维度以明细、汇总等多种查询方式提供数据支撑。 3、报表支持：对辖区学校上报的数据可按规定的格式自动生成各种报表，支持转出电子表格、支持在线打印。 4、通知管理：支持向辖区学校双预防系统推送通知消息，消息内容可支持以图片、文字、视频等多种类型。 5、可视化数据展示：能清晰展示辖区学校安全情况态势，统计并图形化展示学校内风险点、隐患排查处理等信息，可根据时间段查询自定义时期内数据。可以对学校的物料贴牌情况、、双重预防体系风险评价情况、风险点识别情况、隐患排查情况、排查与巡检计划情况以及隐患治理情况进行分类统计并以图形方式展示，图表数据应做到及时自动更新，能支持从图表数据中查看相关数据的详细情况。 6、分级权限管控：支持按区域、学校进行人员权限划分，权限应按操作人员岗位或角色进行自定义设置，支持权限分级管理。 备注：所投产品须与基层学校已有双预防系统对接，中标三日内需提供对接接口，若投标人原因不能对接成功，视为整体不满足采购需求。 | 套 | 1 |
| 8 | 设备箱 | 国产定制 | 个 | 75 |
| 9 | 雪亮工程通信网关 | 网络标准：IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x 速度：10/100M 端口数量：8口 | 台 | 75 |
| 10 | 校园安全通信网关 | 提供安全、灵活、可靠、高速的专用数据通信服务，可承载和传送语音、数据、视频等各项业务。 含一年服务费 | 路 | 75 |
| 11 | 配套辅材 | 包含网线、电源线、电源控制箱、水晶头、铜线鼻、扎带、坚固件、标签、波纹管等 | 套 | 75 |
| 12 | 集成服务 | 包含项目的所有软硬件设备总集成服务，保证系统正常运行，数据传输顺畅完整。 | 套 | 1 |
| 备注：以上标★部分为核心产品 |  |  |  |  |
| 质保要求：包含一年维保，负责硬件、软件的日常维护。 |  |  |  |  |

注：1、投标人提供的货物必须高于或等于谈判文件规定技术参数的产品。

2、属于节能产品政府采购清单规定必须强制采购的, 必须采购当期节能产品政府采购清单内设备或产品；在价格、技术、服务等指标同等条件下，优先采购节能、环保产品。（开标时需提供投标人所投产品属于政府采购清单规定的节能环保产品的证明材料）

# 第六部分  合同格式及主要条款

（仅限参考，以最终签订为准）

政府采购合同

甲方：（采购单位）

乙方：（供应商 ）

甲、乙双方持采购人、采购代理公司签发的              采购项目成交通知书，根据谈判文件、响应性文件的内容，并经双方协商一致，达成以下合同条款：

一、本合同所指货物为此次采购的货物（注明品名、规格、数量、单价等技术要求），合同总价款为        元（大写）           。

二、货物质量要求及乙方对质量负责条件和期限：

乙方提供的货物是达到乙方响应文件及澄清中的技术标准。（售后服务要求按谈判文件及响应性文件相应条款制订）

三、交货时间、地点、方式、验收：

乙方应于2022年 月 日前按甲方要求在         （甲方指定地点）将货物运送达到验收条件。货物运送产生的费用由乙方负责。由甲方组织相关人员进行验收。

- 付款方式：设备安装调试验收合格，付合同款的95%，剩余5%作为质保金，一年后无质量问题无息付至合同款的100%。

- 违约责任：甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，向乙方偿付拒收拒付部分货物款总额的________违约金。

乙方所交货物的规格型号、技术要求、质量品质等不符合合同规定，甲方有权拒收货物，乙方应负责更换并承担因更换而支付的全部实际费用。因更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理。

乙方不能交付货物的，乙方向甲方支付未交付部分货物款总额____违约金。

乙方逾期交付货物，乙方向甲方每日偿付逾期交货部分货款总值____赔偿费。

六、因货物的质量问题发生争议，由甲方所在地市级技术监督单位进行质量鉴定。

七、甲乙双方应严格遵守投标要求和供应商须知，如有违反，按投标要求和供应商须知规定予以处理。

八、谈判文件及其修改补充、投标文件及其修改补充澄清均为本合同的组成部分。

九、本合同发生争议时双方应按合同条款协商解决。双方协商不成的，可以根据仲裁协议向当地仲裁机构申请仲裁。当事人没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的，可以向当地人民法院起诉。

十、合同生效及其它：

本合同经甲、乙双方代表签字、加盖公章和骑缝章后生效。本合同一式五份，甲乙双方各持两份、报博爱县财政局政府采购管理办公室备案一份。

乙方：				              甲方：

地址：				              地址：

法定代表人：                   法定代表人：

委托代理人：                   委托代理人：

电话：	                         电话：

开户银行：	                  开户银行：

银行账号：	                  银行账号：

签约时间：                     签约地点：

注明：以上合同文本仅供参考，最终合同文本是以采购文件和成交人投标文件相关内容为基础，经双方协商后形成的合同文本。

# 第七部分  附件—供应商响应文件格式

（正/副）本

（项目名称 ）           项目

响应文件

（封面格式）

供 应 商：

法定代表人（授权委托人）：    （签字或盖章）

日      期：      年   月   日

目     录

（格式自拟）

## 附件1：

投标函

致：                    （采购人名称）

1、根据已收到的                              项目竞争性谈判文件及有关纪要通知，我方愿以总价为人民币（大写）                  （小写）￥                 元，供货及安装期：            ，按合同约定实施和完成本项目。

2、我方递交的响应文件，在竞争性谈判文件规定的有效期内有效，在此期间我方若中标，将受此约束。

3、成交通知书和本响应文件构成约束我们双方的合同。

4、我方明白采购人不一定接纳最低投标报价的谈判，也不需要采购人解释选择或否决任何供应商的原因和理由。

供应商：（盖章）

法定代表人或授权委托代理人：（签字或盖章）

年      月      日

第一轮报价

说明：供应商单位应将第一轮报价填入下表并按要求签字或盖章，本表要附在响应文件中。

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 供应商 |  |
| 投标报价 | （大写） （小写） |
| 供货及安装期 |  |
| 质量要求 |  |
| 质保期 |  |
| 优惠及服务承诺： （可另附页） |  |

供应商（盖章）：

法人代表或授权代表（签字或盖章）：

年     月     日

投标报价明细表

| 名称 | 所投设备 |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 品牌 | 型号 | 技术参数 |  |  |  |  |  |
| ......... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ......... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |
| 重要提示：1、本表的每一页须加盖企业印章；2、涉及有国家标准的产品，须填写名称、品牌、型号及技术参数、报价等本表内容（若品牌、型号等填写的与实际不符，按照无效标处理） |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商：（盖章）

法定代表人或授权委托代理人：（签字或盖章）

年    月     日

第二轮报价表

| 名称 | 所投设备 |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 品牌 | 型号 | 技术参数 |  |  |  |  |  |
| ......... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ......... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |
| 供货及 安装期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重要提示：1、本表的每一页须加盖企业印章；2、涉及有国家标准的产品，须填写名称、品牌、型号及技术参数、报价等本表内容（若品牌、型号等填写的与实际不符，按照无效标处理） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标供应商在系统进行第二轮报价时，需以附件方式上传第二轮报价表电子版(PDF格式)，未提供第二轮报价表电子版（PDF）的视为无效标处理。

供应商：（盖章）

法定代表人或授权委托代理人：（签字或盖章）

年    月     日

## 附件2：

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月    日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：         职务：       _

系                                （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。（附法定代表人身份证复印件加盖公章）

供应商：                      （盖单位章）

年    月     日

## 附件3：

授权委托书

本人            （姓名）系                       （供应商名称）的法定代表人，现委托             （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                                 （项目名称）项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。（附授权委托人身份证复印件加盖公章）

供应商：                                   （盖单位公章）

法定代表人：                               （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                                （签字或盖章）

身份证号码：

年    月    日

附件4：

供应商的资格证明资料

- （资格证明文件须提供原件的扫描件）

- 1、供应商营业执照副本（三证合一）；

2、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:

2.1开标日前六个月内任一个月的依法缴纳税收的相关证明、开标日前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的相关证明、开标日前六个月内任一个月的资产负债表或损益表或年度财务会计报表或上年度会计事务所出具的审计报告；

2.2参加政府采购活动前三年内无重大违法记录的书面声明；

3、竞争性谈判文件中要求的其他资格证明材料。

附件5：

供应商的服务承诺及优惠承诺

附件6：

供应商所投产品属于政府采购清单规定的节能环保产品的

证明材料（如有）

附件7：

投标承诺函

我单位对                                   项目（采购编号：       ）投标行为做出承诺，保证所提交材料的真实性。

我单位承诺：

1、在响应性文件递交截止时间后至确定成交人的投标有效期内，我单位不得要求退出竞标或者修改响应性文件且对递交的响应性文件负责，受其约束。

2、若我单位成交，在接到成交通知书后，除不可抗力因素外，及时按规定与采购人签订合同并认真履约。

3、非因不可抗力因素放弃成交或未按规定期限与采购人签订合同，愿赔偿采购人由此造成的损失（损失费由采购人按相关规定计算），并愿接受采购金额千分之五以上千分之十以下罚款、列入不良行为记录名单、在1至3年内禁止参加政府采购活动、给予通报的处罚。

4、不存在法律法规规定的其他违法违规行为。

供应商（盖章）：

法人代表或授权代表（签字或盖章）：

年     月     日

附件8：

中小企业声明函（如有）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

附件9：

残疾人福利性单位声明函（如有）

附件10：

谈判文件要求的或供应商认为需要加以说明的其他内容

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将依据《河南省采购合同融资工作实施方案》（豫财购[2017]10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

焦作市政府采购合同融资合作企业

| 名称 | 联系人 | 联系电话 | 地址 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国农业银行股份有限公司 焦作分行 | 薛国战 | 0391-2878039 13839109026 | 焦作市民主南路88号 |
| 中国银行股份有限公司焦作分行 | 曹阳 | 0391-8825171 13839118160 | 焦作市丰收路159号 |
| 中国建设银行股份有限公司焦作分行 | 李华莹 | 0391-3918471 | 焦作市建设东路152号 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司焦作市分行 | 李天祥 | 0391-2981968 13523359082 | 焦作市丰收中路2233号 |
| 焦作中旅银行股份有限公司 | 周建林 | 0391-2116963 15893053027 | 焦作市山阳区迎宾路1号 |
| 中信银行股份有限公司焦作分行 | 周江江 | 17639185001 | 焦作市塔南路1736号嘉隆国际中心 |
| 中国光大银行股份有限公司焦作分行 | 王海宾 | 0391-8787996 13598534626 | 焦作市塔南路1736号 |
| 中原银行股份有限公司焦作分行 | 赵伟 | 0391-8796520 15738533033 | 焦作市解放区人民路479号 |
| 广发银行股份有限公司焦作分行 | 张嘉强 | 0391-653785 13203910032 | 焦作市塔南路1736号嘉隆金融中心 |

备注：融资服务机构名单和人员联系方式会随时变化。具体情况可登录“焦作市政府采购网”政府采购合同融资平台查询。