博爱县月山寺与塔林安全技术防范采购项目

竞争性谈判文件

采购编号：博政采购〔2021〕56号

采 购 人：博爱县博物馆

代理机构：博爱县城市建设项目管理有限公司

日    期：二〇二二年三月

目   录

谈判公告	- 5 -

投标须知前附表	- 5 -

第一部分 谈判项目相关内容及要求	- 7 -

第二部分  谈判须知	- 8 -

第三部分  其他要求	- 18 -

第四部分  监督单位	- 18 -

第五部分  采购内容及要求	- 19 -

第六部分  合同格式及主要条款	- 19 -

第七部分  附件—供应商响应文件格式	- 22 -

# 博爱县月山寺与塔林安全技术防范采购项目

# 竞争性谈判公告（不见面开标）

项目概况：博爱县月山寺与塔林安全技术防范采购项目的潜在供应商应在焦作市公共资源交易中心网站获取采购文件，并于2022年3月17日上午9点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1．采购编号：博政采购〔2021〕56号

2．项目名称：博爱县月山寺与塔林安全技术防范采购项目

3．采购方式：竞争性谈判

4．预算金额：1209407元

5．资金来源：上级财政资金

6．采购内容：采购安全监控设备一批（具体要求详见谈判文件）。

7．供货及安装期：60日历天

8．质量要求：合格

9．是否接受进口产品：否

二、申请人资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：促进中小企业和监狱企业发展扶持政策、政府强制采购节能产品强制采购、节能产品及环境标志产品优先采购；

3、本项目的特定资格要求：

3.1、供应商须具有有效的营业执照，并具有实施完成本项目的经营实力和完善的售后服务体系；

3.2信誉要求：按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档；

3.3本项目不接受联合体投标；

3.4资格审查方式：资格后审。

三、获取采购文件

1.时间：2022年3月9日至2022年3月11日（北京时间）；
  2.地点：凡有意参加投标者，请登录焦作市公共资源交易中心网站会员系统进行网上下载。

3.方式：网上下载。

四、响应文件提交

1、截止时间：2022年3月17日上午9点00分（北京时间）；

2、地点：博爱县公共资源交易中心二楼不见面开标二室

五、开启

1、时间：2022年3月17日上午9点00分（北京时间）；

2、地点：博爱县公共资源交易中心二楼不见面开标二室；

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

7.1本公告在中国招标投标公共服务平台、河南省政府采购网、焦作市政府采购网、焦作市公共资源交易中心网、博爱县人民政府网、博爱县公共资源交易中心网http://www.baxggzyjyzx.cn/上发布。

7.2、本项目采用“远程不见面”的开标方式，潜在投标人可提前在焦作市交易中心官网首页---下载中心--下载《焦作市电子招投标系统操作手册》和《焦作市公共资源交易平台不见面开标操作手册》、《投标文件制作工作工具》等，查看操作说明，按要求进行投标文件制作和上传等。为避免网络拥堵等不可控因素影响投标文件的上传，请提前上传投标文件，并在开标截止时间前登录不见面开标大厅

（http://122.112.246.33/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login ）进行签到，按要求解密投标文件。因文件未及时上传导致投标失败的责任由投标人自行承担，具体要求详见招标文件。 平台统一技术服务电话：400-998-0000，服务 QQ：4008503300，服务时间：周一至周日 8：00-17：30。

7.3、投标人无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。投标人应当在投标截止前，登录远程开标大厅进行签到，在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清等。加密电子投标文件须在焦作市公共资源交易中心电子交易平台中加密上传，上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功。在规定时间内投标文件未解密的投标人，视为放弃投标。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息：

采购人：博爱县博物馆

地  址：博爱县葵城路中段(玉祥路北)

项目联系人：高先生

电  话：13569100928

2、采购代理机构信息：

名  称：博爱县城市建设项目管理有限公司

地  址：博爱县清化镇街道办事处中山路东段

联系人：张先生

电  话：0391-8690958

3、项目联系方式

项目联系人：高先生

电  话：13569100928

发 布 人：博爱县博物馆

代理机构：博爱县城市建设项目管理有限公司

发布时间：2022年3月8日

# 投标须知前附表

| 序号 | 内容规定 |
| --- | --- |
| 1 | 项 目 名 称: 博爱县月山寺与塔林安全技术防范采购项目 采 购 内 容:采购安全监控设备一批。 质 量 标 准：合格 供货及安装期：60日历天 采 购 方 式：竞争性谈判 资格审查方式：资格后审 |
| 2 | 资金来源：上级财政资金 |
| 3 | 获取采购文件时间：2022年3月9日至2022年3月11日（北京时间）； 地点：焦作市公共资源交易中心网站会员系统 方式：登录焦作市公共资源交易中心网站会员系统进行网上下载。（联系电话：0391-3568920，QQ：232850725、361532918（群））。 |
| 4 | 投标文件份数：加密的电子投标文件壹份（.jztf 格式在会员系统指定位置上传）；自备非加密的电子投标文件一份，如有紧急情况，在不见面开标按要求上传。 |
| 5 | 响应文件递交截止时间：2022年3月17日上午9点00分（北京时间）； 响应文件递交地点：博爱县公共资源交易中心二楼不见面开标二室 |
| 6 | 招标答疑: 本项目不再统一召开答疑会，如有疑问请与博爱县博物馆和博爱县城市建设项目管理有限公司联系。 |
| 7 | 开标时间：同投标截止时间。投标人应当在投标截止时间前，登录远程开标大厅，凭制作投标文件所用的企业 CA 密匙在线签到、解密文件等，解密时间为投标截止时后30分钟内。 现场开标地点：博爱县公共资源交易中心二楼第二开标室 |
|  | 递交响应性文件方式： 本项目采用“远程不见面”开标方式，远程开标大厅网址为http://122.112.246.33/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login。投标人不需到开标现场参加开标会议，不需提交原件资料等。 （1）电子响应性文件的递交 a、各投标人应在投标截止时间前上传加密的电子响应性文件 （.jztf 格式）到会员系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复。请投标人在上传时认真检查上传响应性文件是否完整、正确。 b、如系统故故障需上传非加密文件时，投标人应按照采购人指示将非加密文件递交给采购人。 C、投标人因交易中心投标系统无法上传电子响应性文件时， 请在工作时间与博爱县公共资源交易中心联系，联系电话：0391-8301661。 |
| 8 | 控制价：￥1209407元（大写：壹佰贰拾万零玖仟肆佰零柒元整） 1、投标人的投标报价高于招标控制价的视为无效报价，其投标予以拒绝； 2、当成交人的投标报价高于控制价的95%时，该成交人的成交价按控制价的95%执行。 |
| 9 | 谈判有效期：60日历天（从谈判截止之日算起） |
| 10 | 采购人：博爱县博物馆 联系人：高先生 电 话：13569100928 采购代理机构：博爱县城市建设项目管理有限公司 联系人：张先生 电 话：0391-8690958 地 址：博爱县清化镇街道办事处中山路东段 |
| 11 | 代理服务费：参照原国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980号）和《国家发展和改革委员会办公厅关于招标代理服务费有关问题的通知》（发改办价格【2003】857号）以及《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号），由成交人支付。 |

# 第一部分 谈判项目相关内容及要求

1、项目基本情况

采   购   人：博爱县博物馆

采购代理机构：博爱县城市建设项目管理有限公司

项 目  名 称:博爱县月山寺与塔林安全技术防范采购项目

采 购  编 号：博政采购〔2021〕56号

资 金  来 源：上级财政资金

2、供应商资格要求

2.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：促进中小企业和监狱企业发展扶持政策、政府强制采购节能产品强制采购、节能产品及环境标志产品优先采购；

2.3供应商须具有有效的营业执照，并具有实施完成本项目的经营实力和完善的售后服务体系；

2.3.1信誉要求：按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档；

2.3.2本项目不接受联合体投标；

2.3.3资格审查方式：资格后审。

3、响应文件报价应是谈判文件和其他相关资料确定的全部工作内容的价格体现。

4、投标人的响应文件应实质性响应谈判文件要求。

5、响应文件递交截止时间之后，任何人不得更改响应文件。

6、本项目不再统一召开答疑会，如有疑问请与博爱县博物馆和博爱县城市建设项目管理有限公司联系。

7、合同由成交人与博爱县博物馆签订。

8、成交人不得转包项目，否则一经发现，采购人有权另行选择其它单位。

9、付款方式：设备安装调试验收合格，付合同款的97%，剩余3%作为质保金，质保期满一年后无息付清余款。

10、质量要求：合格。

11、质保期：一年

12、供货及安装期：60日历天。

# 第二部分  谈判须知

一、总则

1、根据《中华人民共和国政府采购法》以及相关的法律、法规、规章等，择优选定成交人。

2、本次谈判已按照有关规定向博爱县财政局采购办备案。

3、维护双方当事人的合法权益，反对不正当竞争。

4、谈判单位应仔细阅读谈判文件，一旦参与谈判，均认为响应该谈判文件中采购人的有关要求。

5、投标费用：投标人在投标过程中所发生的一切费用，不论成交与否，均由投标人自负，采购单位不承担任何责任。

二、采购内容及要求

1、项目名称：博爱县月山寺与塔林安全技术防范采购项目

2、采购内容：采购安全监控设备一批。

三、谈判文件

1、谈判文件包括本文件和所有按本文件规定发出的补充通知等。

2、投标单位的响应文件应实质上响应谈判文件的要求，否则，响应文件将被拒绝。

3、谈判文件的解释。

投标人对收到的谈判文件若有疑问，应在响应性文件递交截止时间一个工作日前，以书面形式向博爱县博物馆和博爱县城市建设项目管理有限公司提出，博爱县博物馆和博爱县城市建设项目管理有限公司将以书面形式答复。

本谈判文件的解释权属于博爱县博物馆。

4、谈判文件的修改。

4．1在谈判文件发出后，如需对文件进行修改，应在谈判开始前以补充通知的形式在相关网站发布。

5、谈判文件、补充通知内容相互矛盾时，以最后发出的通知为准。

四、谈判要求

1、确定成交人后，成交人要按照响应文件中承诺的内容履行合同。

2、参加谈判的投标人应按谈判文件中提供的格式填写响应文件，否则将认为是对该谈判文件的不响应。

3、对谈判文件未作出实质性响应的投标人将被拒绝参与谈判。

五、响应文件的编制、递交和修改

一、响应文件的语言及格式。

与报价有关的所有文件必须使用中文，投标人必须使用谈判文件中规定的文件格式。

二、响应文件的组成。

1、响应文件应主要包括下列部分：

（1）投标报价函、投标报价明细表；

（2）法定代表人身份证明；

（3）授权人委托书；

（4）供应商的资格证明资料；

（5）供应商服务承诺和优惠承诺；

（6）供应商所投产品属于当期政府采购清单规定的节能环保产品的证明材料(如有)；

（7）投标承诺函；

（8）中小企业声明函（如为中小企业）；

（9）残疾人福利性单位声明函（如有）；

（10）谈判文件要求的或供应商认为需要加以说明的其他内容。

1、成交人在成交公示期结束后，将本单位开标时递交加密的电子响应性文件的纸质版邮寄至博爱县城市建设项目管理有限公司存档。响应文件要求正本壹份、副本叁份，U盘电子档一份。每份响应文件上要明确注明“正本”和“副本”字样。响应文件正本和副本用A4纸打印胶装成册，不得采用活页装订，投标人法定代表人或法定代表人委托代理人应在规定签章处签章并加盖公章。

2、全套响应文件应无涂改和行间插字，如有修改应在修改处加盖投标人的企业印章（即公章）或企业法定代表人或其委托代理人印章（或签字）。

三、 响应文件的编制

1 响应文件应按竞争性谈判文件中要求使用焦作市公共资源交易系统响应性文件制作专用工具软件编制。

2  响应文件应当对竞争性谈判文件有关项目完成期、投标有效期、质量要求、采购要求及服务内容、等实质性内容作出响应。

3 本项目采用电子开评标方式，潜在投标人可提前在焦作市交易中心官网首页---下载中心--下载《焦作市电子招投标系统操作手册》、《焦作市公共资源交易平台不见面开标操作手册》和《投标文件制作工作工具》等查看操作说明，按要求进行响应性文件制作和上传等。为避免网络拥堵等不可控因素影响投标文件的上传，请提前上传响应性文件，并在开标截止时间前登录不见面开标大厅进行签到，按要求解密响应性文件。因文件未及时上传导致投标失败的责任由投标人自行承担。

4、签字盖章要求：

（1）所有要求投标人加盖公章的地方都须加盖投标人单位的 CA 印章。

（2）所有要求法定代表人或其委托代理人签字的地方都须加盖法定代表人CA 印章或其委托代理人签字。

#### 四、响应文件的补充与撤回

1、投标人在响应文件递交截止时间之前可以以书面形式修改、补充、替代或撤回其响应文件，补充的内容应按要求进行递交。

2、投标人在响应文件递交截止时间后不能修改、补充替代或撤回其响应文件。

五、响应性文件有下列情形之一的，采购代理机构不予接收。

(1)在响应文件递交截止时间以后递交的响应性文件为无效文件，采购人将不予接收。

(2)未按竞争性谈判文件要求签章的。

六、投标报价

一、控制价

本项目控制价1209407元（大写：壹佰贰拾万零玖仟肆佰零柒元整）,投标人的投标报价高于招标控制价的视为无效报价，其投标予以拒绝。

当成交人的投标报价高于控制价的95%时，该成交人的成交价按控制价的95%执行。

二、投标报价

2.1 投标报价应包括谈判文件确定采购范围的全部工作内容以及其响应文件编制与递交所涉及的一切费用。供应商以人民币为计量币种报价，并以人民币币种签约、结算。

2.2 供应商的投标报价应包括货物本身的费用、包装费、运输费、装卸费、运输过程保险费、安装费、质量保证费、相关的伴随服务费、货物本身已支付或将支付的各种税费以及其它交付使用前的所有费用。 投标价不是唯一的或不是固定不变的响应文件将被作为非响应性投标而予以拒绝，供应商所报的投标价在投标有效期内是固定不变的，供应商不得以任何理由予以变更。

七、谈判程序

一、谈判程序

采购人在规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。本项目采用“远程不见面”的开标方式,载明远程开标大厅网址（http://122.112.246.33/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login ）。投标人无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。投标人应当投标截止前，登录远程开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清等。在规定时间内响应性文件未解密的投标人，视为放弃投标。

所有响应性文件必须在本谈判文件中规定的投标截止时间之前提前上传响应性文件，并在开标截止时间前登录不见面开标大厅进行签到，按要求解密响应性文件，不能按时上传、签到、解密者视为自动放弃投标。

投标人不足3家的，不得开标。

注：谈判文件中要求提供扫描件的相关证明资料，在成交结果确定后，成交企业按要求向采购人及代理机构提供与扫描件一致的证书原件以备查验。

开标当日采购代理机构对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。

投标人应准时参加开标会议并签到，迟到、未到或未按要求上传响应性文件的视为自动放弃投标。

会议由博爱县城市建设项目管理有限公司主持：

l宣布投标截止时间已到，不再接收响应性文件；

2宣布开标纪律；

3宣布开标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

4电子响应性文件解密；

5投标人代表、采购人、监督人等有关人员在开标记录上签字确认；

6开标结束。

7、进入谈判阶段，谈判小组由3人组成。谈判小组由采购人代表和政府采购专家库中随机抽取的评审专家共3人组成。

8、谈判小组对谈判响应文件进行审查、质疑、评估和比较。

谈判小组在谈判文件规定的时间和地点对投标人的响应性文件进行审查，谈判小组发起二轮报价，由采购人使用专用电话（0391-8301661）通知通过初步审查的投标人在规定时间内通过不见面开标系统进行二轮报价。

投标供应商在系统进行第二轮报价时，需以附件方式上传第二轮报价表电子版(PDF格式)，未提供第二轮报价表电子版（PDF）的视为无效标处理。

投标供应商的第二轮报价高于第一轮报价时，该投标供应商的投标价以第一轮报价为准。

9、根据最低评标价法原则，将投标报价按由低到高的顺序进行排序，推荐3名成交候选供应商。

10、签订合同：在约定的 时间、地点，采购人与成交人根据有关谈判结果签订合同，合同应分别送博爱县政府采购管理办公室和博爱县公共资源交易中心备案。签订合同时由成交人提供合同样本。

11、在谈判期间，投标人不得向谈判小组成员询问其它投标人谈判情况，不得进行影响成交结果的活动。

二、谈判小组将对响应文件中有关问题分别向投标人进行询问，请各投标人予以口头答复，并形成书面答复，经法定代表人或其委托代理人签署。答复文件将作为投标的组成部分。为保证成交结果的公正性，谈判小组成员不得与投标人私下接触。确定成交人前，凡与谈判情况有接触的任何人不得将谈判情况泄密。

谈判小组不向未成交方解释原因，不退还响应文件。

三、谈判成交原则

1、成交原则和方法

1.1公开、公平、公正

1.2技术可行，措施得当

1.3符合采购需求，价格低者优先成交。在价格同等情况下，依次按质量及服务、提供的优惠条件等进行排序，推荐3名成交候选供应商。

2、谈判小组对每个参加谈判单位的响应文件的实质内容进行比较。

3、谈判小组将符合谈判文件规定的最终有效投标报价按由低到高顺序排序，推荐3名成交候选供应商。

采购人应当确定排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照谈判小组提出的成交候选人名单排序依次确定其他成交候选人为成交人。

非因不可抗力因素放弃成交的，或排名第一的成交候选人未按规定期限与采购人签订合同的，应赔偿采购人由此造成的损失，损失费的计算方法为该成交候选人的投标价与重新确定的成交人成交价的差额，并处以采购金额千分之五以上千分之十以下罚款，将其列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

4.1对小型或微型企业投标的扶持：(如有）

4.1.1投标供应商为小型或微型企业时，报价给予C1的价格扣除（C1的取值为6%），即：评标价＝投标报价（最后报价）×(1－C1）；

小微企业应当列明本项目中所投的“小型和微型企业产品的清单”并提供《中小企业声明函》（见格式）。
    4.2按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》有关规定，中小企业的标准为：

4.2.1提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物；

4.2.2本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业[2011]300号）；

4.2.3小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

4.3、根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，本项目对监狱企业、残疾人福利性企业作为投标人所提供的本企业生产的产品的价格给予6%的扣除。

同一投标人，小微企业、监狱、残疾人福利性企业同一产品价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

四、参加谈判单位的响应文件有下列情况之一的，视为无效响应文件。

1、未按谈判文件明示的规定签字或盖章的；

2、响应文件的关键内容（谈判报价、供货及安装期、质量要求、品牌、型号等）未填写或填写字迹模糊、达不到要求的；

3、谈判报价超出控制价的；

4、投标单位递交两份或多份内容不同的响应文件，或在一份响应文件中对同一采购项目有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；

5、相关资格证明文件不合格的；

6、响应文件中附有采购人不能接受的条件的；

7、响应文件有明显不符合谈判文件其它要求和有关法律法规的；

8、评标过程中，如有投标人存在“投标文件制作机器码一致”，则视其投标无效，并按照相关规定进行处理；

9、在评标过程中，谈判小组发现投标单位的报价明显低于其它谈判报价，使得其谈判报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标单位作出书面说明并提供相关证明材料。投标单位不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由谈判小组认定该投标单位以低于成本报价竞标，其谈判应作废标处理。

五、授予合同

1、本合同将授予经过谈判小组确认的成交单位。

2、成交人应当自成交通知书发出之日起15日内，按照谈判文件和成交人的响应文件与采购单位签订合同。

3、谈判文件、成交人的谈判文件及其澄清文件等均为签订合同的依据。

4、合同签订后，成交人应将合同在7个工作日内分别送博爱县政府采购管理办公室和博爱县公共资源交易中心备案。

# 第三部分  其他要求

投标人如有不清楚的地方可与采购人和博爱县城市建设项目管理有限公司联系。谈判报价应包含所有费用。成交人在成交后不得以任何理由增加任何费用。

# 第四部分  监督单位

博爱县财政局 0391--8683273

# 第五部分  采购内容及要求

一、采购内容：

| 序号 | 名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 400万智能球机 | 1.内置2个镜头，可以输出两路视频图像，1路全景视频图像、1路细节视频图像； 2.内置不小于2颗GPU芯片； 3.视频输出支持2688×1520，分辨力不小于1600TVL支持光学变倍和数字变倍； 4.支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物； 5.支持最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux； 6.支持水平手控速度不小于550°/S，垂直速度不小于200°/S，云台定位精度为±0.1°； 7.支持区域入侵、越界侦测、进入区域、离开区域等智能功能； 8.★支持全景摄像机与细节摄像机互为180°夹角监控； 9.★全景不少于2个暖光灯，细节摄像机不少于6个混光灯，其中4个红外灯、2个白光灯，有光警戒报警功能； 10.★当设置为联动态时，全景通道可进行周界检测并联动细节通道跟踪目标当设置为独立态时，全景通道可独立进行周界检测同时细节通道独立进行人脸检测； 11.具备较好的电源适应性，电压在DC12V±30%范围内变化时，设备可正常工作； 备注：加★项投标时需提供公安有效检测报告复印件并加盖厂家公章以证明。 | 台 | 22 |
| 2 | 球机壁装支架 | 壁装支架/白色/铝合金 | 个 | 22 |
| 3 | 摄像机立杆 | 根据现场定制 | 根 | 55 |
| 4 | 接入交换机 | 1.配置：可用千兆电接口数量≥24，可用千兆光接口数量≥4； 2.支持独立的console管理串口,交换容量：336Gbps/3.36Tbps 转发性能：不小于42Mpps/96Mpps，支持≥32台设备混合堆叠； 3.支持按端口划分VLAN，支持VLAN TRUNK,支持IPv4/IPv6 静态路由、RIP、OSPF； 4.支持广播风暴抑制，支持IGMP Snooping； 5.支持用户的分级分权控制，可以为用户分配不同权限，每个用户只能进行其权限所允许的操作； 6.可以为远程连接用户提供访问控制，拒绝未通过验证的连接。 | 台 | 3 |
| 5 | 流媒体服务器 | 7151*1/16GB*4/2T 3.5吋 7200转 6Gb SATA硬盘*2/LSI3008 SAS卡/8千兆网口/冗余电源/2U机架式 | 台 | 2 |
| 6 | 计算机终端 | CPU：兆芯E U6780A，8核,主频 2.7GHz； 内存： ≥8G DDR4 2666MT/s； 硬盘：≥256GB SSD SATA；； 显卡：集成显卡； 光驱：DVD-RW； 操作系统：支持UOS操作系统； 显示器：≥22英寸 分辨率1920×1080； | 台 | 1 |
| 7 | 电源线 | 不小于2*1.0 | 米 | 9000 |
| 8 | 网线/专用电缆/双绞线 | 超五类室内外 | 米 | 15000 |
| 9 | 光缆(12芯\24芯) | 12芯 | 米 | 6000 |
| 报警系统 |  |  |  |  |
| 1 | 一键报警柱 | - 需采用嵌入式Linux操作系统,高性能嵌入式处理器； - 内置200万像素高清彩色摄像头，1080P视频输出，支持H.264视频编码格式，报警时中心清晰可见报警者画面，同时中心可对报警柱周边录像和抓拍； 3.红色醒目金属机械按键，需支持一键报警； 4.支持ICR红外滤片式自动切换，实现真正的日夜监控； 5.支持高效红外灯，使用寿命长，照射距离≥5米； 6.支持G.711a,G.711U,PCM音频压缩标准； 7.内置高灵敏麦克风，高清晰语音，支持数字降噪和回声抑制，拾音距离≥5米； 8.内置全频段20W优质扬声器和高灵敏度拾音器，实现网络语音广播和网络监听功能； 9.支持在箱体里面放置警棍、急救箱等设备； 10.支持警灯闪烁报警提示； 11.采用2mm高强度SPCC冷轧钢板，防暴等级IK10； 12.支持IP65防水、抗电磁干扰、防拆报警、防雷击、防潮、防撬锁等功能。 | 套 | 5 |
| 2 | 地埋式传感器安装 | 报警柱辅助产品 | 套 | 5 |
| 3 | 总线式网络报警主机 | 1.支持本地16路报警输入，最大可扩展到256路；支持接入常开或常闭型探测器；支持探测器防拆、防短、防遮挡功能; 2.支持本地4路报警输出，最大可扩展到256路；支持强制开启、强制关闭、自动控制功能，支持报警联动; 支持即时防区、延时防区、24小时无声等多种防区类型; 3.支持报警输入输出接口电路保护功能; 4. 支持异常报警，包括主机防拆报警、键盘防拆报警、主电掉电报警、蓄电池掉电报警、蓄电池欠压报警、PSTN掉线报警、网络断开报警、IP冲突报警、MAC冲突报警等; 5. 支持2路RS-485接口，支持≥32路键盘接入，支持打印机接入; 支持火警、医疗、胁迫等紧急报警; 6.支持CID（Contact ID protocol），支持话机复用（拨打个人电话功能需定制PSTN硬件模块）; 可选4G模块，支持短信报警，设置个人电话后TTS语音报警，支持4G电话反控，无线网络支持主动注册; 7. 支持键盘、WEB多种配置方式，支持快速配置向导，支持远程配置及查询; 8.支持≥8个子系统，支持单防区和子系统布撤防，支持键盘、遥控器、IC卡等多种布撤防方式; 9.支持多个接警中心和报警数据上传策略;支持海量日志查询功能;支持远程升级;支持多种设备恢复方式; | 台 | 1 |
| 4 | 电源线、信号线 | 不小于2*1.0 | 米 | 1200 |
| 5 | 报警总线 | 不小于2*1.5 | 米 | 1100 |
| 6 | 扩展模块 | 总线网络报警主机双防区扩展模块/2个扩展防区数/124最大级联数/1.0mA静态电流 | 台 | 2 |
| 7 | 扩展模块 | 总线网络报警主机单防区扩展模块/1个扩展防区数/248最大级联数/0.8mA静态电流 | 台 | 10 |
| 8 | 扩展模块 | 总线网络报警主机八防区扩展模块/8个扩展防区数/31最大级联数/2.7mA | 台 | 10 |
| 9 | 扩展模块 | 总线延伸模块，使用RVV2*1.5mm²线缆可延长≥2400米，使用RVV2*1.0mm²线缆可延长≥1600米. | 台 | 1 |
| 10 | 其他报警产品 | 免同步线互射式红外电子光栅入侵探测器 | 对 | 31 |
| 11 | 报警产品 | 光电感烟探测器,12VDC供电 | 只 | 19 |
| 12 | 紧急按钮 | 紧急按钮面板式（适合86底盒） | 个 | 1 |
| 13 | 无线报警主机 | 1.支持≥32路无线防区，支持≥32个无线输出，≥2个中继器，≥4个继电器模块，支持≥8个遥控器，支持≥2个警号； 2.远距离双向通信，数据AES-128加密；支持WIFI、TCP/IP方式上传报警信息； 3.支持接入≥2路视频，报警时可以联动视频复核，并通过邮件发送复核视频；支持报告上传至接警中心或中心平台； 4.支持手机APP布撤防；,支持Web、手机APP配置，主机配置和操作具备智能化语音向导提示； | 台 | 1 |
| 14 | 无线扩展模块 | 支持不小于1路报警输入，可通过此模块接有线探测器； 双向通信，通信距离≥800米（空旷区域）； 3V CR123A供电,可使用两年以上； | 个 | 19 |
| 门禁系统 |  |  |  |  |
| 1 | 读卡器 | 1.读卡频率：13.56MHz； 2.按键方式：触摸按键； 3.可识别卡：Mifare卡号、Mifare卡内容； 4.通讯方式：RS485+Wiegand； 5.工作电压：DC 12V； 6.功耗：≤2W； 7.安装方式：预埋120或86底盒安装； 8.工作环境：室内，IP64。 | 台 | 4 |
| 2 | 双门磁力锁 | 1.最大拉力：280kg(600Lbs)*2静态直线拉力； 2.支持锁状态反馈，门磁输出； 3.断电开锁； 4.具有电锁状态指示灯； 5.使用环境：室内； 6.工作电压：12V/500mA*2 24V/250mA*2； 7.适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 | 台 | 4 |
| 3 | 开门按钮 | 1.结构：塑料面板； 2.性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 3.输出：常开； | 只 | 4 |
| 4 | TCP/IP单门门禁控制器（含电气组） | 1.处理器：32位处理器； 2.管控门数：1门； 3.通讯方式：上行TCP/IP、RS485； 4.读卡器接口：RS485和Wiegand双通讯接口； | 台 | 4 |
| 5 | 磁力锁支架 | 350KG防水磁力锁LZ支架 | 个 | 8 |
| 6 | 紧急压扣 | 国产（86埋入式） | 个 | 4 |
| 7 | 门禁系统传输线 | 国产 | 批 | 1 |
| 8 | 人脸门禁 | 1.屏幕≥10.1英寸触摸显示屏，分辨率不小于1280*800，2个200万像素广角宽动态摄像头，分辨率≥1920×1080； 2. ★支持不少于100050个用户(包括50个管理员)，不少于100000张人脸、100000张卡、100000个密码、505000条存储记录(包括5000条报警记录)； 3.不少于1路485接口、1路232接口、1路韦根输入输出接口、1个USB接口、1路开关量输入、2路开关量输出、1路开门按钮、1路门锁控制、1路门磁反馈、1路网口、1路WIFI； 4. ★支持人员信息、人员人脸、无人员信息仅结果等多种类型的结果展示，以根据场景需求保护客户隐私等需求，支持对人脸、卡、密码、二维码等鉴权结果进行语音提示，人脸识别通过率大于等于99.5%，误识别率≤0.l%，人脸识别速度小于等于0.2s，实现无感通行； 5.应能支持根据环境亮度自动进行可见光补光灯和红外光调节，以满足在低照度环境下的人脸识别功能； 6.能支持人脸识别、IC卡识读、CPU卡识别、密码和二维码识读方式.并支持多种组合识别方式； 7.设备支持多种人脸注册方式：设备本地人脸注册； 远程中心下发人脸；通过APP采集人脸并注册下发。设备支持局域网、互联网环境的网络通信；支持云平台通信，实现视频、对讲及权限管控功能； 8.设备支持主动注册、P2P注册、DHCP； 9. 支持胁迫报警、防拆报警、非法卡超次报警、闯入报警、门超时报警、外部报警、反潜报警； 10.恒定湿热试验，+40℃±2℃、RH(93-3)%，48h，试验后应能正常工作。 备注：加★项投标时需提供公安有效检测报告复印件并加盖厂家公章以证明。 | 台 | 4 |
| 9 | 可视辅助类产品 | 1.产品组成：含12.5A开关电源，空开×1； 2.电源参数 3.输入电压：176-264VAC； 4.输出电压：12VDC； 5.输出电流：12.5A； 6.输出功率：150W； 7.纹波与噪声：120mVp-p； 8.电压调整范围：11.4-13.2V； | 台 | 4 |
| 10 | 快速通道中间道 | 1.不锈钢板厚度≥1.2mm，双机芯中间道； 2.通道宽度：支持550mm-1200mm； 3.设备容量：支持不小于20万张卡片管理和30万条事件记录的本地存储； 4. 门翼开/关门速度≥0.4s可调（总计16个档位调节），20≤每分钟通行人数≤60； 5.红外对数：≥12对； 6.门翼材质：不锈钢圆管； 7.箱体材质：拉丝不锈钢； 8.电源电压适应范围AC：100V~240V； 9. 支持以下报警1.非法尾随报警：当授权人在通行区域内通行时，设备检测到有人员在此进入通行区域产生的报警；2.异常开门报警：当设备检测门翼被强行推开时产生的报警；3.翻越报警：当设备检测到有翻越行为时产生的报警；4.非法闯入或逆向闯入报警；5.滞留报警；6.IP冲突检测报警；7.设备具备防拆报警功能；8.异常报警支持上报平台； 10.在未接收到开门信号情况下，门翼自动锁死。2.门翼支持防撞，被撞击后可以恢复正常。且默认恢复至正常状态，时间小于2s； 11. 支持每天不小于128个的常开/常闭管控，设置某时段通道为常开或常闭，方便管理，同时应支持按时间分时段管控门禁权限，支持不少于128个周计划、不少于1024个节假日、不少于64个假日组、不少于255个计划模板。 | 台 | 2 |
| 11 | 快速通道右边道 | 1.不锈钢板厚度≥1.2mm.单机芯右边道； 2.通道宽度：支持550mm-1200mm； 3.设备容量：支持不小于20万张卡片管理和30万条事件记录的本地存储； 4. 门翼开/关门速度≥0.4s可调（总计16个档位调节），20≤每分钟通行人数≤60； 5.红外对数：≥12对； 6.门翼材质：不锈钢圆管； 7.箱体材质：拉丝不锈钢； 8.电源电压适应范围AC：100V~240V； 9. 支持以下报警1.非法尾随报警：当授权人在通行区域内通行时，设备检测到有人员在此进入通行区域产生的报警；2.异常开门报警：当设备检测门翼被强行推开时产生的报警；3.翻越报警：当设备检测到有翻越行为时产生的报警；4.非法闯入或逆向闯入报警；5.滞留报警；6.IP冲突检测报警；7.设备具备防拆报警功能；8.异常报警支持上报平台； 10. 1.在未接收到开门信号情况下，门翼自动锁死。2.门翼支持防撞，被撞击后可以恢复正常。且默认恢复至正常状态，时间小于2s； 11. 支持每天不小于128个的常开/常闭管控，设置某时段通道为常开或常闭，方便管理，同时应支持按时间分时段管控门禁权限，支持不少于128个周计划、不少于1024个节假日、不少于64个假日组、不少于255个计划模板； | 台 | 2 |
| 12 | 快速通道左边道 | 1.不锈钢板厚度≥1.2mm.单机芯左边道； 2.通道宽度：支持550mm-1200mm； 3.设备容量：支持不小于20万张卡片管理和30万条事件记录的本地存储； 4.门翼开/关门速度≥0.4s可调（总计16个档位调节），20≤每分钟通行人数≤60； 5.红外对数：≥12对； 6.门翼材质：不锈钢圆管； 7.箱体材质：拉丝不锈钢； 8.电源电压适应范围AC：100V~240V； 9. 支持以下报警1.非法尾随报警：当授权人在通行区域内通行时，设备检测到有人员在此进入通行区域产生的报警；2.异常开门报警：当设备检测门翼被强行推开时产生的报警；3.翻越报警：当设备检测到有翻越行为时产生的报警；4.非法闯入或逆向闯入报警；5.滞留报警；6.IP冲突检测报警；7.设备具备防拆报警功能；8.异常报警支持上报平台； 10.在未接收到开门信号情况下，门翼自动锁死。2.门翼支持防撞，被撞击后可以恢复正常。且默认恢复至正常状态，时间小于2s； 11. 支持每天不小于128个的常开/常闭管控，设置某时段通道为常开或常闭，方便管理，同时应支持按时间分时段管控门禁权限，支持不少于128个周计划、不少于1024个节假日、不少于64个假日组、不少于255个计划模板； | 台 | 2 |
| 13 | 人脸组件 | 1.屏幕≥10.1英寸触摸显示屏；采用2个200万像素广角宽动态摄像头；采用星光级图像传感器，可适应夜间低照度环境；人脸识别距离≥2m，支持照片视频防假； 2. ★支持不少于100050个用户(包括50个管理员)、100000张人脸、100000个密码、505000条存储记录(包括5000条报警记录)； 3.支持数据断网运行,设备断网后,人脸、二维码和密码等可进行脱机比对验证,并且用户数据、开门记录、报警记录数据可以正常保存,设备运行不受影响； 4.通讯方式：上行通讯为TCP/IP；支持WIFI传输； 5. ★支持手机照片、打印照片和视频防假等活体检测功能； 6.1路485接口、1路232接口、1路韦根输入输出接口、1个USB接口、1路开关量输入、1路开关量输出、2路开门按钮、2路门锁控制、1路网口、1路WIFI； 7.高温试验，+70℃±2℃、2h，试验后应能正常工作； 8.使用环境：室内外，（防护等级IP65）； 9.安装方式：通道安装； 10. ★设备摄像头距离地面1.4m高度下,人脸识别的有效距离在0.3m~2.5m范围内；人脸识别的身高范围在0.9m~2.4m内，人脸识别速度0.2s，实现无感通行，人脸识别通过率≥99.5%，误识别率≤0.1%； 11.设备支持主动注册、P2P注册、DHCP； 备注：加★项投标时需提供公安有效检测报告复印件并加盖厂家公章以证明。 | 台 | 8 |
| 14 | 人脸采集终端 | 1.屏幕≥4.3英寸触摸显示屏；分辨率≥480*272；2.屏幕亮度不低于170cd/m2；对比对不低于300；3.支持电容触摸操作，并支持多点触控； 2.设备采用不小于200W高清双目宽动态相机（一台200W可见光摄像头，一台200W红外摄像头）；2.最大分辨率：1920*1080；帧率:1帧/s～30帧/s可调； 3.支持人证核验模式、自助采集-在线模式、自助采集-离线模式三种模式；2.支持身份证识别、刷卡、人脸认证方式；3.设备内置二代证读卡器安全模块，可读取并显示居民身份证芯片内的数据；4.支持读取IC卡，配合网络平台实现发卡功能； 4.支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片中的人脸应不能进行人脸识别； 5.支持红外以及白光补光灯；2.支持设置红外补光灯亮度；3.支持根据环境亮度自动调节可见光亮度； 6.支持≥50个管理员；支持存储≥2000个人员采集 数 据、≥4000张人脸、≥10000张卡、≥200000条记录； | 台 | 2 |
| 车辆管理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 一体化道闸 | 显示屏：≥21.5寸LCD显示屏（支持二维码、视频、图片）； 显示屏分辨率：≥200W； 传感器类型：1/1.8英寸CMOS； 图像分辨率：≥2688×1520（不包含OSD黑边）； 补光灯数量：3颗（暖光灯，亮度可调）； 杆件类型：直杆； 支持杆长：4米； 起杆速度：≤1.4 s； 网络接口：1个，100/1000M以太网口（RJ-45）； USB接口：1个，USB 3.0接口； RS-485接口：1个； RS-232接口：1个； I/O接口：2路； 报警输入：4路（地感、雷达、红外）； 触发方式：支持视频检测、I/O线圈、RS485三种触发方式； 存储功能：FTP：SD卡（最大128GB）； 语音功能：支持，语音对讲和语音播报； 最大补光距离：7m； 抓拍距离：2.5~6m； 除雾功能：支持自动除雾； 车辆检测：支持机动车、非机动车抓拍， 车辆捕获率≥99.9%； 车辆识别：支持车型、车系、车标、车辆类型、车身颜色、车牌颜色及号码、无牌车、新能源车牌识别；车牌识别率≥99.9%，车辆特征识别率≥95%； 视频结构化：支持； 遇阻反弹：支持； 断电抬杆：支持； 计数模式：支持； 远程遥控：支持遥控器远程开关，最大距离50m（空旷地带）； 供电方式：AC 186~264V。 | 台 | 2 |
| 2 | 触发雷达 | 检测目标：人、车； 在线调试：支持（串口、APP通过wifi进行调试）； 升级功能：支持（串口、APP通过wifi在线升级）； 检测区域：0.3~6m（可调）； 防砸区域：0~2m（可调）； | 台 | 2 |
| 3 | 管理终端 | 处理器：Intel Bay Trail平台处理器； 内存：≥4GB； 储存：≥128G SSD； 指示灯：电源指示灯/运行指示灯； 显示器分辨率：1920×1080； 电源：DC12V/5A适配器； 材外壳、无风扇热设计，保证机器稳定运行； 功耗：峰值60W，平均35W； 工作环境：工作环境温度:0 ℃～40 ℃；、工作湿度10%～95%； 功能特性：无风扇设计，集成交换机、485接口、报警4进4出、视频HDMI接口，≥22寸1080p显示屏，配置键鼠套件； | 台 | 1 |
| 4 | 车辆管理控制器 | 支持对线路的短路、过流、过载、漏电、过温、过压等进行保护； 支持设置预警/报警阈值； 支持远程控制分合闸； 支持自动、手动模式切换； 支持定时控制，可设置定时任务； 可设置泄漏电流上限预警阈值和报警阈值。当监控线路负载的泄漏电流超过预警阈值时，设备应发送漏电预警信息至APP或平台；当监控线路负载的泄露电流超过报警阈值时，设备应能自动分闸，设备，并发送漏电报警信息至APP或平台。 ★当监控线路出现打火时，触发打火报警，设备应发送打火报警信息至APP或平台。 ★采用485总线软性连接，支持跨排连接，支持长距离通讯，支持独立拆装更换， ★通过调节自动/手动/锁定开关，可切换自动模式、手动模式和锁定模式。自动模式，可实现远程监控和远程、本地控制；手动模式，可远★程监控但关闭远程控制功能，可本地控制；锁定模式，可将断路器锁定在分闸位置，也可锁定在合闸位置，锁定模式下远程、本地控制失效，远程监控正常。 ★当手动分闸后，本地锁定功能启动，此时，设备不能远程合闸。 ★为满足产品兼容性，车辆管理控制器与一体化道闸为同一品牌。 备注：加★项投标时需提供公安有效检测报告复印件并加盖厂家公章以证明。 | 台 | 2 |
| 电子巡更系统 |  |  |  |  |
| 1 | 数据采集及巡回检测系统 | L-A1.0+ | 套 | 1 |
| 2 | 巡更控制器 | 材质：双色注塑包胶； 尺寸：≤ 11.5*6*2.3cm； 技术参数：125K 3-5cm； 储存容量：≥20000条； 防护等级：IP66； 提示方式：声音+OLED中文显示+震动； 通讯方式：磁吸式； 充电方式：磁吸式充电； 工作温度：-20℃到70℃； 电 池：3.7V聚合物电池； | 套 | 2 |
| 3 | 巡更点 | 材质：工程塑料 聚碳酸酯； 频率：125K； 形状：菱形、内置国际唯一ID码； 尺寸：≤70mm*32mm*8mm； 环境温度：-25℃至65℃； | 个 | 21 |
| 对讲系统 |  |  |  |  |
| 1 | 无线对讲中继系统 | 中继台、玻璃钢天线、避雷器、馈线转接头； | 台 | 1 |
| 2 | 无线对讲分机 | 1.音量旋钮防摔墙设计，避免跌落损坏； 2.128*32 LCD全点阵式屏显，友好人机界面； | 台 | 5 |
| 3 | 3P空调 | 制热功率 ≥ 3000W； 制热量 ≥9400W； 制冷量 ≥7200W； 室内机噪音 ≤22dB； 室外机噪音 ≤48dB； 制冷功率 ≥2320W； 电辅加热功率 ≥ 2300W； | 台 | 1 |
| 本项目是二期扩建工程，投标人须提供与一期原平台无缝对接承诺书并加盖公章 |  |  |  |  |

注：1、投标人提供的货物必须高于或等于谈判文件规定技术参数的产品。

- 属于节能产品政府采购清单规定必须强制采购的, 必须采购当期节能产品政府采购清单内设备或产品；在价格、技术、服务等指标同等条件下，优先采购节能、环保产品。（开标时需提供投标人所投产品属于政府采购清单规定的节能环保产品的证明材料）

# 第六部分  合同格式及主要条款

（仅限参考，以最终签订为准）

政府采购合同

甲方：（采购单位）

乙方：（供应商 ）

甲、乙双方持采购人、采购代理公司签发的              采购项目成交通知书，根据谈判文件、响应性文件的内容，并经双方协商一致，达成以下合同条款：

一、本合同所指货物为此次采购的货物（注明品名、规格、数量、单价等技术要求），合同总价款为        元（大写）           。

二、货物质量要求及乙方对质量负责条件和期限：

乙方提供的货物是达到乙方响应文件及澄清中的技术标准。（售后服务要求按谈判文件及响应性文件相应条款制订）

三、交货时间、地点、方式、验收：

乙方应于2022年 月 日前按甲方要求在         （甲方指定地点）将货物运送达到验收条件。货物运送产生的费用由乙方负责。由甲方组织相关人员进行验收。

- 付款方式：设备安装调试验收合格，付合同款的97%，剩余3%作为质保金，质保期满一年后无息付清余款。

- 违约责任：甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，向乙方偿付拒收拒付部分货物款总额的________违约金。

乙方所交货物的规格型号、技术要求、质量品质等不符合合同规定，甲方有权拒收货物，乙方应负责更换并承担因更换而支付的全部实际费用。因更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理。

乙方不能交付货物的，乙方向甲方支付未交付部分货物款总额____违约金。

乙方逾期交付货物，乙方向甲方每日偿付逾期交货部分货款总值____赔偿费。

六、因货物的质量问题发生争议，由甲方所在地市级技术监督单位进行质量鉴定。

七、甲乙双方应严格遵守投标要求和供应商须知，如有违反，按投标要求和供应商须知规定予以处理。

八、谈判文件及其修改补充、投标文件及其修改补充澄清均为本合同的组成部分。

九、本合同发生争议时双方应按合同条款协商解决。双方协商不成的，可以根据仲裁协议向当地仲裁机构申请仲裁。当事人没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的，可以向当地人民法院起诉。

十、合同生效及其它：

本合同经甲、乙双方代表签字、加盖公章和骑缝章后生效。本合同一式五份，甲乙双方各持两份、报博爱县财政局政府采购管理办公室备案一份。

乙方：				              甲方：

地址：				              地址：

法定代表人：                   法定代表人：

委托代理人：                   委托代理人：

电话：	                         电话：

开户银行：	                  开户银行：

银行账号：	                  银行账号：

签约时间：                     签约地点：

注明：以上合同文本仅供参考，最终合同文本是以采购文件和成交人投标文件相关内容为基础，经双方协商后形成的合同文本。

# 第七部分  附件—供应商响应文件格式

（正/副）本

（项目名称 ）           项目

响应文件

（封面格式）

供 应 商：

法定代表人（授权委托人）：    （签字或盖章）

日      期：      年   月   日

目     录

（格式自拟）

## 附件1：

投标函

致：                    （采购人名称）

1、根据已收到的                              项目竞争性谈判文件及有关纪要通知，我方愿以总价为人民币（大写）                  （小写）￥                 元，供货及安装期：            ，按合同约定实施和完成本项目。

2、我方递交的响应文件，在竞争性谈判文件规定的有效期内有效，在此期间我方若中标，将受此约束。

3、成交通知书和本响应文件构成约束我们双方的合同。

4、我方明白采购人不一定接纳最低投标报价的谈判，也不需要采购人解释选择或否决任何供应商的原因和理由。

供应商：（盖章）

法定代表人或授权委托代理人：（签字或盖章）

年      月      日

第一轮报价

说明：供应商单位应将第一轮报价填入下表并按要求签字或盖章，本表要附在响应文件中。

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 供应商 |  |
| 投标报价 | （大写） （小写） |
| 供货及安装期 |  |
| 质量要求 |  |
| 质保期 |  |
| 优惠及服务承诺： （可另附页） |  |

供应商（盖章）：

法人代表或授权代表（签字或盖章）：

年     月     日

投标报价明细表

| 名称 | 所投设备 |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 品牌 | 型号 | 技术参数 |  |  |  |  |  |
| ......... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ......... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |
| 重要提示：1、本表的每一页须加盖企业印章；2、涉及有国家标准的产品，须填写名称、品牌、型号及技术参数、报价等本表内容（若品牌、型号等填写的与实际不符，按照无效标处理） |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商：（盖章）

法定代表人或授权委托代理人：（签字或盖章）

年    月     日

第二轮报价表

| 名称 | 所投设备 |  |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 品牌 | 型号 | 技术参数 |  |  |  |  |  |
| ......... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ......... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） | 大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |
| 供货及 安装期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重要提示：1、本表的每一页须加盖企业印章；2、涉及有国家标准的产品，须填写名称、品牌、型号及技术参数、报价等本表内容（若品牌、型号等填写的与实际不符，按照无效标处理） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标供应商在系统进行第二轮报价时，需以附件方式上传第二轮报价表电子版(PDF格式)，未提供第二轮报价表电子版（PDF）的视为无效标处理。

供应商：（盖章）

法定代表人或授权委托代理人：（签字或盖章）

年    月     日

## 附件2：

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月    日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：         职务：       _

系                                （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。（附法定代表人身份证复印件加盖公章）

供应商：                      （盖单位章）

年    月     日

## 附件3：

授权委托书

本人            （姓名）系                       （供应商名称）的法定代表人，现委托             （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                                 （项目名称）项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。（附授权委托人身份证复印件加盖公章）

供应商：                                   （盖单位公章）

法定代表人：                               （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                                （签字或盖章）

身份证号码：

年    月    日

附件4：

供应商的资格证明资料

（资格证明文件须提供原件的扫描件）

1、供应商营业执照副本（三证合一）；

2、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:

2.1开标日前六个月内任一个月的依法缴纳税收的相关证明、开标日前六个月内任一个月的依法缴纳社会保障资金的相关证明、开标日前六个月内任一个月的资产负债表或损益表或年度财务会计报表或上年度会计事务所出具的审计报告；

2.2参加政府采购活动前三年内无重大违法记录的书面声明；

3、竞争性谈判文件中要求的其他资格证明材料。

附件5：

供应商的服务承诺及优惠承诺

附件6：

项目实施方案

（本项目是二期扩建工程，投标人须提供详细项目施工方案）

附件7：

供应商所投产品属于政府采购清单规定的节能环保产品的

证明材料（如有）

附件8：

投标承诺函

我单位对                                   项目（采购编号：       ）投标行为做出承诺，保证所提交材料的真实性。

我单位承诺：

1、在响应性文件递交截止时间后至确定成交人的投标有效期内，我单位不得要求退出竞标或者修改响应性文件且对递交的响应性文件负责，受其约束。

2、若我单位成交，在接到成交通知书后，除不可抗力因素外，及时按规定与采购人签订合同并认真履约。

3、非因不可抗力因素放弃成交或未按规定期限与采购人签订合同，愿赔偿采购人由此造成的损失（损失费由采购人按相关规定计算），并愿接受采购金额千分之五以上千分之十以下罚款、列入不良行为记录名单、在1至3年内禁止参加政府采购活动、给予通报的处罚。

4、不存在法律法规规定的其他违法违规行为。

供应商（盖章）：

法人代表或授权代表（签字或盖章）：

年     月     日

附件9：

中小企业声明函（如有）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

附件10：

残疾人福利性单位声明函（如有）

附件11：

谈判文件要求的或供应商认为需要加以说明的其他内容

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将依据《河南省采购合同融资工作实施方案》（豫财购[2017]10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

焦作市政府采购合同融资合作企业

| 名称 | 联系人 | 联系电话 | 地址 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国农业银行股份有限公司 焦作分行 | 薛国战 | 0391-2878039 13839109026 | 焦作市民主南路88号 |
| 中国银行股份有限公司焦作分行 | 曹阳 | 0391-8825171 13839118160 | 焦作市丰收路159号 |
| 中国建设银行股份有限公司焦作分行 | 李华莹 | 0391-3918471 | 焦作市建设东路152号 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司焦作市分行 | 李天祥 | 0391-2981968 13523359082 | 焦作市丰收中路2233号 |
| 焦作中旅银行股份有限公司 | 周建林 | 0391-2116963 15893053027 | 焦作市山阳区迎宾路1号 |
| 中信银行股份有限公司焦作分行 | 周江江 | 17639185001 | 焦作市塔南路1736号嘉隆国际中心 |
| 中国光大银行股份有限公司焦作分行 | 王海宾 | 0391-8787996 13598534626 | 焦作市塔南路1736号 |
| 中原银行股份有限公司焦作分行 | 赵伟 | 0391-8796520 15738533033 | 焦作市解放区人民路479号 |
| 广发银行股份有限公司焦作分行 | 张嘉强 | 0391-653785 13203910032 | 焦作市塔南路1736号嘉隆金融中心 |

备注：融资服务机构名单和人员联系方式会随时变化。具体情况可登录“焦作市政府采购网”政府采购合同融资平台查询。